Příloha č. 1 – Technická specifikace

Název a reg. číslo projektu: NPO (Národní plán obnovy), Transformace vysokých škol, NPO_UK_MŠMT-16602/2022

Název veřejné zakázky: „UK2LF – Dodávka simulátorů”

Název části 3) veřejné zakázky: „Sada fantomů pro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti nukleární medicíny“

Technická specifikace a požadavky zadavatele:

- 3D Hoffmanův fantom mozku

Anatomicky přesný fantom mozku pro SPECT, PET a MRI studie. Obsahuje bílou i šedou hmotu, plnitelnou komoru a struktury na simulaci solidních defektů v oblasti bazálních ganglií.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| 3D Hoffmanův fantom mozku | Prodávající uvede název zboží |
| Plnitelný objem min. 1,2 L | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výška min. 17,5 cm, průměr min. 20,8 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Min. 19 samostatných insertů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

- Nema fantom pro tomografickou rozlišovací schopnost + 3x liniový zdroj

Fantom na měření prostorové rozlišovací schopnosti SPECT kamery podle NEMA standardu se 3 liniovými plnitelnými zdroji.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Nema fantom pro tomografickou rozlišovací schopnost + 3x liniový zdroj | Prodávající uvede název zboží |
| 3 x plnitelný liniový zdroj o průměru min. 1 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vzdálenost mezi liniovými zdroji min. 7,5 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vnější rozměry – výška min. 23,8 cm, průměr min. 22,2 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

- Pet Phantom - EsserFlangeles

Esser PET phantom je speciálně upravený Jaszczak fantom, který má navíc ve víku umístěné plnitelné válce. Fantom lze použít na PET a SPECT kontroly kvality a další fyzikální měření.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Pet Phantom - EsserFlangeles | Prodávající uvede název zboží |
| Víko s plnitelnými válci | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Objem min. 6,4 L | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozměry: výška min. 18,6 cm, průměr min. 20,4 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

- Jaszczak Fantom- deluxe

Klasický Jaszczak fantom pro SPECT a PET systémy s vysokým rozlišením.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Jasztak Fantom- deluxe | Prodávající uvede název zboží |
| Cold inserty – tyčinky, sféry, min. 6 plnitelných sfér | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hot spot insert | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Plnitelná „shell“ sféra: Velká – vnitřní sféra min. 26 ml a vnější min. 80 ml Malá – vnitřní sféra min. 5,6 ml a vnější min. 18 ml | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

- CIRS fantom CT 062M+příslušenství

Fantom pro měření korelace CT čísel a elektronové denzity tkání. Konfigurace hlavy i těla, 18 insertů simulujících různé tkáně z toho jeden plnitelný. Vhodné pro optimalizaci parametrů CT vyšetření, korekci nehomogenit v CT obraze.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| CIRS fantom CT 062M+příslušenství | Prodávající uvede název zboží |
| Body insert, Head insert | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Min. 17 insertů imitující tkáně, 1 plnitelný insert | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Volitelné příslušenství – - Water Equivalent Insert , - Titanium Rod Core Insert - Water Equivalent Material Surrounding 6.4mm Diameter Stainless Steel (Alloy 20) Rod Core Electron - Water Equivalent Material Surrounding 6.4mm Diameter Aluminum Rod Core Electron Density Plug | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

- NEMA fantom - IEC-PET-body-phantom

Plnitelný fantom s insertem simulujícím plíce a plnitelnými sférami. Vhodný pro simulaci celotělového snímání, kontroly kvality PET systémů podle NEMA standardu NU 2-2018, lze použít i pro měření na SPECT.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| NEMA fantom - iec-pet-body-phantom | Prodávající uvede název zboží |
| Min. 6 plnitelných sfér o vnitřním průměru 10, 13, 17, 22, 28 a 37 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Objem bez insertů min. 9,7 L | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

- NEMA fantom - PET phantom

Fantom pro rutinní kontroly kvality PET systémů podle NEMA standardu.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| NEMA fantom - PET phantom | Prodávající uvede název zboží |
| Plnitelné válcové inserty a liniové zdroje | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Objem prázdného fantomu min. 6,5L | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

- NEMA fantom - PET sensitivity phantom

Fantom pro měření citlivost PET systému podle NEMA standardu, lze použít i pro SPECT. Skládá se z 5 hliníkových trubiček o různém průměru a plnitelné plastové hadičky.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| NEMA fantom – PET sensitivity phantom | Prodávající uvede název zboží |
| 5 hliníkových trubiček různého průměru | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| 1 plnitelná plastová hadička | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

- NEMA fantom - scatter phnatom

Fantom pro měření rozptylu podle NEMA standardu.

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| NEMA fantom - scatter phnatom | Prodávající uvede název zboží |
| Polyethylenový válec s otvorem rovnoběžným s osou válce | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Plnitelný liniový zdroj | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Délka min. 70 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |