## Technická specifikace
Dokumentace výběrového řízení LFHK-04-2023 – příloha č. 5
Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení
-
Specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění
Předmět plnění
Specifikace technických parametrů Wi-Fi vysílače:
- | Vysílač v pásmu 2,4 a 5GHz plně řízený stávajícím Wi-Fi kontrolérem
- | Podpora technologie Wi-Fi 6 (802.11ax)
- | Interní provedení (interní antény)
- | IEEE 802.11ax, 2x2:2 MU-MIMO
- | 1x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), PoE
- | Podpora napájení 802.3af (PoE)
- | 1x Management console port (RJ-45)
- | Integrované Bluetooth Low Energy (BLE) 5 rádio pro lokalizační funkce
- | HW záruka výrobce po dobu životnosti zařízení
- | Včetně příslušné permanentní licence
- | Včetně držáku na zeď
- | Včetně instalace - běžně dosažitelná místa na stěnách nebo stropu max. ve výšce cca 3 m
Dodávka UTP kabeláže není součástí předmětu plnění.
Předmětem plnění je dodávka 70 ks Wi-Fi vysílačů 100 % kompatibilních se stávající Wi-Fi infrastrukturou Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Stávající systém Wi-Fi sítě v areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové je tvořen cca 200 ks Wi-Fi antén - vysílačů CISCO AIR-AP2802I-E-K9, AIR-AP1832I-E-K9, C9105AXI-E a řídícím kontrolérem CISCO 5520 v HA zapojení, včetně permanentních licencí (LIC-CT5520).
Pol.č. | Předmět plnění | Požadované množství jednotek | Cena za jednotku v Kč bez DPH (zaokrouhlená na dvě desetinná místa) | Cena celkem v Kč bez DPH
1 | Wi-Fi vysílač dle specifikace technický parametrů s montáží | 60 ks |  | 0
2 | Wi-Fi vysílač dle specifikace technický parametrů (včetně držáku na zeď) bez montáže | 10 ks |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  | 0
| Celková nabídková cena v Kč vč. DPH |  |  | 0
V "[ … Místo - doplní účastník … ]" dne "[ … Datum - doplní účastník … ]"
[ … Název účastníka - doplní účastník … ]
[ … Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník … ]
buňky podbarvené žlutou barvou doplní dodavatel - dodavatel je povinen doplnit nabídkové ceny