## Příloha č. 5a
Příloha č. 5a dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
Porodnický a těhotenský simulátor matky a dítěte s bezdrátovým ovládáním
Celotělový simulátor matky a novorozence s bezdrátovým ovládáním realisticky simulující řadu porodnických situací (fyziologický průběh porodu, intrapartální i postpartální komplikace). Tento simulátor slouží studentům v rámci preklinické výuky k nácviku a osvojení si porodnických dovedností, péče o ženu a novorozence při fyziologickém i komplikovaném porodu. Dále umožňuje poskytování související ošetřovatelské péče na všech úrovních (od základní po vysoce specializovanou) o rodičku a novorozence. Studenti získají potřebné dovednosti a jistotu při řešení komplikovaných nebo život ohrožujících situací a mají možnost zdokonalovat týmovou spolupráci. Systém je tvořen vzájemně propojenými a kompatibilními částmi, a to bezdrátovým ovládáním - PC systém v notebooku/tabletu (notebook/tablet s předinstalovaným systémem je dodán spolu se simulátorem), dodávaný s předem naprogramovanými scénáři základních porodnických stavů a situací, celotělovým modelem matky a dítěte.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry
Obecné požadavky | Celotělová figurína ženy s ovládací jednotkou a propojením do notebooku/tabletu (notebook/tablet s předinstalovaným systémem je dodán spolu se simulátorem), systém umožňující bezdrátové ovládání s minimálním dosahem 50 metrů včetně možnosti bezdrátového spojení s novorozencem. Možnost simulací základních porodnických stavů a kritických stavů. Předem naprogramované scénáře zahrnující minimálně následující témata: spontánní vaginální porod, porod koncem pánevním, dystokie ramének, výhřez pupeční šňůry, embolie plodovou vodou, preeklampsie abrupce placenty, poporodní krvácení, otrava hořčíkem. Interní dobíjecí baterie, provoz na baterii minimálně 10 hodin. | [...doplní dodavatel...]
Funkce figuríny (minimální požadavky) | Realistická figurína s anatomickými proporcemi, hladký celotělový povrch věrohodně připomínající kůži s pohyblivými klouby. Integrované senzory sledují výkon účastníků nácviku v reálném čase. Automatické rozeznání virtuálních léčiv detekuje typ léku, dávku a frekvenci podávání. Podpora reálného monitorovacího zařízení: EKG, kapnografie, defibrilace, NIBP, TOCO a pulzní oxymetry. Simulátor se může proměnit v netěhotnou pacientku pro obecný ošetřovatelský a gynekologický nácvik. Interaktivní oči, automatické vizuální sledování objektu/vyšetřujícího a realistické pohyby očí. Možnost vizuálně sledovat objekty a schopnost projevit známky patologických stavů (mrtvice, poranění hlavy, užití léku apod.). | [...doplní dodavatel...]
| Porodnictví Bezdrátové propojení matky a plodu. Programovatelný normální (fyziologický porod) porod realistického plně donošeného dítěte s programovatelnými vitálními funkcemi pro určení APGAR skóre. Dále umožňuje porod koncem pánevním, dystokie ramének, porod císařským řezem a další operační techniky porodu (vakuumextrakce, klešťový porod) s využitím nástrojů. Podpora Leopoldova manévru a ECV hmatů. Podpora monitorování plodu pomocí reálných monitorovacích zařízení. Sestup plodu a základní pohyby ovládané počítačem. Softwarem aktivovaný automaticky lubrikovaný porodní kanál. Realistická placenta s oddělitelnými fragmenty a pupeční šňůrou, krvácení během porodu. Epidurální zavedení a detekce jehly; hmatatelná anatomická místa a vrstvy kůže. Silový senzor zaznamenávající trakci a torzi aplikovanou na plod v reálném čase. McRobertsův manévr, suprapubický tlak, Zavanelliho manévr, Woodsův rotační manévr. Možnost reálné detekce rozsahu pohybů v kyčelním kloubu. Epiziotomie s krvácením trhlin vaginální postranní stěny a tržných ran děložního hrdla s možností vyměnitelných vložek pro nácvik sutury poranění. Programovatelná retrakce dělohy s regulovatelným krvácením s podporou využití balonkové tamponády. Urogenitální trakt Plnitelný močový měchýř s uretrou pro nácvik katetrizace. | [...doplní dodavatel...]
| Novorozenec Realistické plně donošené dítě realistických rozměrů a hmotnosti s bezdrátovým ovládáním, propojení matky a plodu funguje bezdrátově. Hladká celotělová kůže s bezešvými klouby. Vnitřní senzory zaznamenávají rotaci hlavičky plodu a tažnou sílu v reálném čase. Možnost palpace fontanel a švů. Stavba těla zajišťuje posturální držení, pohybový rozsah (pohyblivá páteř, ramenní, loketní, kyčelní a kolenní klouby) a tonus. Aktivní novorozenec: programovatelné zvuky srdce a dýchacích cest, pláč, cyanóza a pohyb hlavy. Programovatelné stavy pro určení APGAR skóre v 1. minutě po porodu. | [...doplní dodavatel...]
| Dýchání a dýchací cesty Plně programovatelné parametry dýchacích cest, dýchání a fyziologické cirkulace. Umožňuje záklon hlavy, zvednutí brady a předsun čelisti včetně orální a nazální intubace. Simulace laryngospasmu, otok jazyka a otok hltanu. Snímání hloubky intubace. Při intubaci pravé průdušky se zdvihá jedna strana hrudníku Volitelné zvuky horních cest dýchacích odpovídají nastaveným vzorcům dýchání. Během asistované ventilace realistický zdvih hrudníku . Vše je monitorováno v reálném čase a zaznamenáváno. Simulace exhalace CO2. | [...doplní dodavatel...]
| Oběhová soustava Automatický puls hmatatelný minimálně na karotidách, radiální tepně a brachiální tepně, puls je synchronizovaný s tepovou frekvencí a krevním tlakem. Měření saturace kyslíku pomocí reálných oxymetrů, monitoring tlaku krve reálnými manuálními nebo automatickými manžetami. Oboustranný žilní přístup. Možnost subkutánního a intramuskulárního podání injekce. Monitorování EKG pomocí reálných zařízení (monitorů FF). KPR senzory, stlačení hrudníku a ventilace jsou měřeny a zaznamenávány v reálném čase. Efektivitu komprese lze hodnotit hmatatelností pulsu. Možnost volby z různých naprogramovaných srdečních rytmů. Umožňuje defibrilaci, kardioverzi a kardiostimulaci. Realistické zvuky srdce. | [...doplní dodavatel...]
| Gastrointestinální trakt Naprogramovatelné zvuky střev. Detekce zavedení čípku per rectum. | [...doplní dodavatel...]
Ovládání | Možnost nainstalování ovládacího software na libovolný počet vlastních zařízení. Možnost použít předem připravený scénář, možnost vlastní úpravy nebo vytvoření vlastního scénáře. Schopnost reagovat změnou fyziologického stavu na intervence studentů. Možnost měnit stav simulátoru (hodnoty fyziologických funkcí a to buď okamžitě, nebo nastavit plynulé přechody). Možnost scénář pozastavit nebo přeskočit k dalšímu kritickému bodu. Bezdrátové ovládání simulátoru minimálně na vzdálenost 50 metrů pomocí systému založeného na jiném principu než wifi přenos. Možnost komunikace skrze naprogramované řečové odpovědi a také možnost aktivní komunikace instruktora se studenty skrze figurínu. | [...doplní dodavatel...]
Servis | Okamžitý a dostupný servis max. do 2 pracovních dnů. Náhrada figuríny v dané kvalitativní kategorii po dobu opravy v případě výskytu vady, kterou nelze odstranit v místě plnění. | [...doplní dodavatel...]
Požadované služby při dodání | Instalace, otestování a odzkoušení simulátoru, uvedení do provozu, provedení instruktáže a zaškolení vyučujících. Zaškolení k obsluze a tvorbě scénářů. Návod k obsluze v českém jazyce (včetně nákresů postupu k uvedení do provozu, k tvorbě scénářů apod.). | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha simulátoru | Simulátor nesmí přesahovat ložnou plochu porodnického lůžka. | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).