## Příloha č. 5b
Příloha č. 5b dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
Celotělový simulátor ošetřovatelské péče s bezdrátovým ovládáním
Celotělový simulátor s bezdrátovým ovládáním realisticky představuje dospělou ženu. Tento simulátor slouží studentům v rámci nácviku preklinické výuky ošetřovatelských výkonů na všech úrovních (od základní po vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči). Studenti získají potřebnou zručnost a dovednost při řešení komplikovaných nebo život ohrožujících situací při poskytování ošetřovatelské péče. Systém je tvořen vzájemně propojenými a kompatibilními částmi, a to bezdrátovým ovládáním - PC systém v notebooku/tabletu (notebook/tablet s předinstalovaným systémem je dodán spolu se simulátorem), dodávaný s předem naprogramovanými scénáři praktické simulační výuky, celotělovým modelem dospělé ženy.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní dodavatel...]
Technické parametry simulátoru pro ošetřovatelskou přednemocniční péči
Obecné požadavky | Celotělová figurína ženy s ovládací jednotkou a propojením do notebooku/tabletu (notebook/tablet s předinstalovaným systémem je dodán spolu se simulátorem). Možnost simulací kritických stavů. Předem naprogramované scénáře zahrnující minimálně následující témata - akutní infarkt myokardu, srdeční selhání, syndrom akutní dechové tísně, CHOPN, zápal plic, hypoglykemie, elektrolytická nerovnováha, sepse. | [...doplní dodavatel...]
Funkce figuríny (minimální požadavky) | Celotělová, realisticky vypadající figurína, světlá barva kůže, realistický pohyb v kloubech. | [...doplní dodavatel...]
| Neurologické vlastnosti Předem naprogramované hlasové reakce. | [...doplní dodavatel...]
| Dýchací cesty Simulace otoku jazyka a laryngospasmu. Orální (i nazální) intubace. Senzory snímají hloubku intubace. Naprogramovatelné zvuky horních cest dýchacích. Péče o tracheostomii. | [...doplní dodavatel...]
| Dýchání Naprogramovatelná frekvence a hloubka dýchání, zvuky a pohyby hrudníku. Ventilace je měřena a zaznamenávána. Pohyby hrudníku a plicní ozvy jsou synchronizované se vzory dýchání. Možnost simulace jednostranného pohybu hrudníku. Možnost použití asistované ventilace pomocí ambuvaku. | [...doplní dodavatel...]
| Oběhová soustava Naprogramovatelná srdeční frekvence a četné srdeční ozvy v různé intenzitě. Krevní tlak lze měřit na paži. Korotkovovy fenomény jsou slyšitelné mezi systolickým a diastolickým tlakem. Automatický puls minimálně na karotidách, radiální tepně, na obou tepnách stehenních, a. dorsalis pedis. Monitorování EKG pomocí reálných zařízení (monitorů FF). Možnost kanylace periferního žilního systému. KPR senzory, stlačení hrudníku a ventilace jsou měřeny a zaznamenávány v reálném čase. | [...doplní dodavatel...]
| Defibrilace a kardioverze Defibrilace, kardioverze a kardiostimulace za použití skutečných zařízení (defibrilátoru), monitorace EKG simulátoru. | [...doplní dodavatel...]
| Gastrointestinální trakt Zavedení oro/nasogastrické sondy a podávání enterální výživy. Naprogramovatelné zvuky střev. Péče o stomie (kolostomie, ileostomie). Konečník s možností provedení klyzmatu. | [...doplní dodavatel...]
| Urogenitální trakt Katetrizace močového měchýře u ženy (po výměně genitálu i u muže). Pokročilé gynekologické vyšetření s volitelnými vyměnitelnými dělohami a děložními čípky, bimanuální palpační vyšetření dělohy. Gynekologický balíček doplňků pro nácvik dovedností: děloha s anteverzí/retroverzí, se zavedeným nitroděložním tělískem, děloha v 6. – 8. týdnu těhotenství, děloha v 10. – 12. týdnu těhotenství, děloha ve 20. týdnu těhotenství; různé typy cervixů (normální děložní hrdlo, abnormální cervix: minimálně po porodu, s prekancerozními změnami, polypem, cystou). | [...doplní dodavatel...]
Ostatní | Možnost intramuskulárního podání léků. Simulátor je ovládán notebookem/tabletem. Interní dobíjecí baterie simulátoru, provoz na baterii minimálně 4 hodiny. | [...doplní dodavatel...]
Ovládání (minimální požadavky) | Možnost nainstalování ovládacího software na libovolný počet vlastních zařízení. Použití předem připraveného scénáře s možností vlastní úpravy a vytvoření vlastního scénáře. Možnost měnit stav pacienta - srdeční frekvenci, krevní tlak, apod. Bezdrátové ovládání simulátoru minimálně na vzdálenost 30 metrů pomocí systému založeného na jiném principu než je wifi přenos. Možnost komunikace skrze naprogramované řečové odpovědi. | [...doplní dodavatel...]
Servis | Okamžitý a dostupný servis max. do 2 pracovních dnů. Náhrada figuríny v dané kvalitativní kategorii po dobu opravy v případě výskytu vady, kterou nelze odstranit v místě plnění. | [...doplní dodavatel...]
Požadované služby při dodání | Instalace, otestování a odzkoušení simulátoru, uvedení do provozu, provedení instruktáže a zaškolení vyučujících. Zaškolení k obsluze a tvorbě scénářů. Návod k obsluze v českém jazyce (včetně nákresů postupu k uvedení do provozu, k tvorbě scénářů apod.). | [...doplní dodavatel...]
Rozměry a váha simulátoru | Simulátor nesmí přesahovat ložnou plochu běžného nemocničního lůžka (200 cm x 86 cm). | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).