## List1
Příloha č. 1 Příkazní smlouvy
Název veřejné zakázky: |  |  |  | KaM UK - Provozování tepelných zdrojů 2023 - 2024
Zadavatel: |  |  |  | Univerzita Karlova, Koleje a menzy
Sídlo zadavatele: |  |  |  | 162 08 Praha 6, Zvoníčkova 5
Místo plnění veřejné zakázky a stručný popis zdrojů.
POŘADOVÉ ČÍSLO.: | TEPELNÉ ZAŘÍZENÍ KOLEJ/MENZA | ADRESA | DRUH TEPELNÉHO ZAŘÍZENÍ | INSTALOVANÝ VÝKON (kW) | UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ KOTELNY /VS/PS/SS | POČET A TYP KOTLŮ/VS/ PS/SS | KATEGORIE KOTELNY | ZPŮSOB OHŘEVU TUV | UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍPRAVY TUV | POZNÁMKY
1 | Kolej Jednota | Opletalova 1663/38 Praha 1 | Plynová kotelna | 1.188 | 1.PP klíč na recepci | 3x 396 kW HYDROTHERM Multitemp MV 1080.1 | III. | ohřívák 2x 1.000 l | kotelna | řídící systém ALBERT 8.1/ SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
2 | Kolej Švehlova | Slavíkova 1499/22 Praha 3 | Plynová kotelna | 1.440 | 1.PP klíč na recepci | 2 kotel 2x 720kW HOVAL Ultra gas 1440 D | III. | ALFA LAVAL zásobník RET 1.000 l | kotelna | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenusu dat
3 | Kolej Budeč | Wenzigova 1982/20 Praha 2 | Plynová kotelna | 840 | 1.PP klíč na recepci | 2x 250kW Hoval Ultra gas | III. | ohřívák 4x 1.000 l | místnost před kotelnou | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
4 | Kolej Větrník | Na Větrníku 1932/18 Praha 6 | Výměníková stanice | PT a.s. | "VS" venku mezi obj."E2-C3" klíč provozovatel | 4x protiproudý ohřívač ŽILINA r.v.1965 |  | ALFA LAVAL 2x 1.000 l | "VS" venku mezi obj."E2-C3" klíč provozovatel | tepl.spád 90/70 v provozu + řada 2xPPO (v závislosti na venkovní teplotě)
5 | Kolej Kajetánka I. | Radimova 35/12 Praha 6 | Předávací stanice zdroj KOTELNA Kajetánka I. (VS = v případě/zdroj PT a.s.- v současnosti mimo provoz) |  | suterén 2.PP klíč na recepci | 4x protiproudový ohřívač r.v.1981 |  | bojler 2x 6.300 l r.v.2011 | v místnosti "PS" | 4xPPO jako rezerva- napájení z PT a.s. (jinak ohřev z Plyn.kotelny Kajetánka II.) řídící systém: SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
6 | Kolej Kajetánka II. | Na Petynce 2303/29 Praha 6 | Plynová kotelna | 1.440 | suterén 2.PP klíč na recepci | 2kotel 2x 720kW HOVAL Ultra gas 1440 D | III. | bojler 2x 4.000 l r.v.2010 | místnost vedle kotelny "strojovna UT" | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
7 | Kolej Hvězda | Ankarská 1926 (blok 2), Praha 6 | Plynová kotelna | 1.440 | "K15" - BLOK 2 1.PP | kotel 2x 720kW HOVAL Ultra gas 1440 D | III. | vedle kotelny "PS2" +bojler. stanice | BLOK 2 | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Výměníková stanice "VS 16" | PT a.s. | "VS 16" venku mezi obj."B" a "C" | 2 řady 4 ležatých PPO (1řada mimo provoz) |  | bojler 2x 1.000 l 1x 10.000 l | "VS 16" venku mezi obj."B" a "C" | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Předávací stanice "PS1" |  | "PS1" 2.suterén BLOK 1 |  |  | bojler 2x 2.500 l r.v.2011 | BLOK 1 | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Předávací stanice "PS2" |  | "PS2" 1 suterén BLOK 2 |  |  | bojler 2x 2.500 l r.v.2011 | BLOK 2 | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Předávací stanice "PS3" |  | "PS3" 1.suterén BLOK 3 |  |  | bojler 2x 2.500 l r.v.2011 | BLOK 3 | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Směšovací stanice | 73 / "A" 233 / "B" | obj."B" místnost 04 |  |  |  |  | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Směšovací stanice | 197 / "C" | obj."C" prádelna |  |  |  |  | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Směšovací stanice | 195 / "D" | obj."D" truhlárna |  |  |  |  | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Směšovací stanice | 233 / "E2" | obj."E2" místnost 04 |  |  |  |  | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Směšovací stanice | 195 / "C1" | obj."C1" míst. sklad |  |  |  |  | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Směšovací stanice | 125 / "F" | obj."C1" místnost 13 |  |  |  |  | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Směšovací stanice | 237 / "E1" | obj."E1" místnost 04 |  |  |  |  | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Směšovací stanice | 195 / "C2" | obj."C2" prádelna |  |  |  |  | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Směšovací stanice | 51 / "G" | obj."C2" tech.suterén |  |  |  |  | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
8 | Kolej Komenského | Parléřova 682/6 Praha 6 | Plynová kotelna | 700 | suterén 1.PP klíč na recepci | 2 kotel 2x 350kW HOVAL 30 Ultra gas 700D | III. | bojler 2x 2.500 l 1x 4.000 l | místnost v pravo od kotelny | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
9 | Kolej 17.listopadu | Pátkova 2136/3 Praha 8 | Plynová kotelna | 2.880 | suterén 1.PP klíč provozovatel | 2 kotel 2x 720kW HOVAL Ultra gas 1440 D | III. | bojlerová stan. 6x 10.000 l r.v. 1985 | suterén za plyn.kotelnou | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Předávací stanice "PS1-A" | tlakově oddělaná (obj.16 pater) | "PS1-A" suterén BLOK "A" |  |  |  |  | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
|  |  | Předávací stanice "PS2-B" | tlakově oddělaná (obj.16 pater) | "PS2-B" suterén BLOK "B" |  |  |  |  | řídící systém SAIA bez vizualizace/ přenosu dat
10 | Kolej Nová kolej | Kralovická 1425/8 Brandýs nad Labem | Plynová kotelna | 340 | Přízemí vedle domu klíč provozovatel | 2x K1-K2 170 kW VIESSMANN | III. | Ohřívák VIESSMANN VertiCell-HG 2x 350 l | kotelna | řídící systém SAIA PCD 2.M1 bez vizualizace/přenosu dat
11 | Kolej Otava | Chemická 954 Praha 4 | Předávací stanice | regul.větve 4x UT/1x TUV | suterén klíč provozovatel |  |  | deskový výměník | v předávací stanici | řídící systém Honeywell