## Celková rekapitulace
Oprava a rekonstrukce sociálek a kuchyní na kolejích Palachova v Hradci Králové
Rekapitulace ceny:
|  | INV | NEI
Etapa výstavby | Popis etapy (část výstavby) | Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH
1. ETAPA | Koleje Palachova 1136-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ETAPA | Koleje Palachova 1137-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1. Etapa (1136-3) Rekap
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
| Stavba: |  |  | Oprava a rekonstrukce sociálek a kuchyní na kolejích Palachova v Hradci Králové
| Místo: |  |  | parc. č. 2299, v k. ú. Nový Hradec Králové | [8 empty] | Datum:
Palachova č.p. 1133/3
| Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova | [8 empty] | IČ: |  | 00216208
|  |  |  | Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6 | [8 empty] | DIČ: |  | CZ00216208
| Zhotovitel: | [11 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  | studioDD projekt s.r.o. | [8 empty] | IČ: |  | 10690409
|  |  |  | Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2 - Nové Město, | [8 empty] | DIČ: |  | CZ10690409
| Zpracovatel: | [11 empty] | IČ:
DIČ:
| Poznámka: |  |  | 1. ETAPA
| Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[5 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
| DPH | základní |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | snížená |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | nulová |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  |  |  | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
| Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
| Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
| Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: |  |  |  |  | 0
Stavba: |  |  |  |  | Oprava a rekonstrukce sociálek a kuchyní na kolejích Palachova v Hradci Králové
Místo: |  |  |  |  | parc. č. 2299, v k. ú. Nový Hradec Králové | [6 empty] | Datum:
Zadavatel: | [11 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel:
Kód |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | INV | NEI | Kontrola
Náklady z rozpočtů | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stavební část | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0
| Vzduchotechnika | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ZTI | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Silnoproudé elektroinstlace | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace). | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční
Do ceny je nutno zahrnout pomocný materiál a pomocné práce. Režie zhotovitele a vedlejší rozpočtové náklady musí být zahrnuty do cen položek.
Náklady na dopravu a přesuny hmot, pokud není uvedeno jinak, musí být zahrnuty do ceny dodávky.
Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací,
kterou nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány.
Případné rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!

## 1. Etapa D.1.1-Stavba
D.1.1- Architektonicko stavebni část |  |  |  |  | vypracoval: |  | Milan Žamberský
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | INV(I) / NEI ( ) | INV | NEI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 014 | 340271045 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 44.5788 |  | 0 | I | 0
|  |  | 0,915*2,03*24 |  | 44.5788
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 011 | 611321131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
3 | 014 | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
C1.1
|  |  | 16*(6,24+11,14) |  | 278.08
|  |  | 8*(7,96+7,89) |  | 126.8
4 | 011 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 44.5788 |  | 0 | I | 0
S1.2
|  |  | 24*0,915*2,03 |  | 44.5788
5 | 011 | 612321131 | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1055.472 |  | 0 | N |  | 0
S1.1
|  |  | 16*(2*1,27+2*3,45+2*1,16+4,72+1,75)*2,8 |  | 816.704
|  |  | 8*(2*1,85+2*3,45+1,7+2*2,2+2*1,2)*2,8 |  | 427.84
|  |  | *-24*0,915*2,03 |  | -44.5788
|  |  | *-24*2,1*1,5 |  | -75.6
|  |  | *-24*3*0,8*1,97 |  | -113.472
S1.2
|  |  | 24*0,915*2,03 |  | 44.5788
6 | 014 | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 1010.8932 |  | 0 | N |  | 0
S1.1
|  |  | 16*(2*1,27+2*3,45+2*1,16+4,72+1,75)*2,8 |  | 816.704
|  |  | 8*(2*1,85+2*3,45+1,7+2*2,2+2*1,2)*2,8 |  | 427.84
|  |  | *-24*0,915*2,03 |  | -44.5788
|  |  | *-24*2,1*1,5 |  | -75.6
|  |  | *-24*3*0,8*1,97 |  | -113.472
7 | 011 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 75.648 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 24*2*0,8*1,97 |  | 75.648
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 498.8 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(6,24+11,14+2,93+1,24)+8*(7,96+7,89+2,16+1,24) |  | 498.8
9 | 013 | 962051115 | Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm | m2 | 88.44 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | (16*1,82+8*(1,25+0,395))*2,8 |  | 118.384
|  |  | *-16*0,6*1,97 |  | -18.912
|  |  | -8*0,7*1,97 |  | -11.032
10 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 29.944 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 24*0,8*1,97 |  | 37.824
|  |  | 8*0,7*1,97 |  | 11.032
|  |  | 16*0,6*1,97 |  | 18.912
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 013 | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně | t | 49.332 |  | 0 | N |  | 0
12 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 49.332 |  | 0 | N |  | 0
13 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 937.308 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 49,332*19 |  | 937.308
14 | 013 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 49.332 |  | 0 | N |  | 0
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 011 | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m | t | 31.236 |  | 0 | N |  | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 721 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi | soubor | 24 |  | 0 | N |  | 0
17 | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 24 |  | 0 | N |  | 0
18 | 721 | 725220841 | Demontáž van ocelová rohová | soubor | 24 |  | 0 | N |  | 0
19 | 721 | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 24 |  | 0 | N |  | 0
20 | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 48 |  | 0 | N |  | 0
21 | 721 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 24 |  | 0 | N |  | 0
22 | 721 | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 72 |  | 0 | N |  | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 751 | 751377811 | Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 763 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 93.92 |  | 0 | I | 0
C2.1
|  |  | 16*(2,93+1,24) |  | 66.72
|  |  | 8*(2,16+1,24) |  | 27.2
25 | 763 | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky | kus | 72 |  | 0 | N |  | 0
26 | 553 | 55331589 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 48 |  | 0 | N |  | 0
27 | 553 | 55331590 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
28 | 763 | 763211121 | Sádrovláknitá příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x12,5 bez izolace | m2 | 226.608 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(1,725+1,3+1,78)*2,8 |  | 215.264
|  |  | 8*(1,7+3,45)*2,8 |  | 115.36
|  |  | *-0,7*1,97*48 |  | -66.192
|  |  | *-0,8*1,97*24 |  | -37.824
29 | 763 | 763211123 | Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 bez izolace | m2 | 217.728 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(1,8+1,3)*2,8 |  | 138.88
|  |  | 8*(1,57+1,6+0,35)*2,8 |  | 78.848
30 | 763 | 763223111 | Sádrovláknitá stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 75 deska 1x12,5 bez izolace | m2 | 162.176 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*2*(1+0,36)*2,8 |  | 121.856
|  |  | 8*2*0,9*2,8 |  | 40.32
31 | 763 | 763711811 | Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl do 100 mm | m2 | 601.888 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(3*1,6+2,5+0,825)*2,8 |  | 364
|  |  | 8*(3*1,6+2*2,5+0,82)*2,8 |  | 237.888
32 | 763 | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | t | 20.6849 |  | 0 | N |  | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 72 |  | 0 | N |  | 0
34 | 611 | 61162073 | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 48 |  | 0 | N |  | 0
35 | 611 | 61162074 | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
36 | 766 | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
37 | 549 | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
38 | 766 | 766660730 | Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem | kus | 48 |  | 0 | N |  | 0
39 | 549 | 54914128 | kování rozetové pro WC | kus | 48 |  | 0 | N |  | 0
40 | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 48 |  | 0 | N |  | 0
41 | 766 | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
42 | 766 | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 1 |  | 0 | N |  | 0
43 | R | 76695001 | Kuchyňská linka včetně spotřebičů | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
44 | 766 | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 1.2386 |  | 0 | N |  | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | 771 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 93.92 |  | 0 | N |  | 0
46 | 771 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 84.96 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 24*(2,56+0,98) |  | 84.96
47 | 776 | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 93.92 |  | 0 | I | 0
48 | 771 | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 93.92 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(2,93+1,24) |  | 66.72
|  |  | 8*(2,16+1,24) |  | 27.2
49 | 597 | 59761160 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 103.312 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 93,92 * 1,1 |  | 103.312
50 | 771 | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 93.92 |  | 0 | N |  | 0
51 | 771 | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m | t | 2.9217 |  | 0 | N |  | 0
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
52 | 776 | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
53 | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
54 | 776 | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
55 | 776 | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 404.88 |  | 0 | I | 0
56 | 776 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 424.16 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(6,24+12,26)+8*(7,96+8,06) |  | 424.16
57 | 776 | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(6,24+11,14) |  | 278.08
|  |  | 8*(7,96+7,89) |  | 126.8
58 | 284 | 28411064 | dílce vinylové tl 5mm, zátěž 23/31, R10, hořlavost Cfl-s1, podložka kompozitní | m2 | 445.368 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 404,88 * 1,1 |  | 445.368
59 | 776 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 195.6 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(2*3,45+2,43+4,72) |  | 224.8
|  |  | 8*(3*3,45+2,2) |  | 100.4
|  |  | *-24*5*0,8 |  | -96
|  |  | *-24*2*0,7 |  | -33.6
60 | 283 | 28342166 | lišta podlahová PVC zakončovací | m | 199.512 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 195,6 * 1,02 |  | 199.512
61 | 776 | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | t | 5.8904 |  | 0 | N |  | 0
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
62 | 781 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 438.4048 |  | 0 | N |  | 0
63 | 781 | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 123.9456 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 24*2*1*1,85 |  | 88.8
|  |  | 234,304*0,15 |  | 35.1456
64 | 781 | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 234.304 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*2*(1,625+1,8) |  | 109.6
|  |  | 8*2*(1,6+1,47) |  | 49.12
|  |  | *-24*0,7 |  | -16.8
|  |  | 16*2*(1,237+1) |  | 71.584
|  |  | 8*2*(1,15+1,2) |  | 37.6
|  |  | *-24*0,7 |  | -16.8
65 | 781 | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 438.4048 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*2*(1,625+1,8)*2 |  | 219.2
|  |  | 8*2*(1,6+1,47)*2 |  | 98.24
|  |  | *-24*0,7*1,97 |  | -33.096
|  |  | 16*2*(1,237+1)*1,2 |  | 85.9008
|  |  | 8*2*(1,15+1,2)*1,2 |  | 45.12
|  |  | *-24*0,7*1,2 |  | -20.16
kuchyně
|  |  | 24*3*0,6 |  | 43.2
66 | 597 | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 482.2455 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 438,405 * 1,1 |  | 482.2455
67 | 781 | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m | t | 8.6922 |  | 0 | N |  | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
68 | 784 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2349.3664 |  | 0 | N |  | 0
69 | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2349.3664 |  | 0 | N |  | 0
S1.1
|  |  | 969,585 |  | 1010.893
S1.2
|  |  | 42,721 |  | 44.579
S2.1+S2.2+S2.3
|  |  | 16*(1,73+2,98+3,45+1,72)*2,8 |  | 442.624
|  |  | 8*(2*3,45+1,7)*2,8 |  | 192.64
|  |  | *-24*2*0,8*1,97 |  | -75.648
|  |  | *-24*2*0,7*1,97 |  | -66.192
nad obklad
|  |  | 16*2*(1,625+1,8)*0,8 |  | 87.68
|  |  | 8*2*(1,6+1,47)*0,8 |  | 39.296
|  |  | 16*2*(1,237+1)*1,6 |  | 114.5344
|  |  | 8*2*(1,15+1,2)*1,6 |  | 60.16
C1.1
|  |  | 387,5 |  | 404.88
C2.1
|  |  | 89,75 |  | 93.92
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
70 | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | I | 0
71 | 000 | 030001000 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | I | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 1. Etapa D.1.4.a-VZT
SPECIFIKACE MATERIÁLU
Akce | OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLEK A KUCHYNÍ NA KOLEJÍCH PALACHOVA V HRADCI KRÁLOVÉ pozemek parc. č. 2299 a 2300 k. ú. Hradec Králové |  |  |  |  | INV(I) / NEI ( ) | INV | NEI
pozice | název | množství | m.j. | Cena / mj | Cena celkem
Zařízení č.1 - Hygienická zázemí
O1 | střešní ventilátor
| Typ: IP55 - 1200 m3/h při 160 Pa - 230V, 180W | 3 | kpl |  | 0 | I | 0
A1 | odtahové potrubí Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izolací.
| ø125 | 30 | bm |  | 0 | I | 0
A2 | Kruhové potrubí
| ø125 | 81 | bm |  | 0 | I | 0
A3 | Čtverhranné potrubí z pozinkovaného plechu se zatmelenými spárami vč. závěsného materiálu
| 200/200 | 45 | m2 |  | 0 | I | 0
| 300/200 | 30 | m2 |  | 0 | I | 0
A4 | Talířový ventil - odtah
| Ø125 | 48 | ks |  | 0 | I | 0
A5 | Obdelníková mřížka - stěnová
| 300/100 | 48 | ks |  | 0 | I | 0
A6 | Tlumič hluku soklový
|  | 3 | ks |  | 0 | I | 0
A7 | požarní izolace | 94 | m2 |  | 0 | I | 0
Zařízení č.2 - Kuchyně
O2 | Cirkulační vestavná digestoř
| recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry | 21 | ks |  | 0 | I | 0
bez pozice | Zaregulování potrubní sítě | 3 | kpl |  | 0 | I | 0
bez pozice | Montáž zařízení, doprava, manipulace | 1 | kpl |  | 0 | I | 0
D.1.4.a | Vzduchotechnická zařízení | Cena celkem |  | Kč | 0 |  | 0 | 0

## 1. Etapa D.1.4.b-Zdravotechnika
D.1.4.b - Zdravotně technické instalace |  |  |  | vypracoval: |  | Martin Edlman
Ozn. | Popis položky | Pozn. (upřesnění typu, referenční výrobek,..) | výměra | [mj] | Cena / mj | Cena celkem | INV(I) / NEI ( ) | INV | NEI
Instalace
Kanalizace
1. | Potrubí splaškové kanalizace připojovací potrubí hrdlové potrubí s těsněním "o" kroužky, včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP - tichý systém - DN50 | připojovací potrubí | 300 | m |  | 0 | N |  | 0
2. | Potrubí splaškové kanalizace připojovací potrubí hrdlové potrubí s těsněním "o" kroužky, včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP - HT systém - DN110 | připojovací potrubí | 30 | m |  | 0 | N |  | 0
3. | Potrubí splaškové kanalizace svislé a ležaté potrubí hrdlové potrubí s těsněním "o" kroužky, tiché potrubí, včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP - SK systém - DN110 | svislé potrubí | 170 | m |  | 0 | N |  | 0
4. | Potrubí splaškové kanalizace kondenzát hrdlové potrubí s těsněním "o" kroužky, včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP - HT systém - DN32 | odvod kondenzátu | 0 | m |  | 0 | N |  | 0
5. | Souprava větrací hlavice polypropylen PP - DN110, včetně příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže. | svislé potrubí | 6 | ks |  | 0 | N |  | 0
Vodovod
11. | Kulový kohout s vypouštěním DN32 pro potrubí studené vody, včetně montáže a montážních prvků | SV - podlažní rozvod | 6 | ks |  | 0 | N |  | 0
12. | Kulový kohout s vypouštěním DN32 pro potrubí teplé vody, včetně montáže a montážních prvků | TV - podlažní rozvod | 6 | ks |  | 0 | N |  | 0
13. | Kulový kohout s vypouštěním DN20 pro potrubí cirkulace teplé vody, včetně montáže a montážních prvků | CV - podlažní rozvod | 6 | ks |  | 0 | N |  | 0
14. | Termoregulační vyvažovací ventil DN20 pro potrubí cirkulace teplé vody, včetně montáže a montážních prvků | CV - podlažní rozvod | 6 | ks |  | 0 | N |  | 0
15. | Rohový ventil DN15, včetně montáže a montážních prvků |  | 384 | ks |  | 0 | N |  | 0
16. | Bytový vodoměr DN20 s radiovým odečtem na SV, jm.průtok Q3 = 2,5 m3/h, včetně montáže a montážních prvků | SV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
17. | Bytový vodoměr DN20 s radiovým odečtem na TV, jm.průtok Q3 = 2,5 m3/h, včetně montáže a montážních prvků | TV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
18. | Kulový kohout DN20, pro rozvod studené vody, včetně montáže a montážních prvků | SV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
19. | Kulový kohout DN20, pro rozvod teplé vody, včetně montáže a montážních prvků | TV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
20. | Zpětný ventil DN20, pro rozvod studené vody, včetně montáže a montážních prvků | SV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
21. | Zpětný ventil DN20, pro rozvod teplé vody, včetně montáže a montážních prvků | TV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
22. | Potrubí pro hlavní rozvody a stoupačky studené vody - SV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- D32 | SV - svislý rozvod | 40 | m |  | 0 | N |  | 0
23. | Potrubí pro hlavní rozvody a stoupačky studené vody - SV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- D40 | SV - svislý rozvod | 95 | m |  | 0 | N |  | 0
24. | Potrubí pro hlavní rozvody a stoupačky teplé vody - TV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- D32 | TV - svislý rozvod | 60 | m |  | 0 | N |  | 0
25. | Potrubí pro hlavní rozvody a stoupačky teplé vody - TV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- D40 | TV - svislý rozvod | 75 | m |  | 0 | N |  | 0
26. | Potrubí pro hlavní rozvody a stoupačky cirkulace - CV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- D25 | CV - svislý rozvod | 135 | m |  | 0 | N |  | 0
27. | Potrubí pro připojovací trasy studené vody - SV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- PP-RCT- D25 | SV - připojovací potrubí | 100 | m |  | 0 | N |  | 0
28. | Potrubí pro připojovací trasy studené vody - SV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- PP-RCT- D20 | SV - připojovací potrubí | 670 | m |  | 0 | N |  | 0
29. | Potrubí pro připojovací trasy teplé vody - TV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- PP-RCT- D25 | TV - připojovací potrubí | 100 | m |  | 0 | N |  | 0
30. | Potrubí pro připojovací trasy teplé vody - TV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- PP-RCT- D20 | TV - připojovací potrubí | 530 | m |  | 0 | N |  | 0
31. | Návleková izolace z PE tl. 13 mm pro izolaci rozvodného potrubí studené vody PP-RCT- D40, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | SV - svislý rozvod | 40 | m |  | 0 | N |  | 0
32. | Návleková izolace z PE tl. 13 mm pro izolaci rozvodného potrubí studené vody PP-RCT- D32, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | SV - svislý rozvod - izolace | 95 | m |  | 0 | N |  | 0
33. | Návleková izolace z menerální vlny+AL tl. 40 mm pro izolaci rozvodného potrubí teplé vody PP-RCT- D40, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | TV - svislý rozvod - izolace | 60 | m |  | 0 | N |  | 0
34. | Návleková izolace z menerální vlny+AL tl. 32 mm pro izolaci rozvodného potrubí teplé vody PP-RCT- D32, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | TV - svislý rozvod - izolace | 75 | m |  | 0 | N |  | 0
35. | Návleková izolace z menerální vlny+AL tl. 25 mm pro izolaci rozvodného potrubí cirkulace teplé vody PP-RCT- D25, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | CV - svislý rozvod - izolace | 135 | m |  | 0 | N |  | 0
36. | Návleková izolace z PE tl. 9 mm pro izolaci připojovacího potrubí studené vody PP-RCT- D25, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | SV - připojovací potrubí - izolace | 100 | m |  | 0 | N |  | 0
37. | Návleková izolace z PE tl. 9 mm pro izolaci připojovacího potrubí studené vody PP-RCT- D20, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | SV - připojovací potrubí - izolace | 670 | m |  | 0 | N |  | 0
38. | Návleková izolace z PE tl. 9 mm pro izolaci připojovacího potrubí teplé vody PP-RCT- D25, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | TV - připojovací potrubí - izolace | 100 | m |  | 0 | N |  | 0
39. | Návleková izolace z PE tl. 9 mm pro izolaci připojovacího potrubí teplé vody PP-RCT- D20, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | TV - připojovací potrubí - izolace | 530 | m |  | 0 | N |  | 0
Zařizovací předměty - viz dodávka interiéru
50. | Klozet závěsný - WC | WC | 48 | ks |  | 0
| hluboké splachování, sedátko barva bílá bez sklápěcí automatiky; závěsný systém s nádržkou, ovládání zpředu modul; ovládací tlačítko pro WC, dvojčinné, plastové bílá, souprava pro odhlučnění,včetně kotvícího, mocného materiálu a montáže | [5 empty] | N |  | 0
51. | Umyvadlo - U sifon umyvadlový chrom; baterie stojánková páková, ovládání zátky; 2x rohový ventil s filtrem, včetně kotvícího, pomocného materiálu a montáže | U | 48 | ks |  | 0 | N |  | 0
52. | Umývátko - U sifon umyvadlový chrom; baterie stojánková páková, ovládání zátky; 2x rohový ventil s filtrem, včetně kotvícího, pomocného materiálu a montáže | U | 48 | ks |  | 0 | I | 0
53. | Sprchová vanička - S | S | 48 | ks |  | 0
| akrylátová, nohy k akrylátovým vestavným vaničkám; sifon k vaničkám, chromová krytka; posuvné dveře a pevná stěna; baterie sprchová páková, set dvoufunkční sprcha + tyč 600mm + mýdlenka + hadice, včetně kotvícího, pomocného materiálu a montáže | [5 empty] | N |  | 0
Dokumentace
52. | Dokumentace skutečného provedení |  | 1 | kpl |  | 0 | I | 0
D.1.4.b | Zdravotně technické instalace | Cena celkem |  | Kč |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 1. Etapa D.1.4.c-elekroinstalac
KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Oprava a rekonstrukce sociálek a kuchyní na kolejích Palachova v Hradci Králové
| Profese: |  | Elektroinstalace – silnoproud
| Místo: |  | Koleje Jana Palacha, Hradec Králové
| Zodpovědný projektant: |  | Jiří Flosman
| Rozpočet zpracoval: |  | Jiří Flosman
Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční
| Cena bez DPH |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU
| Stavba: |  | Oprava a rekonstrukce sociálek a kuchyní na kolejích Palachova v Hradci Králové
| Profese: |  | Elektroinstalace – silnoproud
| Místo: |  | Koleje Jana Palacha, Hradec Králové
| Zodpovědný projektant: |  | Jiří Flosman
| Rozpočet zpracoval: |  | Jiří Flosman
[17 empty] | INV | NEI
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | -1
| Kabely silnoproud | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Rozvaděčová technika | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Elektrické přístroje silnoproud | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Osvětlení v bytech | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Montážní a inženýrská činnost | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU
| Stavba: |  | Oprava a rekonstrukce sociálek a kuchyní na kolejích Palachova v Hradci Králové
| Profese: |  | Elektroinstalace – silnoproud
| Místo: |  | Koleje Jana Palacha, Hradec Králové
| Zodpovědný projektant: |  | Jiří Flosman
| Rozpočet zpracoval: |  | Jiří Flosman
Poznámky:
Součástí ceny není:
Elektroinstalace společných prostor
Napájecí vedení pro stávající rozvodnice z podružných patrových rozvaděčů
Demontáže a likvidace stávajících elektrický zařízení
Elektroinstalace slaboproud
ROZPOČET JE PRO CELÝ OBJEKT
[16 empty] | INV(I) / NEI ( ) | INV | NEI
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | D | -1 |  | 0
pč | typ | popis | poznámka | mj | ks | cena/mat. | cena/montáž | cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t]
Kabely silnoproud | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
1 | M+P | CYKY-J 3x2,5 |  | m | 1000 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
2 | M+P | CYKY-J 3x1,5 | vedeno volně v podhledu | m | 1160 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
3 | M+P | CYKY-O 3x1,5 |  | m | 480 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
4 | M+P | CYKY-O 2x1,5 |  | m | 320 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
Rozvaděčová technika | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
Rozvodnice „A“ |  |  |  | kpl | 8 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
5 | M+P | Dodávka nových komponent do stávající rozvodnice, dle schématu zapojení rozvodnice
Rozvodnice „B“ |  |  |  | kpl | 8 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
6 | M+P | Dodávka nových komponent do stávající rozvodnice, dle schématu zapojení rozvodnice
Rozvodnice „C“ |  |  |  | kpl | 8 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
7 | M+P | Dodávka nových komponent do stávající rozvodnice, dle schématu zapojení rozvodnice
Rozvaděč RSP |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
8 | M+P | Zapojení kabelů z bytových rozvodnic pro zajištění
spínání ventilátorů na střeše, doplnění řadových RS svorek kde bude ukončena
kabeláž CYKY-O 2x1,5 z rozvodnic
Elektrické přístroje silnoproud | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
9 | M+P | Vypínač č.1 | Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva bílá | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
10 | M+P | Vypínač č.6 | Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva bílá | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
11 | M+P | Vypínač č.7 | Vypínač křížový č.7 komplet, barva bílá | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
12 | M+P | Tlačítko (pro ventilátory) | Tlačítko, komplet, barva bílá | ks | 40 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
13 | M+P | Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez rámečku, montáž pod omítku | s clonkami | ks | 96 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
14 | M+P | Dvouzásuvka 230V 16A pod omítku | s natočenou dutino a s clonkami | ks | 24 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
15 | M+P | Rámaček 1-násobný |  | ks | 144 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
16 | M+P | Rámeček 2-násobný |  | ks | 80 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
17 | M | Drobný montážní materiál |  | kpl | 8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
18 | M | Elektroinstalační materiál |  | kpl | 8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
19 | M+P | Štítky a značení |  | kpl | 8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
Osvětlení v bytech | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
dodávka svítidel bude včetně nezbytného montážního a instalačního příslušenství
20 | M+P | Svítidlo typ A1 | detaily viz. Legenda svítidel | ks | 72 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
21 | M+P | Svítidlo typ C1 | detaily viz. Legenda svítidel | ks | 72 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
22 | M+P | Svítidlo typ C2 | detaily viz. Legenda svítidel | ks | 24 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
Montážní a inženýrská činnost | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
23 | P | Výchozí revize |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0

## 2. Etapa (1137-1) Rekap
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
| Stavba: |  |  | Oprava a rekonstrukce sociálek a kuchyní na kolejích Palachova v Hradci Králové
| Místo: |  |  | parc. č. 2300, v k. ú. Nový Hradec Králové | [8 empty] | Datum:
Palachova č.p. 1137/1
| Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova | [8 empty] | IČ: |  | 00216208
|  |  |  | Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6 | [8 empty] | DIČ: |  | CZ00216208
| Zhotovitel: | [11 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  | studioDD projekt s.r.o. | [8 empty] | IČ: |  | 10690409
|  |  |  | Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2 - Nové Město, | [8 empty] | DIČ: |  | CZ10690409
| Zpracovatel: | [11 empty] | IČ:
DIČ:
| Poznámka: |  |  | 2. ETAPA
| Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[5 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
| DPH | základní |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | snížená |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | nulová |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  |  |  | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
| Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
| Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
| Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: |  |  |  |  | 0
Stavba: |  |  |  |  | Oprava a rekonstrukce sociálek a kuchyní na kolejích Palachova v Hradci Králové
Místo: |  |  |  |  | parc. č. 2300, v k. ú. Nový Hradec Králové | [6 empty] | Datum:
Zadavatel: | [11 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel:
Kód |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | INV | NEI | Kontrola
Náklady z rozpočtů | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Stavební část | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0
| Vzduchotechnika | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ZTI | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Silnoproudé elektroinstlace | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace). | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční
Do ceny je nutno zahrnout pomocný materiál a pomocné práce. Režie zhotovitele a vedlejší rozpočtové náklady musí být zahrnuty do cen položek.
Náklady na dopravu a přesuny hmot, pokud není uvedeno jinak, musí být zahrnuty do ceny dodávky.
Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací,
kterou nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány.
Případné rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!

## 2. Etapa D.1.1-Stavba
D.1.1- Architektonicko stavebni část |  |  |  |  | vypracoval: |  | Milan Žamberský
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | INV(I) / NEI ( ) | INV | NEI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 014 | 340271045 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 44.5788 |  | 0 | I | 0
|  |  | 0,915*2,03*24 |  | 44.5788
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 011 | 611321131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
3 | 014 | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
C1.1
|  |  | 16*(6,24+11,14) |  | 278.08
|  |  | 8*(7,96+7,89) |  | 126.8
4 | 011 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 44.5788 |  | 0 | I | 0
S1.2
|  |  | 24*0,915*2,03 |  | 44.5788
5 | 011 | 612321131 | Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1055.472 |  | 0 | N |  | 0
S1.1
|  |  | 16*(2*1,27+2*3,45+2*1,16+4,72+1,75)*2,8 |  | 816.704
|  |  | 8*(2*1,85+2*3,45+1,7+2*2,2+2*1,2)*2,8 |  | 427.84
|  |  | *-24*0,915*2,03 |  | -44.5788
|  |  | *-24*2,1*1,5 |  | -75.6
|  |  | *-24*3*0,8*1,97 |  | -113.472
S1.2
|  |  | 24*0,915*2,03 |  | 44.5788
6 | 014 | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 1010.8932 |  | 0 | N |  | 0
S1.1
|  |  | 16*(2*1,27+2*3,45+2*1,16+4,72+1,75)*2,8 |  | 816.704
|  |  | 8*(2*1,85+2*3,45+1,7+2*2,2+2*1,2)*2,8 |  | 427.84
|  |  | *-24*0,915*2,03 |  | -44.5788
|  |  | *-24*2,1*1,5 |  | -75.6
|  |  | *-24*3*0,8*1,97 |  | -113.472
7 | 011 | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 75.648 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 24*2*0,8*1,97 |  | 75.648
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 498.8 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(6,24+11,14+2,93+1,24)+8*(7,96+7,89+2,16+1,24) |  | 498.8
9 | 013 | 962051115 | Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm | m2 | 88.44 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | (16*1,82+8*(1,25+0,395))*2,8 |  | 118.384
|  |  | *-16*0,6*1,97 |  | -18.912
|  |  | -8*0,7*1,97 |  | -11.032
10 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 29.944 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 24*0,8*1,97 |  | 37.824
|  |  | 8*0,7*1,97 |  | 11.032
|  |  | 16*0,6*1,97 |  | 18.912
|  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 013 | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně | t | 49.332 |  | 0 | N |  | 0
12 | 013 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 49.332 |  | 0 | N |  | 0
13 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 937.308 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 49,332*19 |  | 937.308
14 | 013 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 49.332 |  | 0 | N |  | 0
|  | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 011 | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m | t | 31.236 |  | 0 | N |  | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 721 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi | soubor | 24 |  | 0 | N |  | 0
17 | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 24 |  | 0 | N |  | 0
18 | 721 | 725220841 | Demontáž van ocelová rohová | soubor | 24 |  | 0 | N |  | 0
19 | 721 | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 24 |  | 0 | N |  | 0
20 | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 48 |  | 0 | N |  | 0
21 | 721 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 24 |  | 0 | N |  | 0
22 | 721 | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 72 |  | 0 | N |  | 0
|  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 751 | 751377811 | Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 763 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 93.92 |  | 0 | I | 0
C2.1
|  |  | 16*(2,93+1,24) |  | 66.72
|  |  | 8*(2,16+1,24) |  | 27.2
25 | 763 | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky | kus | 72 |  | 0 | N |  | 0
26 | 553 | 55331589 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 48 |  | 0 | N |  | 0
27 | 553 | 55331590 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
28 | 763 | 763211121 | Sádrovláknitá příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1x12,5 bez izolace | m2 | 226.608 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(1,725+1,3+1,78)*2,8 |  | 215.264
|  |  | 8*(1,7+3,45)*2,8 |  | 115.36
|  |  | *-0,7*1,97*48 |  | -66.192
|  |  | *-0,8*1,97*24 |  | -37.824
29 | 763 | 763211123 | Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x12,5 bez izolace | m2 | 217.728 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(1,8+1,3)*2,8 |  | 138.88
|  |  | 8*(1,57+1,6+0,35)*2,8 |  | 78.848
30 | 763 | 763223111 | Sádrovláknitá stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 75 deska 1x12,5 bez izolace | m2 | 162.176 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*2*(1+0,36)*2,8 |  | 121.856
|  |  | 8*2*0,9*2,8 |  | 40.32
31 | 763 | 763711811 | Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů bez izolace a omítky tl do 100 mm | m2 | 601.888 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(3*1,6+2,5+0,825)*2,8 |  | 364
|  |  | 8*(3*1,6+2*2,5+0,82)*2,8 |  | 237.888
32 | 763 | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | t | 20.6849 |  | 0 | N |  | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | 766 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 72 |  | 0 | N |  | 0
34 | 611 | 61162073 | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 48 |  | 0 | N |  | 0
35 | 611 | 61162074 | dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
36 | 766 | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
37 | 549 | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
38 | 766 | 766660730 | Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem | kus | 48 |  | 0 | N |  | 0
39 | 549 | 54914128 | kování rozetové pro WC | kus | 48 |  | 0 | N |  | 0
40 | 766 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 48 |  | 0 | N |  | 0
41 | 766 | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
42 | 766 | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 1 |  | 0 | N |  | 0
43 | R | 76695001 | Kuchyňská linka včetně spotřebičů | kus | 24 |  | 0 | N |  | 0
44 | 766 | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m | t | 1.2386 |  | 0 | N |  | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | 771 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 93.92 |  | 0 | N |  | 0
46 | 771 | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 84.96 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 24*(2,56+0,98) |  | 84.96
47 | 776 | 776111117 | Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem | m2 | 93.92 |  | 0 | I | 0
48 | 771 | 771574416 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 93.92 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(2,93+1,24) |  | 66.72
|  |  | 8*(2,16+1,24) |  | 27.2
49 | 597 | 59761160 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 103.312 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 93,92 * 1,1 |  | 103.312
50 | 771 | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 93.92 |  | 0 | N |  | 0
51 | 771 | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m | t | 2.9217 |  | 0 | N |  | 0
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
52 | 776 | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
53 | 776 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
54 | 776 | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
55 | 776 | 776141122 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 404.88 |  | 0 | I | 0
56 | 776 | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 424.16 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(6,24+12,26)+8*(7,96+8,06) |  | 424.16
57 | 776 | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 404.88 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(6,24+11,14) |  | 278.08
|  |  | 8*(7,96+7,89) |  | 126.8
58 | 284 | 28411064 | dílce vinylové tl 5mm, zátěž 23/31, R10, hořlavost Cfl-s1, podložka kompozitní | m2 | 445.368 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 404,88 * 1,1 |  | 445.368
59 | 776 | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 195.6 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*(2*3,45+2,43+4,72) |  | 224.8
|  |  | 8*(3*3,45+2,2) |  | 100.4
|  |  | *-24*5*0,8 |  | -96
|  |  | *-24*2*0,7 |  | -33.6
60 | 283 | 28342166 | lišta podlahová PVC zakončovací | m | 199.512 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 195,6 * 1,02 |  | 199.512
61 | 776 | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | t | 5.8904 |  | 0 | N |  | 0
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
62 | 781 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 438.4048 |  | 0 | N |  | 0
63 | 781 | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 123.9456 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 24*2*1*1,85 |  | 88.8
|  |  | 234,304*0,15 |  | 35.1456
64 | 781 | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 234.304 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*2*(1,625+1,8) |  | 109.6
|  |  | 8*2*(1,6+1,47) |  | 49.12
|  |  | *-24*0,7 |  | -16.8
|  |  | 16*2*(1,237+1) |  | 71.584
|  |  | 8*2*(1,15+1,2) |  | 37.6
|  |  | *-24*0,7 |  | -16.8
65 | 781 | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 438.4048 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 16*2*(1,625+1,8)*2 |  | 219.2
|  |  | 8*2*(1,6+1,47)*2 |  | 98.24
|  |  | *-24*0,7*1,97 |  | -33.096
|  |  | 16*2*(1,237+1)*1,2 |  | 85.9008
|  |  | 8*2*(1,15+1,2)*1,2 |  | 45.12
|  |  | *-24*0,7*1,2 |  | -20.16
kuchyně
|  |  | 24*3*0,6 |  | 43.2
66 | 597 | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 482.2455 |  | 0 | N |  | 0
|  |  | 438,405 * 1,1 |  | 482.2455
67 | 781 | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m | t | 8.6922 |  | 0 | N |  | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
68 | 784 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2349.3664 |  | 0 | N |  | 0
69 | 784 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2349.3664 |  | 0 | N |  | 0
S1.1
|  |  | 969,585 |  | 1010.893
S1.2
|  |  | 42,721 |  | 44.579
S2.1+S2.2+S2.3
|  |  | 16*(1,73+2,98+3,45+1,72)*2,8 |  | 442.624
|  |  | 8*(2*3,45+1,7)*2,8 |  | 192.64
|  |  | *-24*2*0,8*1,97 |  | -75.648
|  |  | *-24*2*0,7*1,97 |  | -66.192
nad obklad
|  |  | 16*2*(1,625+1,8)*0,8 |  | 87.68
|  |  | 8*2*(1,6+1,47)*0,8 |  | 39.296
|  |  | 16*2*(1,237+1)*1,6 |  | 114.5344
|  |  | 8*2*(1,15+1,2)*1,6 |  | 60.16
C1.1
|  |  | 387,5 |  | 404.88
C2.1
|  |  | 89,75 |  | 93.92
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
70 | 000 | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | I | 0
71 | 000 | 030001000 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 | I | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 2. Etapa D.1.4.a-VZT
SPECIFIKACE MATERIÁLU
Akce | OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLEK A KUCHYNÍ NA KOLEJÍCH PALACHOVA V HRADCI KRÁLOVÉ pozemek parc. č. 2299 a 2300 k. ú. Hradec Králové |  |  |  |  | INV(I) / NEI ( ) | INV | NEI
pozice | název | množství | m.j. | Cena / mj | Cena celkem
Zařízení č.1 - Hygienická zázemí
O1 | střešní ventilátor
| Typ: IP55 - 1200 m3/h při 160 Pa - 230V, 180W | 3 | kpl |  | 0 | I | 0
A1 | odtahové potrubí Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu s tepelnou a hlukovou izolací.
| ø125 | 30 | bm |  | 0 | I | 0
A2 | Kruhové potrubí
| ø125 | 81 | bm |  | 0 | I | 0
A3 | Čtverhranné potrubí z pozinkovaného plechu se zatmelenými spárami vč. závěsného materiálu
| 200/200 | 45 | m2 |  | 0 | I | 0
| 300/200 | 30 | m2 |  | 0 | I | 0
A4 | Talířový ventil - odtah
| Ø125 | 48 | ks |  | 0 | I | 0
A5 | Obdelníková mřížka - stěnová
| 300/100 | 48 | ks |  | 0 | I | 0
A6 | Tlumič hluku soklový
|  | 3 | ks |  | 0 | I | 0
A7 | požarní izolace | 94 | m2 |  | 0 | I | 0
Zařízení č.2 - Kuchyně
O2 | Cirkulační vestavná digestoř
| recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry | 21 | ks |  | 0 | I | 0
bez pozice | Zaregulování potrubní sítě | 3 | kpl |  | 0 | I | 0
bez pozice | Montáž zařízení, doprava, manipulace | 1 | kpl |  | 0 | I | 0
D.1.4.a | Vzduchotechnická zařízení | Cena celkem |  | Kč | 0 |  | 0 | 0

## 2. Etapa D.1.4.b-Zdravotechnika
D.1.4.b - Zdravotně technické instalace |  |  |  | vypracoval: |  | Martin Edlman
Ozn. | Popis položky | Pozn. (upřesnění typu, referenční výrobek,..) | výměra | [mj] | Cena / mj | Cena celkem | INV(I) / NEI ( ) | INV | NEI
Instalace
Kanalizace
1. | Potrubí splaškové kanalizace připojovací potrubí hrdlové potrubí s těsněním "o" kroužky, včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP - tichý systém - DN50 | připojovací potrubí | 300 | m |  | 0 | N |  | 0
2. | Potrubí splaškové kanalizace připojovací potrubí hrdlové potrubí s těsněním "o" kroužky, včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP - HT systém - DN110 | připojovací potrubí | 30 | m |  | 0 | N |  | 0
3. | Potrubí splaškové kanalizace svislé a ležaté potrubí hrdlové potrubí s těsněním "o" kroužky, tiché potrubí, včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP - SK systém - DN110 | svislé potrubí | 170 | m |  | 0 | N |  | 0
4. | Potrubí splaškové kanalizace kondenzát hrdlové potrubí s těsněním "o" kroužky, včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP - HT systém - DN32 | odvod kondenzátu | 0 | m |  | 0 | N |  | 0
5. | Souprava větrací hlavice polypropylen PP - DN110, včetně příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže. | svislé potrubí | 6 | ks |  | 0 | N |  | 0
Vodovod
11. | Kulový kohout s vypouštěním DN32 pro potrubí studené vody, včetně montáže a montážních prvků | SV - podlažní rozvod | 6 | ks |  | 0 | N |  | 0
12. | Kulový kohout s vypouštěním DN32 pro potrubí teplé vody, včetně montáže a montážních prvků | TV - podlažní rozvod | 6 | ks |  | 0 | N |  | 0
13. | Kulový kohout s vypouštěním DN20 pro potrubí cirkulace teplé vody, včetně montáže a montážních prvků | CV - podlažní rozvod | 6 | ks |  | 0 | N |  | 0
14. | Termoregulační vyvažovací ventil DN20 pro potrubí cirkulace teplé vody, včetně montáže a montážních prvků | CV - podlažní rozvod | 6 | ks |  | 0 | N |  | 0
15. | Rohový ventil DN15, včetně montáže a montážních prvků |  | 384 | ks |  | 0 | N |  | 0
16. | Bytový vodoměr DN20 s radiovým odečtem na SV, jm.průtok Q3 = 2,5 m3/h, včetně montáže a montážních prvků | SV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
17. | Bytový vodoměr DN20 s radiovým odečtem na TV, jm.průtok Q3 = 2,5 m3/h, včetně montáže a montážních prvků | TV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
18. | Kulový kohout DN20, pro rozvod studené vody, včetně montáže a montážních prvků | SV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
19. | Kulový kohout DN20, pro rozvod teplé vody, včetně montáže a montážních prvků | TV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
20. | Zpětný ventil DN20, pro rozvod studené vody, včetně montáže a montážních prvků | SV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
21. | Zpětný ventil DN20, pro rozvod teplé vody, včetně montáže a montážních prvků | TV - podružné měření | 48 | ks |  | 0 | I | 0
22. | Potrubí pro hlavní rozvody a stoupačky studené vody - SV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- D32 | SV - svislý rozvod | 40 | m |  | 0 | N |  | 0
23. | Potrubí pro hlavní rozvody a stoupačky studené vody - SV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- D40 | SV - svislý rozvod | 95 | m |  | 0 | N |  | 0
24. | Potrubí pro hlavní rozvody a stoupačky teplé vody - TV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- D32 | TV - svislý rozvod | 60 | m |  | 0 | N |  | 0
25. | Potrubí pro hlavní rozvody a stoupačky teplé vody - TV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- D40 | TV - svislý rozvod | 75 | m |  | 0 | N |  | 0
26. | Potrubí pro hlavní rozvody a stoupačky cirkulace - CV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- D25 | CV - svislý rozvod | 135 | m |  | 0 | N |  | 0
27. | Potrubí pro připojovací trasy studené vody - SV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- PP-RCT- D25 | SV - připojovací potrubí | 100 | m |  | 0 | N |  | 0
28. | Potrubí pro připojovací trasy studené vody - SV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- PP-RCT- D20 | SV - připojovací potrubí | 670 | m |  | 0 | N |  | 0
29. | Potrubí pro připojovací trasy teplé vody - TV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- PP-RCT- D25 | TV - připojovací potrubí | 100 | m |  | 0 | N |  | 0
30. | Potrubí pro připojovací trasy teplé vody - TV včetně tvarovek, příslušenství, kotvícího materiálu, pomocného materiálu a montáže PP-RCT- PP-RCT- D20 | TV - připojovací potrubí | 530 | m |  | 0 | N |  | 0
31. | Návleková izolace z PE tl. 13 mm pro izolaci rozvodného potrubí studené vody PP-RCT- D40, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | SV - svislý rozvod | 40 | m |  | 0 | N |  | 0
32. | Návleková izolace z PE tl. 13 mm pro izolaci rozvodného potrubí studené vody PP-RCT- D32, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | SV - svislý rozvod - izolace | 95 | m |  | 0 | N |  | 0
33. | Návleková izolace z menerální vlny+AL tl. 40 mm pro izolaci rozvodného potrubí teplé vody PP-RCT- D40, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | TV - svislý rozvod - izolace | 60 | m |  | 0 | N |  | 0
34. | Návleková izolace z menerální vlny+AL tl. 32 mm pro izolaci rozvodného potrubí teplé vody PP-RCT- D32, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | TV - svislý rozvod - izolace | 75 | m |  | 0 | N |  | 0
35. | Návleková izolace z menerální vlny+AL tl. 25 mm pro izolaci rozvodného potrubí cirkulace teplé vody PP-RCT- D25, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | CV - svislý rozvod - izolace | 135 | m |  | 0 | N |  | 0
36. | Návleková izolace z PE tl. 9 mm pro izolaci připojovacího potrubí studené vody PP-RCT- D25, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | SV - připojovací potrubí - izolace | 100 | m |  | 0 | N |  | 0
37. | Návleková izolace z PE tl. 9 mm pro izolaci připojovacího potrubí studené vody PP-RCT- D20, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | SV - připojovací potrubí - izolace | 670 | m |  | 0 | N |  | 0
38. | Návleková izolace z PE tl. 9 mm pro izolaci připojovacího potrubí teplé vody PP-RCT- D25, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | TV - připojovací potrubí - izolace | 100 | m |  | 0 | N |  | 0
39. | Návleková izolace z PE tl. 9 mm pro izolaci připojovacího potrubí teplé vody PP-RCT- D20, včetně izolace tvarovek a armatur. Včetně pomocného materiálu a montáže. | TV - připojovací potrubí - izolace | 530 | m |  | 0 | N |  | 0
Zařizovací předměty - viz dodávka interiéru
50. | Klozet závěsný - WC | WC | 48 | ks |  | 0
| hluboké splachování, sedátko barva bílá bez sklápěcí automatiky; závěsný systém s nádržkou, ovládání zpředu modul; ovládací tlačítko pro WC, dvojčinné, plastové bílá, souprava pro odhlučnění,včetně kotvícího, mocného materiálu a montáže | [5 empty] | N |  | 0
51. | Umyvadlo - U sifon umyvadlový chrom; baterie stojánková páková, ovládání zátky; 2x rohový ventil s filtrem, včetně kotvícího, pomocného materiálu a montáže | U | 48 | ks |  | 0 | N |  | 0
52. | Umývátko - U sifon umyvadlový chrom; baterie stojánková páková, ovládání zátky; 2x rohový ventil s filtrem, včetně kotvícího, pomocného materiálu a montáže | U | 48 | ks |  | 0 | I | 0
53. | Sprchová vanička - S | S | 48 | ks |  | 0
| akrylátová, nohy k akrylátovým vestavným vaničkám; sifon k vaničkám, chromová krytka; posuvné dveře a pevná stěna; baterie sprchová páková, set dvoufunkční sprcha + tyč 600mm + mýdlenka + hadice, včetně kotvícího, pomocného materiálu a montáže | [5 empty] | N |  | 0
Dokumentace
52. | Dokumentace skutečného provedení |  | 1 | kpl |  | 0 | I | 0
D.1.4.b | Zdravotně technické instalace | Cena celkem |  | Kč |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 2. Etapa D.1.4.c-elekroinstlace
KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Oprava a rekonstrukce sociálek a kuchyní na kolejích Palachova v Hradci Králové
| Profese: |  | Elektroinstalace – silnoproud
| Místo: |  | Koleje Jana Palacha, Hradec Králové
| Zodpovědný projektant: |  | Jiří Flosman
| Rozpočet zpracoval: |  | Jiří Flosman
Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční
| Cena bez DPH |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU
| Stavba: |  | Oprava a rekonstrukce sociálek a kuchyní na kolejích Palachova v Hradci Králové
| Profese: |  | Elektroinstalace – silnoproud
| Místo: |  | Koleje Jana Palacha, Hradec Králové
| Zodpovědný projektant: |  | Jiří Flosman
| Rozpočet zpracoval: |  | Jiří Flosman
[17 empty] | INV | NEI
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | -1
| Kabely silnoproud | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Rozvaděčová technika | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Elektrické přístroje silnoproud | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Osvětlení v bytech | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Montážní a inženýrská činnost | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU
| Stavba: |  | Oprava a rekonstrukce sociálek a kuchyní na kolejích Palachova v Hradci Králové
| Profese: |  | Elektroinstalace – silnoproud
| Místo: |  | Koleje Jana Palacha, Hradec Králové
| Zodpovědný projektant: |  | Jiří Flosman
| Rozpočet zpracoval: |  | Jiří Flosman
Poznámky:
Součástí ceny není:
Elektroinstalace společných prostor
Napájecí vedení pro stávající rozvodnice z podružných patrových rozvaděčů
Demontáže a likvidace stávajících elektrický zařízení
Elektroinstalace slaboproud
ROZPOČET JE PRO CELÝ OBJEKT
[16 empty] | INV(I) / NEI ( ) | INV | NEI
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | D | -1 |  | 0
pč | typ | popis | poznámka | mj | ks | cena/mat. | cena/montáž | cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t]
Kabely silnoproud | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
1 | M+P | CYKY-J 3x2,5 |  | m | 1000 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
2 | M+P | CYKY-J 3x1,5 | vedeno volně v podhledu | m | 1160 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
3 | M+P | CYKY-O 3x1,5 |  | m | 480 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
4 | M+P | CYKY-O 2x1,5 |  | m | 320 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
Rozvaděčová technika | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
Rozvodnice „A“ |  |  |  | kpl | 8 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
5 | M+P | Dodávka nových komponent do stávající rozvodnice, dle schématu zapojení rozvodnice
Rozvodnice „B“ |  |  |  | kpl | 8 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
6 | M+P | Dodávka nových komponent do stávající rozvodnice, dle schématu zapojení rozvodnice
Rozvodnice „C“ |  |  |  | kpl | 8 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
7 | M+P | Dodávka nových komponent do stávající rozvodnice, dle schématu zapojení rozvodnice
Rozvaděč RSP |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
8 | M+P | Zapojení kabelů z bytových rozvodnic pro zajištění
spínání ventilátorů na střeše, doplnění řadových RS svorek kde bude ukončena
kabeláž CYKY-O 2x1,5 z rozvodnic
Elektrické přístroje silnoproud | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
9 | M+P | Vypínač č.1 | Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva bílá | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
10 | M+P | Vypínač č.6 | Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva bílá | ks | 80 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
11 | M+P | Vypínač č.7 | Vypínač křížový č.7 komplet, barva bílá | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
12 | M+P | Tlačítko (pro ventilátory) | Tlačítko, komplet, barva bílá | ks | 40 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
13 | M+P | Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez rámečku, montáž pod omítku | s clonkami | ks | 96 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
14 | M+P | Dvouzásuvka 230V 16A pod omítku | s natočenou dutino a s clonkami | ks | 24 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
15 | M+P | Rámaček 1-násobný |  | ks | 144 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
16 | M+P | Rámeček 2-násobný |  | ks | 80 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
17 | M | Drobný montážní materiál |  | kpl | 8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
18 | M | Elektroinstalační materiál |  | kpl | 8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
19 | M+P | Štítky a značení |  | kpl | 8 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | I | 0
Osvětlení v bytech | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
dodávka svítidel bude včetně nezbytného montážního a instalačního příslušenství
20 | M+P | Svítidlo typ A1 | detaily viz. Legenda svítidel | ks | 72 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
21 | M+P | Svítidlo typ C1 | detaily viz. Legenda svítidel | ks | 72 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
22 | M+P | Svítidlo typ C2 | detaily viz. Legenda svítidel | ks | 24 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0
Montážní a inženýrská činnost | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
23 | P | Výchozí revize |  | kpl | 1 |  |  | 0 | [7 empty] | I | 0