## Technická specifikace
Dokumentace zadávacího řízení LFHK-03-2024 – příloha č. 5
Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění
Číslo položky | Položka | Technický parametr | Technická specifikace (požadavky zadavatele) | Počet jednotek | Jednotka | Název / popis nabízené položky / parametru * (doplní účastník) | Jednotková cena v Kč bez DPH (doplní účastník) | Maximální jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
1) | Uložiště pro multimedialní data |  |  | 1 | ks | [...doplní účastník...] | [...doplní účastník...] | 1231856 | #VALUE!
|  | Diskový subsystém | - all flash konfigurace bez použití rotačních disků s možností je v budoucnu instalovat (podpora hybridní konfigurace) - hrubá kapacita (bez uvažování redukčních algoritmů) s využitím ochrany dat minimálně 184 TiB na SSD/allflash vrstvě v jedné diskové skupině, kapacita musí být výkonově vhodná k použití pro virtualizované servery a produkční systémy, dle doporučení výrobce, musí být možné osadit až 128 disků v jedné diskové skupině při použití požadovaného RAID - výkon minimálně 325 000 IOPs - možnost rozšíření minimálně devíti diskovými policemi s minimálně 24 diskovými sloty - minimálně 24GB systémové cache – za cache se nepovažuje použití SSD disků - podpora rozšíření cache oblasti pomocí SSD flash - distribuovaný hot spare prostor pro okamžité obnovení dat z kapacity vadného disku. Sparing funkce pro urychlení procesu by rovněž měla rekonstruovat pouze fyzicky zapsaná data na disku, nikoli prázdný diskový prostor - architekturu pole, složeného z jednotlivých nodů propojených kabely či přepínači, neakceptujeme z důvodu bezpečnosti a spolehlivosti. - možnost instalace SSD SAS disků a rotačních SAS disků 10k otáček - instalace rotačních disku do shodné diskové police s SSD kapacitou, podpora automatického tiering režimu mezi flash a rotační kapacitou s okamžitou reakci na změnu zátěže pro efektivní hybridní konfiguraci |  |  | [...doplní účastník...]
|  | Diskový řadič | - dva plnohodnotné řadiče, schopné plně zastoupit provoz v okamžiku havárie řadiče, cache paměti v řadiči a podobně. Řadiče diskového pole musí být zdvojené a na sobě nezávislé, vzájemně propojené pomocí pevného spoje (backplane v šasi) - ochrana dat v cache v řadiči při výpadku napájení po neomezenou dobu - oba řadiče v plně active/active konfiguraci, se zcela rovnocenným přístupem k jakémukoli flash disku v diskovém poli a s rovnocenným přístupem ze strany serverů (round-robin MPIO) - podpora virtualizovaných RAID režimů |  |  | [...doplní účastník...]
|  | Síťové porty | - požadujeme připojení diskového pole iSCSI 10Gb nebo 25Gb minimálně 4 porty připojené odpovídajícími 3m dlouhými DAC kabely - možnost rozšíření připojení až na 8 portů |  |  | [...doplní účastník...]
|  | Management a vzdálená správa | oddělený port na management a správu diskového pole. Všechny požadované funkce diskového pole a jeho správy budou součástí řešení v neomezené kapacitě, neomezeném počtu připojených serverů apod. |  |  | [...doplní účastník...]
|  | Ostatní | - neomezená podpora běžných operačních systémů (Windows, Linux, VMWare, HyperV, apod.) bez omezení počtu připojených serverů - požadujeme RESTful API založené na standardu Redfish - diskové pole nesmí mít žádný single point of failure |  |  | [...doplní účastník...]
|  | Provedení chassis | velikost max 2U výšky |  |  | [...doplní účastník...]
|  | Zdroj | jednofázové napájení, plně redundantní |  |  | [...doplní účastník...]
2) | Uložiště pro multimedialní data - záruka k položce 1) |  |  | 1 | ks | [...doplní účastník...] | [...doplní účastník...] | x | #VALUE!
|  | Záruka | Rozšířená záruka a podpora výrobce diskového pole po dobu 84 měsíců, uživatelská podpora v úrovni 24x7x365 po dobu trvání záruky. Odstranění nahlášené vady a obnovení funkce zařízení nebo výměna vadného zařízení v rámci záruky je provedena nejpozději následující pracovní den od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware. Podpora v rámci záruky musí zahrnovat i nárok na aktualizace software a firmware pro komponenty serveru. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat ověření typu a délky záruky a stahování aktuálních ovladačů, firmware, software a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení bez nutnosti vytvoření uživatelského účtu pro danou činnost. Požadujeme vzdálený dohled výrobce diskového pole a automatické generování případného servisního požadavku. Toto hlášení musí být zasláno předem zvolenému servisnímu partnerovi. |  |  | [...doplní účastník...]
|  |  |  | Nejvýše přípustná hodnota celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 1387752
|  |  |  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  |  | #VALUE!
V "[ … Místo - doplní účastník … ]" dne "[ … Datum - doplní účastník … ]"
[ … Název účastníka - doplní účastník … ]
[ … Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník … ]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / popis nabízené položky / parametru" přesnou specifikaci jednotlivých položek / parametrů mj. označení výrobce, typ zařízení a katalogový název, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).