## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Nové laboratoře HTC
| Misto |  | p.č. 404/19, k.ú. Libeň, obec Praha
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Univerzita Karlova |  |  |  | IČ:
|  |  | Ovocný trh 560/5 |  |  |  | DIČ:
|  | 11000 | Praha 1
| Projektant: |  | MgA. Filip Kotlář |  |  |  | IČ:
|  |  | Šimáčkova 908/17 |  |  |  | DIČ:
|  | 17000 | Praha 7
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-03-06
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Rozvod stlačeného vzduchu |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [10 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Nové laboratoře HTC | [8 empty] | STA
O: |  | p.č. 404/19, k.ú. Libeň, obec Praha | [8 empty] | OBJ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t)
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 1.0292 |  |  | DIL
1 | 271531114R00 | Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm | m3 | 0.3448 |  | 0 | 2.16 | 0.74477 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | základ pro pororoštové schodiště:0,448-0,15*0,43*1,6 |  | 0.3448 | [6 empty] | VV | 0
2 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 0.1032 |  | 0 | 2.525 | 0.26058 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | základ pro pororoštové schodiště:0,15*0,43*1,6 |  | 0.1032 | [6 empty] | VV | 0
3 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 0.609 |  | 0 | 0.03916 | 0.02385 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | základ pro pororoštové schodiště:0,15*(0,43*2+1,6*2) |  | 0.609 | [6 empty] | VV | 0
4 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 0.609 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 6.7322 |  |  | DIL
5 | 310271439RX0 | Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.45cm | kus | 2 |  | 0 | 0.04363 | 0.08726 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | zazdívka větrac. průduchů:2 |  | 2 | [6 empty] | VV | 0
6 | 310271630R00 | Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm | m3 | 1.3635 |  | 0 | 0.5818 | 0.79328 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | zazdívka dveřních otvorů:2*1,125*2,02*0,3 |  | 1.3635 | [6 empty] | VV | 0
7 | 310271520R00 | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm | m3 | 0.138 |  | 0 | 0.74602 | 0.10295 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | podezdívka pod dveře D/5:1,2*0,2*0,38 |  | 0.0912 | [6 empty] | VV | 0
|  | podezdívka pod dveře D/2:0,18*0,2*1,3 |  | 0.0468 | [6 empty] | VV | 0
8 | 310271530R00 | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm | m3 | 0.078 |  | 0 | 0.5818 | 0.04538 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | podezdívka pod dveře D/2:0,3*0,2*1,3 |  | 0.078 | [6 empty] | VV | 0
9 | 342255024R00 | Příčky z desek porobetonových tl. 100 mm | m2 | 6.326 |  | 0 | 0.07471 | 0.47262 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:2,75*(3,2+0,9) |  | 11.275 | [6 empty] | VV | 0
|  | odpočet výplní otvorů:-2,02*(0,8+1,65) |  | -4.949 | [6 empty] | VV | 0
10 | 317121047RT2 | Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, překlad nenosný NEP 100-1250, 124 x 24,9 x 10 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.02651 | 0.02651 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:1 |  | 1 | [6 empty] | VV | 0
11 | 317121049RT2 | Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 3750 mm, překlad nenosný NEP 100-2500, 250 x 24,9 x 10 cm | kus | 1 |  | 0 | 0.05272 | 0.05272 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:1 |  | 1 | [6 empty] | VV | 0
12 | 342255028R00 | Příčky z desek porobetonových tl. 150 mm | m2 | 2.75 |  | 0 | 0.11219 | 0.30852 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:2,75*1 |  | 2.75 | [6 empty] | VV | 0
13 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 8.25 |  | 0 | 0.00102 | 0.00842 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:2,75*3 |  | 8.25 | [6 empty] | VV | 0
14 | 346275115R00 | Přizdívky z desek porobetonových tl. 150 mm | m2 | 1.89 |  | 0 | 0.15931 | 0.3011 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:2,1*0,9 |  | 1.89 | [6 empty] | VV | 0
15 | 311237372R00 | Zdivo z cihel AKU P15 na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 200 mm | m2 | 15.555 |  | 0 | 0.24434 | 3.8007 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | nová zeď m.č.1.05:15,555 |  | 15.555 | [6 empty] | VV | 0
16 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 | t | 0.1424 |  | 0 | 0.01954 | 0.00278 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika HEA100:(58,1+54,7)/1000 |  | 0.1128 | [6 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika IPE100:29,6/1000 |  | 0.0296 | [6 empty] | VV | 0
17 | 13383315R | Tyč ocelová IPE 100, S235JR | t | 0.03404 |  | 0 | 1 | 0.03404 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika IPE100:29,6*1,15/1000 |  | 0.03404 | [6 empty] | VV | 0
18 | 13388125R | Tyč ocelová HEA 100, S235JR | t | 0.12972 |  | 0 | 1 | 0.12972 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika HEA100:(58,1+54,7)*1,15/1000 |  | 0.12972 | [6 empty] | VV | 0
19 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.12637 |  | 0 | 1.6824 | 0.21261 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | HEA100:0,3*0,1*(1,7+1,6) |  | 0.099 | [6 empty] | VV | 0
|  | IPE100:0,15*0,1*1,825 |  | 0.027375 | [6 empty] | VV | 0
20 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.9888 |  | 0 | 0.1568 | 0.31184 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | HEA100:0,3*(1,3+1,2)+0,1*(1,7*2+1,6*2) |  | 1.41 | [6 empty] | VV | 0
|  | IPE100:0,15*1,425+0,1*1,825*2 |  | 0.57875 | [6 empty] | VV | 0
21 | 347013111RZ1 | Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol, bez dodávky izolace | m2 | 3.636 |  | 0 | 0.01147 | 0.0417 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | plentování pouzdra posuv. dveří:2,02*0,9*2 |  | 3.636 | [6 empty] | VV | 0
22 | 347091081R00 | Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 3.636 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
23 | 342091043R00 | Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 3.636 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2.3023 |  |  | DIL
24 | 417321415RX0 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37, XC2, XF1 | m3 | 0.3482 |  | 0 | 2.5251 | 0.87924 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | věnec venkovní zdi:0,2*1,741 |  | 0.3482 | [6 empty] | VV | 0
25 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 3.6084 |  | 0 | 0.00782 | 0.02822 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | věnec venkovní zdi:2*1,741+0,2*(0,4+0,232) |  | 3.6084 | [6 empty] | VV | 0
26 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 3.6084 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) | t | 0.031338 |  | 0 | 1.0167 | 0.03186 |  |  | POL1_0
|  | předpoklad. stupeň vyztužení 90kg/m3:0,3482*0,09 |  | 0.031338 | [6 empty] | VV | 0
28 | 413321315RX0 | Nosníky z betonu železového C 20/25 XC2, XF1 | m3 | 0.228 |  | 0 | 2.5251 | 0.57572 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | obetonování HEA200:0,2*0,2*5,7 |  | 0.228 | [6 empty] | VV | 0
29 | 413351107R00 | Bednění nosníků - zřízení | m2 | 2.28 |  | 0 | 0.0577 | 0.13156 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | obetonování HEA200:2*0,2*5,7 |  | 2.28 | [6 empty] | VV | 0
30 | 413351108R00 | Bednění nosníků - odstranění | m2 | 2.28 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
31 | 416021122R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm | m2 | 46.56 |  | 0 | 0.01327 | 0.61785 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:33,4+13,16 |  | 46.56 | [6 empty] | VV | 0
32 | 416021124R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm | m2 | 2.33 |  | 0 | 0.01327 | 0.03092 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:1,17+1,16 |  | 2.33 | [6 empty] | VV | 0
33 | 416091081R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 2.33 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 442091043R00 | Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3 | m2 | 48.89 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 46,56+2,33 |  | 48.89 | [6 empty] | VV | 0
35 | 416091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 49.71 |  | 0 | 0.00014 | 0.00696 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:5,74*4+5,775*2+2,85*2+1,65*2+1,3*2+0,9*4 |  | 49.71 | [6 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 5.6133 |  |  | DIL
36 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 9.4544 |  | 0 | 4e-05 | 0.00038 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | okna:0,7*(2,105+2,087+2,1) |  | 4.4044 | [6 empty] | VV | 0
|  | dveře:2,02*(1,3+1,2) |  | 5.05 | [6 empty] | VV | 0
37 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 12.24 |  | 0 | 0.04414 | 0.54027 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | omítka pod obklady:1,8*(1,5*2+1,3*2+0,9*4-0,8*3) |  | 12.24 | [6 empty] | VV | 0
38 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 102.7831 |  | 0 | 0.04766 | 4.8986 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:2,75*(5,775*2+2,85*2+5,74*4+1,65*2+1,3*2+0,9*4) |  | 136.7025 | [6 empty] | VV | 0
|  | odpočet venkovní výplně otvorů:-9,4544 |  | -9.4544 | [6 empty] | VV | 0
|  | odpočet vnitřní výplně otvorů:-2,02*(1,426*2+0,8*4) |  | -12.225 | [6 empty] | VV | 0
|  | odpočet hladká omítka:-12,24 |  | -12.24 | [6 empty] | VV | 0
39 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 35.559 |  | 0 | 0.00046 | 0.01636 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny:2,75*1+0,9+1,426*2+2,02*4 |  | 14.582 | [6 empty] | VV | 0
|  | ostění a nadpraží:0,7*6+2,01+2,087+2,1+1,2+1,3+2,02*4 |  | 20.977 | [6 empty] | VV | 0
40 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 2.9368 |  | 0 | 0.05369 | 0.15768 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | ostění a nadpraží:0,14*(0,7*6+2,01+2,087+2,1+1,2+1,3+2,02*4) |  | 2.9368 | [6 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 5.5696 |  |  | DIL
41 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 9.4544 |  | 0 | 4e-05 | 0.00038 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | okna:0,7*(2,105+2,087+2,1) |  | 4.4044 | [6 empty] | VV | 0
|  | dveře:2,02*(1,3+1,2) |  | 5.05 | [6 empty] | VV | 0
42 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 98.6188 |  | 0 | 0.05258 | 5.1854 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 nové konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnější stěny:3,245*(6,49+9,225)+2,2*9,225 |  | 71.2902 | [6 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů:-0,7*(2,105+2,087+2,1)-1,125*2,02*3-1,3*2,365 |  | -14.2964 | [6 empty] | VV | 0
|  | zazdívky otvorů:1,125*2,02*2+0,3*0,3*2 |  | 4.725 | [6 empty] | VV | 0
|  | nová zeď vč. věnce:18,45*2 |  | 36.9 | [6 empty] | VV | 0
43 | 622425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 5.268 |  | 0 | 0.05369 | 0.28284 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 nové konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | ostnění a nadpraží:0,25*(0,7*6+2,105+2,087+2,1+1,3+1,2+2,02*4) |  | 5.268 | [6 empty] | VV | 0
44 | 622473186R00 | Příplatek za rohovník pro vnější omítky | m | 19.658 |  | 0 | 0.00045 | 0.00885 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 nové konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | ostnění a nadpraží:0,25*(0,7*6+2,105+2,087+2,1+1,3+1,2+2,02*4) |  | 5.268 | [6 empty] | VV | 0
|  | stáv. fasáda:2,245+3,245 |  | 5.49 | [6 empty] | VV | 0
|  | nová zeď:1,1*2+3,35*2 |  | 8.9 | [6 empty] | VV | 0
45 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty | m | 21.072 |  | 0 | 0.00015 | 0.00316 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 nové konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | ostnění a nadpraží:(0,7*6+2,105+2,087+2,1+1,3+1,2+2,02*4) |  | 21.072 | [6 empty] | VV | 0
46 | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 103.8868 |  | 0 | 0.00076 | 0.07895 |  |  | POL1_0
|  | 98,61877+5,268 |  | 103.8868 | [6 empty] | VV | 0
47 | 622311521RV1 | Zateplovací systém sokl, XPS tl. 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 0.966 |  | 0 | 0.01039 | 0.01004 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | zateplení soklu dveří:0,48*1,2+0,3*1,3 |  | 0.966 | [6 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 23.5173 |  |  | DIL
48 | 632474125RT2 | Podlití HEA nosníku maltou, tl.25 mm | m2 | 1.14 |  | 0 | 0.04856 | 0.05536 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | podklad HEA200:0,2*5,7 |  | 1.14 | [6 empty] | VV | 0
49 | 585566797R | Malta expanzní zálivková ref. SikaGrout | kg | 71.25 |  | 0 | 0.001 | 0.07125 |  |  | POL3_0
|  | podklad HEA200:0,2*5,7*0,025*2500 |  | 71.25 | [6 empty] | VV | 0
50 | 632451011R00 | Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm | m2 | 2.8314 |  | 0 | 0.04095 | 0.11595 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | úprava parapetů:0,45*(2,105+2,087+2,1) |  | 2.8314 | [6 empty] | VV | 0
51 | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m | m2 | 52.2126 |  | 0 | 3e-05 | 0.00157 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnitřní podlahy:49,72 |  | 49.72 | [6 empty] | VV | 0
|  | zásypy jam garáží:0,48*(1,73+1,732+1,731) |  | 2.4926 | [6 empty] | VV | 0
52 | 69366197R | Geotextilie 200 g/m2 ze 100% PP | m2 | 60.0445 |  | 0 | 0.0002 | 0.01201 |  |  | POL3_0
|  | 52,21264*1,15 |  | 60.0445 | [6 empty] | VV | 0
53 | 631571010R00 | Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky | m3 | 20.3393 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnitřní podlahy:0,38*49,72 |  | 18.8936 | [6 empty] | VV | 0
|  | zásypy jam garáží:0,58*0,48*(1,73+1,732+1,731) |  | 1.4457 | [6 empty] | VV | 0
54 | 583423631R | Kamenivo drcené 0/63 | t | 3.4698 |  | 0 | 1 | 3.4697 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | zásypy jam garáží:0,58*0,48*(1,73+1,732+1,731)*2,4 |  | 3.4698 | [6 empty] | VV | 0
55 | 63483000R | Granulát z pěnového skla REFAGLASS 0-63 mm, izolační, šedá barva | m3 | 18.8936 |  | 0 | 0.16 | 3.023 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnitřní podlahy:0,38*49,72 |  | 18.8936 | [6 empty] | VV | 0
56 | 631313811R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 XC1 | m3 | 4.972 |  | 0 | 2.525 | 12.5543 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnitřní podlahy:0,1*49,72 |  | 4.972 | [6 empty] | VV | 0
57 | 631313811RX0 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 XC2, XF1 | m3 | 1.3707 |  | 0 | 2.525 | 3.461 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | venkovní podlahy:0,09*15,23 |  | 1.3707 | [6 empty] | VV | 0
58 | 631319153R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm | m3 | 6.3427 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnitřní podlahy:0,1*49,72 |  | 4.972 | [6 empty] | VV | 0
|  | venkovní podlahy:0,09*15,23 |  | 1.3707 | [6 empty] | VV | 0
59 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm | m3 | 6.3427 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm | t | 0.40453 |  | 0 | 1.0662 | 0.43133 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnitřní podlahy:4,5*49,72*1,3/1000 |  | 0.29086 | [6 empty] | VV | 0
|  | zdvojení sítě pod novou příčkou:4,5*1*(3,2+1)*1,3/1000 |  | 0.02457 | [6 empty] | VV | 0
|  | venkovní podlahy:4,5*15,23*1,3/1000 |  | 0.089095 | [6 empty] | VV | 0
61 | 632415104RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací | m2 | 46.3 |  | 0 | 0.00695 | 0.32179 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnitřní podlahy-srovnání povrchu pod PVC:33,14+13,16 |  | 46.3 | [6 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.06823 |  |  | DIL
62 | 642941210R00 | Osazení pouzdra pro posuv. dveře jednostr., do SDK | kus | 1 |  | 0 | 0.00065 | 0.00065 |  |  | POL1_0
63 | 553353501R | Pouzdro STANDARD 700 x 1970 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.037 | 0.037 |  |  | POL3_0
64 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 6.292 |  | 0 | 0.00486 | 0.03058 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:2,105+2,087+2,1 |  | 6.292 | [6 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
65 | 8 | Přípojky viz. samostatný list rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0.3 |  |  | DIL
66 | 900 R01 | HZS stavební dělník v tarifní třídě 4, stavební přípomoce pro instalace | h | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
67 | 585860140R | Malta zdicí a omítková uni - bal. 30 kg | t | 0.3 |  | 0 | 1 | 0.3 |  |  | POL3_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 2.2085 |  |  | DIL
68 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 108.0732 |  | 0 | 0.01838 | 1.9864 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:9,4544+98,61877 |  | 108.0732 | [6 empty] | VV | 0
69 | 941941191RT2 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení trubkové vlastní | m2 | 108.0732 |  | 0 | 0.00134 | 0.14482 |  |  | POL1_0
70 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 108.0732 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 63.86 |  | 0 | 0.00121 | 0.07727 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:33,14+13,16+1,17+1,16+15,23 |  | 63.86 | [6 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0.03937 |  |  | DIL
72 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 63.86 |  | 0 | 4e-05 | 0.00255 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:33,14+13,16+1,17+1,16+15,23 |  | 63.86 | [6 empty] | VV | 0
73 | 953941312R00 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 2 |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 |  |  | POL1_0
74 | 44984114R | Přístroj hasicí práškový P6Te | kus | 2 |  | 0 | 0.0166 | 0.0332 |  |  | POL3_0
75 | 953981203R00 | Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož | kus | 36 |  | 0 | 2e-05 | 0.00072 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | kotevní detail A:4*4 |  | 16 | [6 empty] | VV | 0
|  | kotevní detail B:4*1 |  | 4 | [6 empty] | VV | 0
|  | kotevní detail C:2*5 |  | 10 | [6 empty] | VV | 0
|  | kotevní detail D:2*3 |  | 6 | [6 empty] | VV | 0
76 | 953943121R00 | Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus | kus | 36 |  | 0 | 8e-05 | 0.00288 |  |  | POL1_0
77 | 311710168R | Kotva klasická+šroub Triga Z V12-18/10 | kus | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.03201 |  |  | DIL
78 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 1.953 |  | 0 | 0.00128 | 0.0025 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | řez A-A venkovní zeď:0,3*2,1*3,1 |  | 1.953 | [6 empty] | VV | 0
79 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 17.794 |  | 0 | 0.00067 | 0.01192 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | příčka mezi G014/G015:5,74*3,1 |  | 17.794 | [6 empty] | VV | 0
80 | 964052111R00 | Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2 | m3 | 0.13331 |  | 0 | 0.00415 | 0.00055 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | odbourání nadpraží dveří:0,3*0,395*1,125 |  | 0.13331 | [6 empty] | VV | 0
81 | 964073211R00 | Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 10 kg/m | t | 0.095743 |  | 0 | 0.07596 | 0.00727 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | 2xI100 nad příčkou:5,74*8,34*2/1000 |  | 0.095743 | [6 empty] | VV | 0
82 | 965042241RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 9.3711 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | venkovní beton:0,15*3*5,44 |  | 2.448 | [6 empty] | VV | 0
|  | vnitřní podla. beton:0,15*5,74*(2,81+2,815+2,85)-0,15*0,48*(1,73+1,732+1,731) |  | 6.9231 | [6 empty] | VV | 0
83 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 9.3711 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
84 | 965042241RT3 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny nad 20 cm | m3 | 0.448 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | venkovní beton pro zákl. stupeň schodiště:1*1,6*0,28 |  | 0.448 | [6 empty] | VV | 0
85 | 962081131R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm | m2 | 4.4044 |  | 0 | 0.00067 | 0.00295 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | okenní výplně:0,7*(2,105+2,087+2,1) |  | 4.4044 | [6 empty] | VV | 0
86 | 968071126R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | vstupní dveře:3 |  | 3 | [6 empty] | VV | 0
87 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 6.8175 |  | 0 | 0.001 | 0.00682 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | vstupní dveře:3*1,125*2,02 |  | 6.8175 | [6 empty] | VV | 0
88 | 900 R23 | HZS elektromontér v tarifní třídě 6, odstrojení objektu-demontáž elektroinstalace | h | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
89 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.19457 |  |  | DIL
90 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 3.5839 |  | 0 | 0.00054 | 0.00194 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | příčka mezi G015/G016:1,425*2,515 |  | 3.5839 | [6 empty] | VV | 0
91 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.98085 |  | 0 | 0.00182 | 0.00179 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | nové dveře do G014:0,3*1,3*2,515 |  | 0.98085 | [6 empty] | VV | 0
92 | 975021211R00 | Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm | m | 3.85 |  | 0 | 0.04957 | 0.19084 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | nové dveře do G014:1,3+1,125 |  | 2.425 | [6 empty] | VV | 0
|  | příčka mezi G015/G016:1,425 |  | 1.425 | [6 empty] | VV | 0
93 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 108.4395 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnitřní stěny:3,22*(5,775*2+2,85*2+5,74*4) |  | 129.4762 | [6 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů:-0,7*(2,105+2,087+2,1)-1,125*2,02*3-1,3*2,365-1,425*2,365*2 |  | -21.0367 | [6 empty] | VV | 0
94 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 56.9938 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D1.2 bourané konstrukce: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnější stěny:3,245*(6,49+9,225)+2,2*9,225 |  | 71.2902 | [6 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů:-0,7*(2,105+2,087+2,1)-1,125*2,02*3-1,3*2,365 |  | -14.2964 | [6 empty] | VV | 0
95 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
96 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
97 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
98 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 817 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 43*19 |  | 817 | [6 empty] | VV | 0
99 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
100 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
101 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 42.037 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.44308 |  |  | DIL
102 | 711111001RT1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem, nátěr penetrační ve specifikaci | m2 | 48.5981 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnitřní podlahy:49,72 |  | 49.72 | [6 empty] | VV | 0
|  | jamy garáží:-0,48*(1,73+1,732+1,731) |  | -2.4926 | [6 empty] | VV | 0
|  | venkovní podlahy:0,09*15,23 |  | 1.3707 | [6 empty] | VV | 0
103 | 711112001RT1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, nátěr penetrační ve specifikaci | m2 | 19.8602 |  | 0 | 0.00017 | 0.00338 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny vnitřní podlahy:0,38*(5,74*4+5,775*2+2,85*2) |  | 15.2798 | [6 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny venkovní podlahy:0,33*(6,19*2+2,8*2-1,3-2,8) |  | 4.5804 | [6 empty] | VV | 0
104 | 11163111R | Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL | kg | 31.3553 |  | 0 | 0.001 | 0.03136 |  |  | POL3_0
|  | 48,59806*0,4+19,8602*0,6 |  | 31.3553 | [6 empty] | VV | 0
105 | 711141559RT1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - pásy ve specifikaci | m2 | 48.5981 |  | 0 | 0.00041 | 0.01993 |  |  | POL1_0
106 | 711142559RT1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením, 1 vrstva - pásy ve specifikaci | m2 | 19.8602 |  | 0 | 0.00058 | 0.01152 |  |  | POL1_0
107 | 62852265R | Pás asfaltový modifikovaný 40 SPECIAL mineral, natavovací, kotvicí | m2 | 78.727 |  | 0 | 0.0045 | 0.35427 |  |  | POL3_0
|  | 1,15*(48,59806+19,8602) |  | 78.727 | [6 empty] | VV | 0
108 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky | m2 | 4.37 |  | 0 | 0.00021 | 0.00092 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | stěrky na wc (podlaha):1,17+1,16 |  | 2.33 | [6 empty] | VV | 0
|  | stěrky na wc (sokl):0,3*(1,3*2+1,5*2+0,9*4-0,8*3) |  | 2.04 | [6 empty] | VV | 0
109 | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty | m2 | 4.37 |  | 0 | 0.00368 | 0.01608 |  |  | POL1_0
110 | 711212601R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 6.8 |  | 0 | 0.00032 | 0.00218 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | stěrky na wc (sokl):1,3*2+1,5*2+0,9*4-0,8*3 |  | 6.8 | [6 empty] | VV | 0
111 | 711212602R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna | kus | 8 |  | 0 | 0.00043 | 0.00344 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | stěrky na wc:4+4 |  | 8 | [6 empty] | VV | 0
112 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.443 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.20558 |  |  | DIL
113 | 713111121RT1 | Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 48.89 |  | 0 | 0.00053 | 0.02591 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:33,4+13,16+1,17+1,16 |  | 48.89 | [6 empty] | VV | 0
114 | 6315083959R | Pás izolační z min vaty 3900 x 1200 x 220 mm | m2 | 51.3345 |  | 0 | 0.0033 | 0.1694 |  |  | POL3_0
|  | 48,89*1,05 |  | 51.3345 | [6 empty] | VV | 0
115 | 713111221RK6 | Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů, Jutafol N AL 170 speciál | m2 | 48.89 |  | 0 | 0.00021 | 0.01027 |  |  | POL1_0
116 | 713111271RS3 | Provedení utěsnění styku s jinou konstrukcí, oboustrannou páskou, včetně pásky DELTA BAND RA | m | 49.71 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:5,74*4+5,775*2+2,85*2+1,65*2+1,3*2+0,9*4 |  | 49.71 | [6 empty] | VV | 0
117 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.206 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.00931 |  |  | DIL
118 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 | 0.00047 | 0.00282 |  |  | POL1_0
119 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm | m | 1 |  | 0 | 0.00152 | 0.00152 |  |  | POL1_0
120 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm | m | 3 |  | 0 | 0.00131 | 0.00393 |  |  | POL1_0
121 | 721152218R00 | Čisticí kus pro odpadní svislé, D 110 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00055 | 0.00055 |  |  | POL1_0
122 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
123 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
124 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00049 | 0.00049 |  |  | POL1_0
125 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
126 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.00979 |  |  | DIL
127 | 722172411R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 6 |  | 0 | 0.00046 | 0.00276 |  |  | POL1_0
128 | 722172412R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 5 |  | 0 | 0.00058 | 0.0029 |  |  | POL1_0
129 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
130 | 722179192R00 | Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
131 | 722181213RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 6 |  | 0 | 4e-05 | 0.00024 |  |  | POL1_0
132 | 722181213RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 5 |  | 0 | 6e-05 | 0.0003 |  |  | POL1_0
133 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
134 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
135 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 11 |  | 0 | 1e-05 | 0.00011 |  |  | POL1_0
136 | 722237124R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, R250D, DN 32 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00068 | 0.00068 |  |  | POL1_0
137 | 722236514R00 | Filtr vodovodní, velikost oka 0,4 mm, vnitřní závity, DN 32 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 |  |  | POL1_0
138 | 722234221RM8 | Regulátor tlaku | kus | 1 |  | 0 | 0.0021 | 0.0021 |  |  | POL1_0
139 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Rozvod stlačeného vzduchu |  |  |  | 0 |  | 0.01784 |  |  | DIL
140 | 723178114R00 | Potrubí plastové rozvodu vzduch do D 25 mm | m | 19 |  | 0 | 0.0007 | 0.0133 |  |  | POL1_0
141 | 723190253R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
142 | 723237215R00 | Kohout kulový, 2x vnitřní závit, R950, DN 25 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.00061 | 0.00244 |  |  | POL1_0
143 | 723236613R00 | Filtr pro vzduch, vnitřní - vnitřní závit, DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
144 | 723234221RM8 | Regulátor tlaku | kus | 1 |  | 0 | 0.0021 | 0.0021 |  |  | POL1_0
145 | 230230016R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 | m | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
146 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0.018 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.23038 |  |  | DIL
147 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
148 | 28696750R | Modul-WC Kombifix ovládání zepředu, h 1080 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00701 | 0.00701 |  |  | POL3_0
149 | 28696752R | Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá | kus | 1 |  | 0 | 0.00032 | 0.00032 |  |  | POL3_0
150 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1 |  | 0 | 0.00089 | 0.00089 |  |  | POL1_0
151 | 642400531R | Mísa klozetová závěsná hluboké splachování, bílá | kus | 1 |  | 0 | 0.0155 | 0.0155 |  |  | POL3_0
152 | 551673931R | Sedátko klozetové, bílé | kus | 1 |  | 0 | 0.00133 | 0.00133 |  |  | POL3_0
153 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2 |  | 0 | 0.00141 | 0.00282 |  |  | POL1_0
154 | 642213891R | Umývátko keramické s otvorem pro baterii 450x370mm | kus | 1 |  | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  | POL3_0
155 | 642153261R | Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 500 x 410 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  | POL3_0
156 | 725219502R00 | Montáž sloupu k umývadlu | soubor | 2 |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 |  |  | POL1_0
157 | 64291380.AR | Sloup bílý | kus | 2 |  | 0 | 0.0103 | 0.0206 |  |  | POL3_0
158 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 | 0.00309 | 0.00309 |  |  | POL1_0
159 | 64271101R | Výlevka se sklopnou plastovou mřížkou bílá | kus | 1 |  | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  | POL3_0
160 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2" | soubor | 4 |  | 0 | 0.00017 | 0.00068 |  |  | POL1_0
161 | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32/40 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 |  |  | POL1_0
162 | 725539102R00 | Montáž elektrických ohřívačů, ostatní typy 80 l | soubor | 2 |  | 0 | 0.02882 | 0.05764 |  |  | POL1_0
163 | 236743 | DHB-E 11/13 LCD Průtokový ohřívač, elektronicky regulovaný 13,5kW 236743 | kus | 2 |  | 0 | 0.039 | 0.078 |  |  | POL3_0
164 | 725829201R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové | kus | 3 |  | 0 | 0.00012 | 0.00036 |  |  | POL1_0
165 | 55144203R | Baterie umyvadlová | kus | 3 |  | 0 | 0.0013 | 0.0039 |  |  | POL3_0
166 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 |  |  | POL1_0
167 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.23 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0.02415 |  |  | DIL
168 | 762441113R00 | Montáž obložení atiky z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, hmoždinkami | m2 | 1.47 |  | 0 | 2e-05 | 3e-05 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | podklad oplechování atik:0,45*2,8+0,3*0,7 |  | 1.47 | [6 empty] | VV | 0
169 | 606233006R | Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB, 15 vrstev, 3000x1500 mm | m2 | 1.617 |  | 0 | 0.0147 | 0.02377 |  |  | POL3_0
|  | 1,47*1,1 |  | 1.617 | [6 empty] | VV | 0
170 | 762495000R00 | Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů | m2 | 1.47 |  | 0 | 0.00024 | 0.00035 |  |  | POL1_0
171 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.02415 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.10966 |  |  | DIL
172 | 764351203R00 | Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné,rš 330 mm | m | 3 |  | 0 | 0.0031 | 0.0093 |  |  | POL1_0
173 | 764359231R00 | Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 250 x 350 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00301 | 0.00301 |  |  | POL1_0
174 | 764451201R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. 75 mm | m | 2 |  | 0 | 0.0026 | 0.0052 |  |  | POL1_0
175 | 764322220R00 | Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm | m | 3 |  | 0 | 0.0018 | 0.0054 |  |  | POL1_0
176 | 764391220R00 | Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm | m | 5.62 |  | 0 | 0.00293 | 0.01647 |  |  | POL1_0
177 | 764331220R00 | Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm | m | 5.62 |  | 0 | 0.00145 | 0.00815 |  |  | POL1_0
178 | 764410250R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm | m | 6.292 |  | 0 | 0.00345 | 0.02171 |  |  | POL1_0
179 | 764430260R00 | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm | m | 2.8 |  | 0 | 0.00597 | 0.01672 |  |  | POL1_0
180 | 764430250R00 | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm | m | 3 |  | 0 | 0.00489 | 0.01467 |  |  | POL1_0
181 | 764430240R00 | Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm | m | 0.7 |  | 0 | 0.00435 | 0.00305 |  |  | POL1_0
182 | 764333350R00 | Lemování prahů dveří Al, rš 500 mm | m | 1.2 |  | 0 | 0.00268 | 0.00322 |  |  | POL1_0
183 | 764333320R00 | Lemování prahů dveří Al, rš 250 mm | m | 1.3 |  | 0 | 0.00212 | 0.00276 |  |  | POL1_0
184 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.55691 |  |  | DIL
185 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 2 |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 |  |  | POL1_0
186 | D/3 | Vnitřní dveře posuvné 700/1970 mm, obložková zárubeň kování | ks | 1 |  | 0 | 0.05 | 0.05 |  |  | POL1_0
187 | D/4 | Vnitřní dveře otevíravé 700/1970 mm, obložková zárubeň kování | ks | 1 |  | 0 | 0.05 | 0.05 |  |  | POL1_0
188 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním | m | 16.784 |  | 0 | 2e-05 | 0.00034 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | okna:0,7*6+2,105*2+2,087*2+2,1*2 |  | 16.784 | [6 empty] | VV | 0
189 | 766711021RT3 | Montáž vstupních dveří s vypěněním, na úchytky a chem. maltu (do křehkých materiálů) | m | 13.08 |  | 0 | 5e-05 | 0.00065 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | dveře:2,02*4+1,2*2+1,3*2 |  | 13.08 | [6 empty] | VV | 0
190 | 766601229RT3 | Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm | m | 29.864 |  | 0 | 0.00012 | 0.00358 |  |  | POL1_0
|  | 16,784+13,08 |  | 29.864 | [6 empty] | VV | 0
191 | O/1 | Okno hliníkové výklopné 2105/700 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.0441 | 0.0441 |  |  | POL1_0
192 | O/2 | Okno hliníkové výklopné 2087/700 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.0441 | 0.0441 |  |  | POL1_0
193 | O/3 | Okno hliníkové výklopné 2100/700 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.0441 | 0.0441 |  |  | POL1_0
194 | D/2 | Dveře hliníkové 1300/2020 mm, EI 90 DP2 C2 | ks | 1 |  | 0 | 0.24 | 0.24 |  |  | POL1_0
195 | D/5 | Dveře hliníkové 1200/2020 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.08 | 0.08 |  |  | POL1_0
196 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.557 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 1.495 |  |  | DIL
197 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 36.02 |  | 0 | 6e-05 | 0.00216 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika PL3:4,7 |  | 4.7 | [6 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika PL8:2,3 |  | 2.3 | [6 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika PL10:15,7 |  | 15.7 | [6 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika jekl 100/50/4:9,9 |  | 9.9 | [6 empty] | VV | 0
|  | výztuž R8 pro HEA 200:0,4*1,5*5,7 |  | 3.42 | [6 empty] | VV | 0
198 | 13285286R | Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 8 mm | t | 0.003933 |  | 0 | 1 | 0.00393 |  |  | POL3_0
|  | výztuž R8 pro HEA 200:0,4*1,5*5,7*1,15/1000 |  | 0.003933 | [6 empty] | VV | 0
199 | 13611210R | Plech hladký S235JR 3,00 x 1000 x 2000 mm | t | 0.005405 |  | 0 | 1 | 0.00541 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika PL3:4,7*1,15/1000 |  | 0.005405 | [6 empty] | VV | 0
200 | 13611224R | Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm | t | 0.002645 |  | 0 | 1 | 0.00265 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika PL8:2,3*1,15/1000 |  | 0.002645 | [6 empty] | VV | 0
201 | 13611228R | Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm | t | 0.018055 |  | 0 | 1 | 0.01806 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika PL10:15,7*1,15/1000 |  | 0.018055 | [6 empty] | VV | 0
202 | 14587793R | Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH , 100 x 50 x 4,0 mm | t | 0.011385 |  | 0 | 1 | 0.01139 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika jekl 100/50/4:9,9*1,15/1000 |  | 0.011385 | [6 empty] | VV | 0
203 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg | 219.7 |  | 0 | 5e-05 | 0.01099 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika jekl 100/50/4:124,3+95,4 |  | 219.7 | [6 empty] | VV | 0
204 | 14587793R | Profil dutý obdélníkový svařovaný S235JRH , 100 x 50 x 4,0 mm | t | 0.25266 |  | 0 | 1 | 0.25266 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika jekl 100/50/4:(124,3+95,4)*1,15/1000 |  | 0.25266 | [6 empty] | VV | 0
205 | 767995106R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg | kg | 243.8 |  | 0 | 5e-05 | 0.01219 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika HEA200:243,8 |  | 243.8 | [6 empty] | VV | 0
206 | 13486315R | Tyč ocelová HEA 200, S235JR | t | 0.28037 |  | 0 | 1 | 0.28037 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika HEA200:243,8*1,15/1000 |  | 0.28037 | [6 empty] | VV | 0
207 | 30995961RX | Přirážka za pozinkování | kg | 496.1 |  | 0 | 0.001 | 0.4961 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika PL3:4,7 |  | 4.7 | [6 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika PL8:2,3 |  | 2.3 | [6 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika PL10:15,7 |  | 15.7 | [6 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika jekl 100/50/4:9,9 |  | 9.9 | [6 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika jekl 100/50/4:124,3+95,4 |  | 219.7 | [6 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika HEA200:243,8 |  | 243.8 | [6 empty] | VV | 0
208 | 767392113R00 | Montáž krytiny střech, tvar. plechem, přistřelením | m2 | 17 |  | 0 | 6e-05 | 0.00102 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.2 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | statika trapéz. plech:17 |  | 17 | [6 empty] | VV | 0
209 | 553506967RX | Plech trapézový 50/250/1,0 | m2 | 18.7 |  | 0 | 0.00765 | 0.14306 |  |  | POL3_0
|  | výkres D.1.2 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | statika trapéz. plech:17*1,1 |  | 18.7 | [6 empty] | VV | 0
210 | Z01 | D+M venkovní pororoštové ocelové schodiště, 1020/1400 mm, 2 stupně 175/275 mm | ks | 1 |  | 0 | 0.087 | 0.087 |  |  | POL1_0
211 | 767920230R00 | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
212 | D1 | Ocelová vrata dvoukřídlá 2850/1970 mm, výplň tahokov | kus | 1 |  | 0 | 0.168 | 0.168 |  |  | POL1_0
213 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 1.495 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0.55566 |  |  | DIL
214 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 17.56 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | venkovní plocha:15,23 |  | 15.23 | [6 empty] | VV | 0
|  | vnitřní místnosti:1,17+1,16 |  | 2.33 | [6 empty] | VV | 0
215 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 17.56 |  | 0 | 0.00021 | 0.00369 |  |  | POL1_0
216 | 771475014RW1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, (flex.lepidlo), G(spár.hmota) | m | 12.98 |  | 0 | 0.00067 | 0.0087 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | venkovní plocha:5,74*2+2,8-1,3 |  | 12.98 | [6 empty] | VV | 0
217 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 12.98 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
218 | 771575109RW1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, (flex.lepidlo), (spár.hmota) | m2 | 17.56 |  | 0 | 0.00952 | 0.16717 |  |  | POL1_0
219 | 597623142R | Dlaždice keramická 300 x 300 mm šedá mat | m2 | 20.7438 |  | 0 | 0.018 | 0.37339 |  |  | POL3_0
|  | 17,56*1,1+12,98*0,1*1,1 |  | 20.7438 | [6 empty] | VV | 0
220 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 2.33 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | vnitřní místnosti:1,17+1,16 |  | 2.33 | [6 empty] | VV | 0
221 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 19.78 |  | 0 | 4e-05 | 0.00079 |  |  | POL1_0
|  | 12,98+6,8 |  | 19.78 | [6 empty] | VV | 0
222 | 771578011R00 | Akrylování keramických soklů | m | 12.98 |  | 0 | 4e-05 | 0.00052 |  |  | POL1_0
223 | 771101310R00 | Vyčištění keramické dlažby | m2 | 17.56 |  | 0 | 8e-05 | 0.0014 |  |  | POL1_0
224 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.556 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0.11393 |  |  | DIL
225 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 46.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:33,14+13,16 |  | 46.3 | [6 empty] | VV | 0
226 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 46.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
227 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 35.358 |  | 0 | 8e-05 | 0.00283 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:5,74*4+2,85*2+5,775*2-1,2-1,3-1,426*2-0,8+0,15*2+0,25*4 |  | 35.358 | [6 empty] | VV | 0
228 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 46.3 |  | 0 | 0.00025 | 0.01158 |  |  | POL1_0
229 | 28412256R | Podlahovina PVC tl. 2,8 mm heterogenní | m2 | 50.93 |  | 0 | 0.00195 | 0.09931 |  |  | POL3_0
|  | 46,3*1,1 |  | 50.93 | [6 empty] | VV | 0
230 | 776981113R00 | Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah | m | 0.8 |  | 0 | 0.00026 | 0.00021 |  |  | POL1_0
231 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.114 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0.21623 |  |  | DIL
232 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 12.24 |  | 0 | 0.00021 | 0.00257 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | obklad v. 1800 mm:1,8*(1,3*2+1,5*2+0,9*4-0,8*3) |  | 12.24 | [6 empty] | VV | 0
233 | 781475114RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, flex.lep., 1-6 spár.hmota | m2 | 12.24 |  | 0 | 0.00398 | 0.04872 |  |  | POL1_0
234 | 597813601R | Obkládačka Color One 200 x 200 mm bílá lesk | m2 | 13.464 |  | 0 | 0.0122 | 0.16426 |  |  | POL3_0
|  | 12,24*1,1 |  | 13.464 | [6 empty] | VV | 0
235 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 12.24 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
236 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 6.8 |  | 0 | 0.0001 | 0.00068 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:1,3*2+1,5*2+0,9*4-0,8*3 |  | 6.8 | [6 empty] | VV | 0
237 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.216 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00272 |  |  | DIL
238 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 8.48 |  | 0 | 8e-05 | 0.00068 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav: | [8 empty] | VV | 0
|  | výkaz materiálu statika:0,3*(14,5+11,1+1,2)+0,2+0,04+0,2 |  | 8.48 | [6 empty] | VV | 0
239 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 8.48 |  | 0 | 0.00024 | 0.00204 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0.04943 |  |  | DIL
240 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 48.63 |  | 0 | 0.00035 | 0.01702 |  |  | POL1_0
|  | výkres D.1.3 navrhovaný stav:33,14+13,16+1,17+1,16 |  | 48.63 | [6 empty] | VV | 0
241 | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek | m2 | 105.7198 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 102,78306+2,93678 |  | 105.7198 | [6 empty] | VV | 0
242 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 105.7198 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
243 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 154.3498 |  | 0 | 7e-05 | 0.0108 |  |  | POL1_0
|  | 105,71984+48,63 |  | 154.3498 | [6 empty] | VV | 0
244 | 784195112R00 | Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 154.3498 |  | 0 | 0.00014 | 0.02161 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
245 | 210 | Elektromontáže viz. samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
246 | 240 | VZT viz. samostatný list rozpočtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
247 | 004 11-1020.R | Vypracování dílenské dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL99_0
248 | 005 12-1010.R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL99_0
249 | 005 21-1030.R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL99_0
250 | 005 21-1040.R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL99_0
251 | 005 21-1080.R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL99_0
252 | 005 24-1010.R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | POL99_0
[9 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## ESI
Položka | MJ | Počet MJ | cena/j. | cena celkem
Kabeláž
CYKY-J 4x35 | m | 170 |  | 0
CYKY-J 5x10 | m | 190 |  | 0
CYKY-J 5x2,5 | m | 30 |  | 0
CYKY-J 5x1,5 | m | 20 |  | 0
CYKY-J 3x4 | m | 10 |  | 0
CYKY-J 3x2,5 | m | 50 |  | 0
CYKY-J 3x1,5 | m | 80 |  | 0
CYA16 | m | 5 |  | 0
PRAFlaDur-O P60-R 2x1,5 | m | 10 |  | 0
UTP kat.6 | m | 800 |  | 0
SYKFY 2x2x0,5 | m | 15 |  | 0
SYKFY 5x2x0,5 | m | 5 |  | 0
Belden 8760 | m | 5 |  | 0
Belden 8761 | m | 5 |  | 0
J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 8vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,4mm, Eca, KDP | m | 250 |  | 0
Slaboproudá elektroinstalace
Systémový kabel k elektromotorickému zámku (ref.typ EA218 - 6m) | ks | 1 |  | 0
IP Dome, 5MPx, IR LED, přísvit 50m, PoE napájení, 802.3af (ref.typ IPC-HDBW5541R-ASE-0280B-S3) | ks | 1 |  | 0
Elektromotorický zámek (vč.případné ŘJ) s kováním madlo - klika (ref.typ ABLOY EL420, ABLOY EA420, IKON SX48) | ks | 1 |  | 0
Kabelová průchodka dveře/zárubeň (ref.typ ABLOY EA280) | ks | 1 |  | 0
Protiplech k elektromotorickému zámku (ref.typ ABLOY EA321) | ks | 1 |  | 0
ŘJ ovládání dveří v rozvaděči vč.baterie kompatibilní se stávajícím systémem Johnson Control P2000 (ref.typ SPA1B100-1A10) | ks | 1 |  | 0
Čtečka karet HID, 125kHz + 13,56 MHz | ks | 1 |  | 0
Datový rozvaděč 12U, h.600, perforovaný | ks | 1 |  | 0
Patchpanel, kat.6, 24 portů, osazený | ks | 1 |  | 0
Patchcord, kat.6, 0,25 m, šedý | ks | 20 |  | 0
Optický patchcord LC/LC 0,5m, SM | ks | 1 |  | 0
Optická vana, 12xLC, SM, duplex, do 19"racku vč.opt.kazety a ochrany svarů | ks | 2 |  | 0
Datová zásuvka 2xRJ-45 vč.masky a 2 keystonů kat.6 | ks | 8 |  | 0
Datová zásuvka 1xRJ-45 vč.masky a 1 keystonu kat.6 | ks | 2 |  | 0
Krabice povrchová, pro instalaci dat.zásuvky | ks | 1 |  | 0
Silnoproudá elektroinstalace
TOTAL STOP tlačítko, 1xNC + 1xNO | ks | 1 |  | 0
Zásuvka 230V, 16A, 2P+PE | ks | 20 |  | 0
Zás.skříň IP54 jištěná s chráničem 40/4/003 (ref.typ Famatel ZSF V340) | ks | 11 |  | 0
Vypínač řaz.1 | ks | 5 |  | 0
Třífázový vývod, 16A, 400V, ukončený v krabici | ks | 2 |  | 0
Svorkovnice hlavního ochranného pospojování (5x vodič 16, 1x vodič 50), podomítková | ks | 1 |  | 0
Trojnásobná krabice pod omítku | ks | 6 |  | 0
Jednonásobná krabice pod omítku | ks | 8 |  | 0
LED liniové svítidlo, 37W, 5200lm, 4000K (ref.typ MODUS EVO 5000 XM CEW) | ks | 9 |  | 0
LED svítidlo stropní, 26W, 3000lm, 4000K (ref.typ SPMP3000KO4/370/ND) | ks | 2 |  | 0
Nouzové svítidlo, nástěnné, doba svícení 1h, s piktogramem (ref. typ OZN/HEL/1W/E/1/SE/X/OP) | ks | 1 |  | 0
Svítidlo nástěnné, vč.PIR, IP44 | ks | 1 |  | 0
Rozvodnice podomítková, 72 modulů, vč. PE a N svorek | ks | 1 |  | 0
Vypínač 100A, vč.vypínací cívky 230VAC | ks | 1 |  | 0
Přepěťová ochrana 1. a 2.stupně, TN-C, LPLIII | ks | 1 |  | 0
Jisič 3P 40A, char.B, 6kA | ks | 11 |  | 0
Jisič 1P 25A, char.C, 6kA | ks | 1 |  | 0
Jisič 1P 10A, char.B 6kA | ks | 1 |  | 0
Jisič 1P 10A, char.C, 6kA | ks | 1 |  | 0
Jisič 1P 6A, char.B, 6kA | ks | 2 |  | 0
Jisič 1P 2A, char.B, 6kA | ks | 1 |  | 0
Jisič 1P 16A, char.C, 6kA | ks | 1 |  | 0
Jisič 1P 16A, char.B, 6kA | ks | 1 |  | 0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/0,03A, typ A, char.B | ks | 3 |  | 0
Zdroj 230VAC/24VDC, I=2A | ks | 1 |  | 0
Protipožární ucpávka PROMAT, EI90 | cm2 | 30 |  | 0
Chránička HDPE 40/33, červená | ks | 200 |  | 0
Chránička KOPOFLEX 40 | ks | 50 |  | 0
Chránička KOPOFLEX 110 | ks | 50 |  | 0
Chránička s nízkou mechanickou odolností, pruměr 40 | ks | 50 |  | 0
Chránička s nízkou mechanickou odolností, pruměr 32 | ks | 100 |  | 0
Jistič 3P 80A, char.B, 36kA (doplnění do hlavní rozvodny) | ks | 1 |  | 0
Hromosvod a uzemnění
Pásek FeZn 30x4, vloženy do výkopu o hloubce 1 m | m | 40 |  | 0
Zemnící tyč, 2m | ks | 4 |  | 0
FeZn Ø10 | m | 20 |  | 0
AlMgSi Ø8 | m | 50 |  | 0
Svorka křížová SK | ks | 8 |  | 0
Svorka okapová SO | ks | 4 |  | 0
Svorka spojovací SS | ks | 18 |  | 0
Svorka pásek - drát SR03 | ks | 1 |  | 0
Svorka pásek - zemnící tyč SJ2b | ks | 4 |  | 0
Ostatní
Výkop, hloubka 1200 mm, 20 cm pískové lože, výstražná fólie, šířka 35 cm | m | 45 |  | 0
Drážky vč.zasádrování a hrubého zapravení, hl.30, š.40 | m | 40 |  | 0
Nespecifikované montážní práce a materál | ks | 1 |  | 0
0

## VZT
č.p | Zař.č. 1 Větrání laboratoří | m.j. | počet | cena/j. | cena celkem
R1.1 | Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení s deskovým rekuperátorem; Vp=300m3/h; Vo=275m3/h; dp=200Pa; ventilátor: jištění 16A char. C; 230V; hladina akustického výkonu LwA=43dB; vč: - filtr přívod: F7; odvod M5- integrovaný elektrický dohřívač Ne=1,1kW; 230V- pružná vložka - 4ks- prokabelování a nutné příslušenství- antivibrační uložení z důvodu zamezení přenosu hluku a vibrací do stavebníchkcí, istako, pružné členy (dodávka realizace)!!!- součástí jednotky vč. řídicího systému a kabelového ovladače- před objednáním bude ověřeno uspořádání hrdel jednotky!referenční standard: Atrea DUPLEX Easy 2 - 300 | kpl | 1 |  | 0
R1.2 | Přotidešťová samotížná výdechová žaluzie na kruhové potrubí d=160 | ks | 1 |  | 0
R1.3 | Odvodní jednořadá výustka s regulací 625x75 | ks | 4 |  | 0
R1.4 | Přívodní dvouřadá výustka s regulací 625x75 | ks | 4 |  | 0
R1.5 | Tlumič hluku kruhový Ø160; l=900mm | ks | 2 |  | 0
R1.6 | Tlumič hluku kruhový Ø160; l=600mm | ks | 2 |  | 0
R1.7 | Výdechový kus s ochranou síťkou d=160 | ks | 2 |  | 0
R1.8 | SPIRO potrubí Ø160 | m | 33 |  | 0
R1.9 | Tepelná izolace pro potrubí Ø160, tl 40mm | m | 2 |  | 0
R1.10 | Tepelná izolace s oplechováním pro potrubí Ø160, tl 40mm | m | 2 |  | 0
Zař.č. 2 Větrání hygienického zázemí
R2.1 | Odvodní ventilátor s odbočkou pro odsávání z vedlejšího prostoru; Vo=80m3/h; dp=100Pa; 230V referenční standard: SILENT ECO-UEC | kpl | 1 |  | 0
R2.2 | Stěnová mřížka 200x150 | ks | 2 |  | 0
R2.3 | Talířový ventil 100 vč. montážního kroužku a jímky 100/75 | ks | 1 |  | 0
R2.4 | Výdechový kus s ochranou síťkou d=80 | ks | 1 |  | 0
R2.5 | SPIRO potrubí Ø80 | m | 2 |  | 0
R2.6 | Flexibilní připojovací hadice Ø75 | m | 8 |  | 0
Zař.č. 3 Chlazení laboratoří
R3.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=8,8kW; Qt=10,1kW; Ne=2,2kW; I=9,7A; 230V; vč. prokabelování referenční standard: LG MU5R30.U42 | kpl | 1 |  | 0
R3.2 | Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení vč. čerpadla kondenzátu a kabelového ovladače; Qch=5,3kW; Qt=5,8kW; Ne=40W; 230V; vč. čelního krytu v barvě dle doporučení architekta; nepohledové šasí jednotky bude opatřeno nátěrem případně zaplechováno! referenční standard: LG CT18F.NQ0 | ks | 1 |  | 0
R3.3 | Vnitřní chladící jednotka v kazetovém provedení vč. čerpadla kondenzátu a kabelového ovladače; Qch=3,5kW; Qt=3,9kW;Ne=20W; 230V; vč. čelního krytu v barvě dle doporučení architekta; nepohledové šasí jednotky bude opatřeno nátěrem případně zaplechováno! referenční standard: LG CT12F.NQ0 | ks | 1 |  | 0
R3.4 | Chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu (dvoutrubka) | m | 15 |  | 0
Ostatní
R4.1 | Montážní, těsnící, spojovací a propojovací materiál | kg | 30 |  | 0
R4.2 | Zkoušky, revize a zaregulování systému | hod | 8 |  | 0
R4.3 | Stavební přípomoce (např. jádrové vrty, drážky ve zdivu, stavební začištění) | m3 | 0.5 |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0