## Tabulka nabídkové ceny
TABULKA NABÍDKOVÉ CENY
číslo položky | Název položky NABÍZENÝ MODEL | Počet ks/kmpl | Cena 1 ks Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH | Kč DPH 21 % | Celková cena Kč vč. DPH | č. objednávky
1 | Server: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201240082
2 | Pevný disk: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
|  |  |  | Nabídková cena celkem Kč bez DPH* | DPH 21 % nabídkové ceny | Nabídková cena celkem Kč vč. DPH
|  |  |  | 0 | 0 | 0
*je předmětem hodnotícího kritéria
Účastník vyplní odemčené žlutě podbarvené buňky pro:
a) stanovení nabídkové ceny
b) doplnění označení nabízeného produktu (např. part number)
c) doplnění popisu naplnění požadavků jednotlivých položek tabulky obsažených v listu 1 a 2 tohoto sešitu
(pokud je to možné, uvádějte výrobce a konkrétní model nabízeného splnění požadavku)
V …………………………. dne …………….2024
………………………………………………………..
za dodavatele

## OBECNÁ ČÁST
Technická specifikace pro zakázku „Nákup výpočetních serverů pro projekt OP JAK“
která se skládá ze dvou níže popsaných součástí podrobně rozepsaných v následujících listech tohoto sešitu.
OBECNÁ ČÁST
Předmět dodávky Jedná se o dodávku pěti serverů pro CPU výpočty na platformě Linux a dvou pevných disků:
1. Server podle specifikace na listu 1
2. Pevný disk podle specifikace na listu 2
Instalaci software provede zadavatel. Součástí dodávky je návrh a kompletace dodávaných strojů, jejich dodání a zajištění požadovaných záručních podmínek. Součástí dodávky nejsou rackové skříně ani jiné, v zadávací dokumentaci neuvedené komponenty.
Společná rámcová ustanovení:
Stroje jsou určeny pro provoz v servrovně se studenou uličkou. Maximální hloubka serveru je limitována rackovými skříněmi a existujícími rozvody takto:
- hloubka racku 900 mm a limit pro hloubku serveru (položka 1.) je 850 mm.
Výkonnost CPU je prokazována na základě spec.org (detailně uvedeno ve specifikacích serveru). Test prokazující výkonnost musí být proveden na identickém serveru se stejným modelem CPU, počtem CPU a frekvencí paměti. Konkrétní osazení paměťových modulů při testu, co do jejich počtu a celkové kapacity paměti, se může lišit.
Výše uvedené údaje mohou být upřesněny nebo změněny ve specifikaci serveru. Specifikace uvedené na jednotlivých listech mají přednost před zde definovanými obecnými údaji.

## 1. Server
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 1
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
Technické požadavky:
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota |  | Popis naplnění part number (v relevantních případech)
| Provedení | •Určené pro montáž do skříně (rack), dodání včetně výsuvných ližin •Prostorové nároky: max 2U, hloubka max 850 mm •Chlazení vzduchem
| CPU | •Požadovaná architektura je x86_64 •2 sockety, osazeny dva procesory, každé CPU min. 32 jader/64 vláken •Min. základní frekvence 3,1 GHz; min. "boost" frekvence 3,9 GHz •Min. velikost L3 cache 768 MB •Počet paměťových řadičů na jednom CPU: min. 12 •Napájení, základní deska i chlazení musí podporovat maximální TDP procesoru •Výkon systému s 2 CPU a 12kanálovou konfigurací paměti (benchmark SPEC CPU2017 – Floating Point Rate Baseline) min. 950 bodů. V případě kapacity RAM pouze 768 GB může být výkon nižší, ale v případě budoucího doplnění modulů musí této hodnoty dosahovat.
| RAM* | •Minimálně DDR5 ECC RDIMM 4800MHz, CAS latency max. 40 •v případě kapacity 1536 GB: paměťové moduly rozdělené mezi všechy kanály paměti u obou procesorů (např. 24 ks 64GB modulů), •v případě 768 GB: moduly rozdělené mezi polovinu kanálů paměti každého procesoru (např. 12 ks 64GB modulů) se zbývajícími pozicemi volnými pro budoucí doplnění |  |  |  | *je předmětem hodnotícího kritéria
|  | SERVER 1 | •Min. 1536 GB |  | Zde uveďte velikost paměti RAM v GB
|  | SERVER 2 | •Min. 768 nebo 1536 GB |  | Zde uveďte velikost paměti RAM v GB
|  | SERVER 3 | •Min. 768 nebo 1536 GB |  | Zde uveďte velikost paměti RAM v GB
|  | SERVER 4 | •Min. 768 nebo 1536 GB |  | Zde uveďte velikost paměti RAM v GB
|  | SERVER 5 | •Min. 768 nebo 1536 GB |  | Zde uveďte velikost paměti RAM v GB
| Disky, řadič |  | •Min. velikost 240 GB, min. 1 DWPD nebo min. 350 TBW
| Napájení |  | •Certifikace zdrojů min. 80PLUS Titanium, preferujeme redundantní
| Sloty, porty |  | •Min. 1x1000BASE-T RJ45 LAN (nebo 2.5GE/10GE zpětně kompatibilní s 1000BASE-T) •Min. 1xSFP+ nebo SFP28 (10Gb nebo rychlejší, s podporou PXE: netboot/zavedení systému ze sítě; pro připojení metalickým kabelem DAC ke switchi Cisco řady Nexus s porty 1/10/25 GE)
| Kompatibilita |  | •Linux (Ubuntu 20.04/22.04 LTS), Operační systém nemusí být součástí dodávky.
| Vzdálená správa |  | •Nezávislý HW management (out-of-band) •KVM-over-LAN s dedikovaným ethernet portem •Vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset a konzola KVM •Možnost vzdálené konfigurace BIOSu/UEFI (např. přes webové rozhraní)
| Záruka |  | •Na server bude poskytována záruka min. 3 roky v režimu on-site NBD, tedy zahájení reklamačního řízení následujícího pracovního dne od nahlášení závady kupujícím.
Dodatky:
Celkem by mělo být dodáno 5 serverů, z nich alespoň jeden musí mít kapacitu RAM 1536 GB.
Preferujeme nabídky, které obsahují více serverů s kapacitou RAM 1536 GB (nebo více) – viz detaily v dokumentu Výzva k podání nabídky.

## 2 Pevný disk
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ČÁST 2
| Technická specifikace | pevný parametr | minimální/maximální požadovaný parametr | Popis naplnění part number (v relevantních případech)
Základní parametry
| Velikost/formát disku | 3.5"
| Kapacita [TB] |  | 16
| Typ zápisu | CMR
| Rozhraní | SATA 6Gb/s
| Udávaná rychlost přenosu [MB/s] |  | 250
| Určený do serveru nebo NAS | ano
| Typická spotřeba |  | max. 9 W
| Určený pro provoz v šasí s alespoň 12 disky | ano
| Navržený na zátěž [TB/rok] |  | 300
| Udávaná střední doba mezi poruchami (MTBF) [h] |  | 1000000
| Další požadavky |  |  | Další požadavky
| Záruka [let] |  | 5