## LP
Laboratorní přístroje (DDHM) 02/2024
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Mikroskop | 20 | ks | binokulární mikroskop s pevným ramenem stativu, kovová konstrukce, vyměnitelné okuláry s dioptrickou korekcí, nastavitelná vzdálenost okuláru (zvětšení 10x), revolverový nosič objektivů pro minimálně 4 objektivy, objektivy minimálně 4x, 10x, 40x, aretace pozice zaostření, seřiditelná tuhost makroposuvu, stolek na preparáty s posuvem, zabudovaný LED světelný zdroj s možností regulace (životnost minimálně 20 000 hodin, nízká spotřeba), zabudovaný zdroj v mikroskopu s konektorem IEC C13, záruka minimálně 2 roky | 10 |  | ANO | "Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.Zelené dovednosti na UK“ | PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Tel.: 495 067 278 e-mail: jana.karlickova@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0