## Přístroje
Laboratorní přístroje (DDHM) 03/2024
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Thermomixer | 1 | ks | Thermomixer umožňující míchání, ohřev a chlazení vzorků, kompatibilní pro zkumavky v objemu 5ul-50ml, teplotní rozsah: 15°C pod okolí až 100°C, teplotní přesnost: ± 0,5°C při 20-45°C, frekvence třepání: 300 - 3000 ot./min. časovač: 15 sec. - 99:30 hod. | 6 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Bc. Dana Štěpánová, Tel.: 495 067 209,e-mail: stepanod@faf.cuni.cz | KFCHFA | 0 | 0
2 | Vortex | 1 | ks | Vortex pro třepání zkumavek společně s nástavcem na 19 mikrozkumavek 1,5ml, infračervená detekce přiblížení zkumavky nebo kontinuální provoz, frekvence třepání, 0-3000otáček/min | 6 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Bc. Dana Štěpánová, Tel.: 495 067 209,e-mail: stepanod@faf.cuni.cz | KFCHFA | 0 | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0