Příloha č. 6 ZD

Podrobná specifikace věci - část III. veřejné zakázky

Nabídka dodavatele bude obsahovat datasheety výrobce k nabízeným zařízením.

Diskové pole na uložení dat

Dodání a instalace kompatibilní rozšiřující diskové police ke stávajícímu diskovému poli instalovanému na FF UK s následujícími parametry:

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Konfigurace | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Part number techniky /hodnota/ popřípadě (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Kapacita | police musí být osazena min. 12ks pevných disků typu Near-Line SAS s kapacitou alespoň 8TB každý disk |  |
| Rozhraní | High-speed 6Gbps SAS interface |  |
| Příslušenství | Součástí dodávky musí být i potřebná kabeláž pro datové i elektrické zapojení rozšiřující police. |  |
| Licence | Požadované rozšíření, musí být nabídnuto včetně případných potřebných licencí pro stávající diskové pole. |  |
| Instalace | Součástí dodávky musí být i instalace, kompletní připojení a oživení, provedené autorizovaným technikem výrobce diskového pole. |  |
| Záruka | Požadujeme, aby dodaný HW obsahoval podporu a záruku od výrobce diskového pole, v délce min. 5 let a reakční dobou 4hodiny, 24x7x365 |  |