# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Montovací automat | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| Rychlost montování histologických skel min. 300 skel/hod. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mokré montování z xylenu za pomoci běžného montovacího média. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Zakrytí obarveného skla volně prodejným krycím sklíčkem s volitelnou délkou v závislosti na velikosti zakrývaného materiálu (malá tkáň, velká tkáň, cytologický nátěr). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Senzor detekce rozbitých skel. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost volby objemu montovacího média v návaznosti na použité krycí sklo. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Zásobník na montovací médium o obsahu min. 300 ml. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Integrovaný systém odvodu výparů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost vložit více košů se skly najednou. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Obslužný program (firmware) pro ovládání přístroje. | Prodávající uvede nabízený program a jeho parametry. |