# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Tkáňový procesor | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| Lineární tkáňový procesor s kapacitou min. 400 vzorků. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Paralelní proces min. dvou stejných nebo i rozdílných programů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost využívat aceton v procesu odvodnění tkání. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Automatické zapnutí programu s volbou jeho začátku nebo konce. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přerušení procesu v každém kroku s přístupem ke vzorkům. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Volitelná teplota, tlak i vakuum pro každou lázeň. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Prostor na reagencie integrovaný v přístroji. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Ovládací software v českém jazyce. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost nastavit vlastní nebo upravit stávající programy. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Celonerezový stůl pod přístroj. Stůl musí unést nabízený přístroj. Povrchová úprava stolu musí být odolná působení těkavých látek, organických hořlavin a parafínu. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |