Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – dodávka manifoldu pro aplikaci pozitivního tlaku |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FAF UK – dodávka manifoldu pro aplikaci pozitivního tlaku“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky. Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Název poptávaného zboží

Manifold pro aplikaci pozitivního tlaku

Účel pořizovaného vybavení

Poloautomatizovaný přetlakový manifold pro provádění extrakce na pevných fázích v různých formátech a extrakce z kapaliny do kapaliny za pomoci inertního nosiče

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

-práce s formáty: 96 jamková platíčka a mikroplatíčka, SPE kolonky o objemu 1ml, 3ml nebo 6ml -tlakový rozsah 0.1 – 40 psi -programovatelný – software umožňuje programovat tlakové profily jednotlivých kroků extrakce a vytvářet uživatelské metody -zůstává zachována manuální manipulace se vzorky i poplachovými nebo extrakčními rozpouštědly -max rozměry (v x š x h): 70x50x50 cm -součástí cenové nabídky by mělo být potřebné vybavení pro spuštění manifoldu (držáky na SPE kolonky – 1 ml, odpadní hadičky apod.)

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.

Požadavky na kompatibilitu

NE