Název veřejné zakázky: „UK2LF – Simulátor arthroskopické rekonstrukční operativy – opakovaná veřejná zakázka“

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná nadlimitní zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Operační program Jan Amos Komenský

Výzva č. 02_22_012 Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů

Název projektu: PhD infra

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0005514

Technická specifikace, minimální technické požadavky zadavatele:

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Simulátor arthroskopické rekonstrukční operativy | Prodávající uvede název zboží |
| Simulátor kombinuje realistickou práci se zobrazovacími a chirurgickými nástroji, včetně haptického vjemu, s počítačově generovaným virtuálním prostředím simulujícím operační pole. Umožňuje nácvik základních diagnostických a terapeutických artroskopických zručností pro artroskopický výkon, to vše v reálném čase. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Součástí dodávky je ovládací PC nebo notebook adekvátních parametrů, s klávesnicí, myší a dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou nejméně 21″, s grafickým výstupem pro další monitor nebo projektor (HDMI, DVI nebo DisplayPort), nainstalovaný ovládací a didaktický software umožňující plnohodnotné využití simulátoru. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Didaktické softwarové prostředí simulátoru umožňující samostudium, řízený samostatný nácvik správných postupů v artroskopii, softwarové nástroje pro zpětnou vazbu a hodnocení vyšetřovacích a chirurgických postupů. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rukojeti artroskopických nástrojů (min. kamera, sonda, grasper) umožňují pohyb s nástroji ve virtuálním prostoru, včetně odpovídajícího haptického vjemu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Konzole s nástroji, řídící počítač a monitor jsou ergonomicky umístěny na mobilním stojanu / vozíku s elektricky nastavitelnou výškou. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hardware simulátoru obsahuje model kolena, ramene a kyčle se vstupními porty pro artroskopické nástroje, a pedál s volitelnou funkcí. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Součástí dodávky jsou softwarové moduly s minimálně 80 různými úlohami, zahrnujícími minimálně tyto oblasti: - artroskopie kolena – diagnostická artroskopie kolena, identifikace patologií, základní terapeutické zákroky – zejména ošetření menisku/meniskektómie, ACL, mikrofraktury, volná tělíska - artroskopie ramene – artroskopie glenohumerálního kloubu a subakromiálního prostoru, identifikace anatomických struktur a patologií, základní terapeutické techniky; možnost polohy v sedě nebo v leže na boku - modul výuky FAST kurikula (Fundamentals of Arthroscopic Surgery Training), obsahuje elektronické výukové materiály, min. 20 praktických úkolů pro nácvik artroskopických dovedností - artroskpopie kyčle- diagnostická artroskopie kyčle v leže na zádech a v leže na boku | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Jednotlivé dostupné moduly simulují modelové úkoly pro nácvik základních artroskopických zručností, resp. škálu klinických situací, zaměřených zejména na typické patologické stavy v artroskopické chirurgii. U patologických stavů je možné individuální nastavení závažnosti, instruktáž a navádění, individuální vyhodnocení výkonu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Simulátor disponuje funkcionalitami, které jsou ekvivalentní reálnému artroskopickému vybavení. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Věrné zobrazení anatomických struktur v rámci fyziologické i patologické anatomie. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Věrná simulace operačního pole a pohybu / činnosti nástrojů v něm v reálném čase. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Simulátor poskytuje objektivní vyhodnocení nácviku ve formě standardizovaných parametrů, které jsou přednastaveny, ale je dostupná možnost pro jejich aktivní uživatelskou úpravu dle požadavků lektora | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Přímo v simulátoru u jednotlivých témat k dispozici výuková videa nebo zpracované pdf návody s vysvětlenou problematikou pro samostatnou práci se simulátorem | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Možnost připojení k online vzdělávacímu, administračnímu a vyhodnocovacímu software Mentorlearn(nebo obdoba) pro vyhodnocení práce studenta na simulátoru přes jakýkoliv počítač připojený k síti. Možnost propojení simulátoru pomocí tohoto software s artroskopickými modely již používanými na klinice pro sdílení dat o výuce a pro správu studentů a automatické ukládání výsledů jejich práce na jednom úložišti z více simulátorů bez nutnosti exportu dat. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Software pro vyhodnocování práce studentů a organizování rozvrhu s dobou platnosti licence minimálně 1 rok | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vzdálená technická podpora dostupná v anglickém jazyce minimálně 8 hod. denně, v pracovní dni přímo z rozhraní simulátoru s možností vzdáleného připojení pro okamžité vyřešení softwarových problémů. Dostupná přímá technická podpora od česky mluvícího technika do 48 hod. od nahlášení závady. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“, případně uvede nabízené parametry/plnění. |