## LMCH -2024 (V2-2)
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku. Jednotková cena bude dodavatelem vepsána max. na 2 desetinná místa.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Krycí skla kompatibilní s přístrojem Leica CV5030 | ks | 10 | 0 | 0
2 | Podložní skla pro IHC kompatibilní s přístrojem Leica Bond RX | ks | 4 | 0 | 0
3 | Podložní skla s kladně nabitým povrchem, který pomáhá vázat tkáňové řezy a cytologické preparáty. Velikost: 1” x 3” x 0,04” Hydrofobní povrch s kontaktním úhlem přibližně 90 stupňů. Pro speciální barvení, IHC, ISH, kryosekci a cytologii. Modrá barva nutná k rozlišení. Kompatibilní s plně automatickým montovacím automatem Leica CV 5030. | 1 bal = 1440 ks | 1 | 0 | 0
4 | Podložní skla s kladně nabitým povrchem, který pomáhá vázat tkáňové řezy a cytologické preparáty. Velikost: 1” x 3” x 0,04” Hydrofobní povrch s kontaktním úhlem přibližně 90 stupňů. Pro speciální barvení, IHC, ISH, kryosekci a cytologii. Oranžová barva nutná k rozlišení. Kompatibilní s plně automatickým montovacím automatem Leica CV 5030. | 1 bal = 1440 ks | 1 | 0 | 0
5 | Podložní skla s kladně nabitým povrchem, který pomáhá vázat tkáňové řezy a cytologické preparáty. Velikost: 1” x 3” x 0,04” Hydrofobní povrch s kontaktním úhlem přibližně 90 stupňů. Pro speciální barvení, IHC, ISH, kryosekci a cytologii. Růžová barva nutná k rozlišení. Kompatibilní s plně automatickým montovacím automatem Leica CV 5030. | 1 bal = 1440 ks | 6 | 0 | 0
6 | Podložní skla s kladně nabitým povrchem, který pomáhá vázat tkáňové řezy a cytologické preparáty. Velikost: 1” x 3” x 0,04” Hydrofobní povrch s kontaktním úhlem přibližně 90 stupňů. Pro speciální barvení, IHC, ISH, kryosekci a cytologii. Zelená barva nutná k rozlišení. Kompatibilní s plně automatickým montovacím automatem Leica CV 5030. | 1 bal = 1440 ks | 1 | 0 | 0
7 | Podložní skla s kladně nabitým povrchem, který pomáhá vázat tkáňové řezy a cytologické preparáty. Velikost: 1” x 3” x 0,04” Hydrofobní povrch s kontaktním úhlem přibližně 90 stupňů. Pro speciální barvení, IHC, ISH, kryosekci a cytologii. Žlutá barva nutná k rozlišení. Kompatibilní s plně automatickým montovacím automatem Leica CV 5030. | 1 bal = 1440 ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Papírové krabice na preparáty (rozměr 32,7 × 32,2 × 3/2 cm, 4 pole) | ks | 200 | 0 | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Dotahovací očkový klíč na šroubovací uzávěr pro kanystry o objemu 5 l, 10 l, 20 l, 25 l a 30 l . Uzávěr DIN 50 mm. | ks | 2 | 0 | 0
2 | Histologická kazeta s dvojnásobnou výškou pro větší vzorky tkání, Materiál - acetalový polymer, jednorázové plastové kazety navržené pro uložení větších vzorků tkáně, hluboké 12 mm, vysoce odolné vůči histologickým rozpouštědlům, průtokové štěrbiny maximalizují výměnu tekutiny, integrální víko, Přední strana nakloněná o 45° pro použití s ​​předními automatickými etiketovacími systémy, rozměry maximálně Š×H×V: 41,1×28,5×13 mm, Balení: Každé pouzdro obsahuje tři krabice po 250 kazetách. | bal 250 ks | 2 | 0 | 0
3 | Kanystr 5 l UN certifikace ADR, RID, IATA-DGR nebo IMDG. Vnitřní průměr hrdla 40,5 mm. Uzávěr DIN 50 mm. | ks | 100 | 0 | 0
4 | Kádinka nízká s uchem z borosilikátového skla, objem 1000 ml | ks | 10 | 0 | 0
5 | Láhev reagenční se šroubovacím uzávěrem 250 ml z borosilikátového skla pro uchovávání reagencií, odolnost vůči chemikáliím a vysoké teplotě. Autoklávovatelná i s víčkem při 121 °C | ks | 4 | 0 | 0
6 | Vysoce přesná Pasteurova pipeta z LDPE, objem 1 ml, snadno čitelná stupnice, jednotlivě balené sterilizované pipety 500 ks v balení | 1 bal = 500 ks | 2 | 0 | 0
7 | Sada vyklápěcích boxů - úložný systém se 3 průhlednými vyklápěcími přihrádkami s integrovaným držákem štítků. Vhodné pro čisté a bezprašné uložení drobných předmětů, boxy jsou vhodné pro montáž na stěnu, materiál PS, teplotní odolnost -20 až +70°C. Rozměry přihrádky maximálně 149 x 176 x 161 (mm) Rozměry boxu maximálně 601 x 198 x 238 (mm) | ks | 1 | 0 | 0
8 | Tác pro obarvená histologická sklíčka -Teplotní odolnost -40 °C - 80 °C -Kapacita alespoň 20 sklíček -Nárazuvzdorný -Stohovatelný | ks | 10 | 0 | 0
9 | Tác pro mikroskopická skla položená naplocho - 20 mikroskel Snadné vkládání a vyjímání jednotlivých skel Tácy položené na sebe chrání skla a zabraňují jejich pohybu Teplotní stabilita -80 až +100 °C Rozměry 206 x 299 x 18 mm | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0