## Chemikálie
Chemikálie 12/2024 část 4
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka * | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
5 | Isopropanol vhodný pro použití v LC-MS | 12 | ks | Isopropanol vhodný pro použití v kapalinové chromatografii ve spojení s hmotnostní spektrometrii (LC-MS). GC čistota je minimálně 99.9 %. Obsah vody je nejvýše 0.05 %. Zbytek po odpaření je nejvýše 2 mg/l. Přítomnost volných kyselin je nejvýše 0.0002 meq/g. Přítomnost volných bazí je nejvýše 0.0002 meq/g. Přítomnost nečistot vztažených v MS-ESI/APCI(+) na reserpin je nejvýše 10 ppb. Přítomnost nečistot vztažených v MS-ESI/APCI(-) na reserpin je nejvýše 20 ppb. Přítomnost stopových množství následujících kovů je nejvýše: hliník ≤ 10 ppb, vápník ≤ 10 ppb, železo ≤ 10 ppb, hořčík ≤ 10 ppb, draslík ≤ 5 ppb, sodík ≤ 150 ppb. Přítomnost jiných stopových množství kovů stanoveno pomocí ICP-MS je nejvýše 5 ppb. Isopropanol je filtrován přes 0.2 μm filtr a objem balení je 4000 ml. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
6 | Voda vhodná pro použití v LC-MS | 40 | ks | Voda vhodná pro použití v kapalinové chromatografii ve spojení s hmotnostní spektrometrii (LC-MS). GC čistota je minimálně 99.9 %. Zbytek po odpaření je nejvýše 1 ppm. Konduktivita je nejvýše 1μS/cm. Přítomnost nečistot vztažených v MS-ESI/APCI(+) na reserpin je nejvýše 2 ppb. Přítomnost nečistot vztažených v MS-ESI/APCI(-) na 4-nitrofenol je nejvýše 20 ppb. Přítomnost stopových množství následujících kovů je nejvýše: hliník ≤ 50 ppb, vápník ≤ 50 ppb, železo ≤ 50 ppb, hořčík ≤ 50 ppb, draslík ≤ 50 ppb, sodík ≤ 100 ppb a železo ≤ 50 ppb. Voda je filtrována přes 0.2 μm filtr, balená pod dusíkovou atmosférou a objem balení je 2500 ml. | 8 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Mgr. Štefan Kosturko Tel.: 733223699 e-mail: kosturks@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
17 | Jodičnan sodný | 1 | ks | Jodičnan sodný o čistotě ≥99%; množství 100 g. | 3 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Ivana Nemečková guncovai@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Zborovská 2089, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
[10 empty] | Celková cena v Kč bez DPH |  | 0
* Poznámka k 1. sloupci nalevo s názvem"Položka": Číselná řada jednotlivých položek není úplná, tj. není to řada 1,2,3,4,5,6,7,…atd., ...neboť čísla položek odpovídají evidenci zadavatele.