- Příloha č. 1a zadávací dokumentace

Technická specifikace část A

| Název zakázky | Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – dodávka strojů a zařízení |
| --- | --- |
| Název projektu | Vytvoření infrastruktur pro Centrum e-learningu |
| Číslo projektu | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002301 |
| Druh zakázky | Veřejná zakázka rozdělena na části: Dílčí část A) robotický knižní skener A1, manuální knižní skener B3 – veřejná zakázka na dodávku |

- Identifikační údaje zadavatele

| Název | Univerzita Karlova |
| --- | --- |
| IČO / DIČ | 00216208 / CZ00216208 |
| Adresa sídla | Ovocný trh 560/5, 116 36 |
| Právní forma | 601 Vysoká škola |
| Zadávající útvar | Ústřední knihovna UK |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele pro účely tohoto řízení | MUDr. Jitka Feberová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK |

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu/maximu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu, resp. překročí požadovanou maximální hodnotu, a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena ze zadávacího řízení.

| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Robotický knižní skener A1 |  |  |
| 1 kus |  |  |
| Automatizovaný (robotický) knižní scanner vhodný pro efektivní, šetrnou a masovou digitalizaci knih | ANO |  |
| Automatické otáčení stránek s možností průběžně sledovat na pracovní stanici kvalitu výstupní digitální kopie | ANO |  |
| Možnost přejít na manuální režim skenování, jestliže není možné využít automatického otáčení stránek (poškozené knihy, staré tisky apod.) | ANO |  |
| Umožňuje provoz za běžných světelných podmínek bez nutnosti zatemnění místnosti a speciálního osvětlení | ANO |  |
| Skenovací plocha: | min. 875 x 625 mm (kreslící list A1) |  |
| Optické rozlišení min. 600 dpi v obou směrech | ANO |  |
| Rychlost robotického skenování min. 400 maximálních formátů / hod | ANO |  |
| Rychlost manuálního skenování min. 12str./ formátů A1 (color, 600dpi) | ANO |  |
| Knižní kolébka s motorizovaným svislým pojezdem a vodorovným manuálním výjezdem před scanner | ANO |  |
| Knižní kolébka pro knižní vazby do tloušťky 35 cm a do hmotnosti 50 kg | ANO |  |
| Umožňuje skenovací režim: 36/24bit barevně | ANO |  |
| Umožňuje skenovací režim: 8 bit stupně šedi | ANO |  |
| Umožňuje skenovací režim: č/b | ANO |  |
| Připojení přes vysokorychlostní ethernetové rozhraní podporující rychlost přenosu dat 1000 Mbps (Interface: Gigabit Network) | ANO |  |
| Zdroj světla: LED bez UV a IR záření | ANO |  |
| Zdroj světla je homogenní bez osvětlení obsluhy | ANO |  |
| Součástí je ovládací skenovací SW | ANO |  |
| Výstup: min. TIFF, JPG, PDF | ANO |  |
| Kompatibilita s min. OS Windows 7 | ANO |  |
| Demontovatelný pro prostup dveřmi šířky 80 cm | ANO |  |
| Servis: odstranění závady do 5 pracovních dní od nahlášení | ANO |  |
| Záruka | min. 12 měsíců |  |
| Údržba v době záruky | min. 2 x ročně |  |
| Technická dokumentace a ovládání stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Stroj splňuje požadavky stanovené v příslušných platných a závazných předpisech a normách ČR a EU | ANO |  |

| Manuální knižní skener B3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| 1 kus |  |  |
| Manuální knižní scanner vhodný pro efektivní a šetrné skenování vázané (knihy, kroužkové brožury) a volné (výkresy, mapy) dokumentace | ANO |  |
| Samostatný skenovací systém bez nutnosti připojení k PC | ANO |  |
| Skenovací plocha min. B3 | ANO |  |
| Typ snímače: lineární CCD | ANO |  |
| Optické rozlišení min 400 dpi/maxim. formát | ANO |  |
| Možnost upgradu na vyšší rozlišení | ANO |  |
| Knižní kolébka ve tvaru „V“ | ANO |  |
| Zdroj světla LED bez UV a IR záření | ANO |  |
| Barevné režimy 24bit barva, 8 bit stupně šedé, 1bit černobílý | ANO |  |
| Rychlost skenování do 3 str. (A2, color, 400 dpi) | ANO |  |
| Laserová kontrola pro autofocus | ANO |  |
| Připojení přes vysokorychlostní ethernetové rozhraní podporující rychlost přenosu dat 1000 Mbps (Interface: Gigabit Ethernet) | ANO |  |
| USB porty: min 2 USB 3.0 | ANO |  |
| Náhledová dotyková obrazovka- úhlopříčka: | min. 22“ |  |
| Podpora mobilních zařízení: skenování na tablet (Android, iPad) | ANO |  |
| Integrovaná WiFi | ANO |  |
| Výstup: min. TIFF, JPG, PDF, Multipage TIFF a PDF | ANO |  |
| Demontovatelný pro prostup dveřmi šířky 80 cm | ANO |  |
| Servis: odstranění závady do 5 pracovních dní od nahlášení | ANO |  |
| Záruka | min. 12 měsíců |  |
| Údržba v době záruky | min. 2 x ročně |  |
| Technická dokumentace a ovládání stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Stroj splňuje požadavky stanovené v příslušných závazných a platných předpisech a normách ČR a EU | ANO |  |

V …………………………………. dne

……………………………………………………..

(jméno, příjmení, funkce

a podpis oprávněné osoby)