## LP
Laboratorní přístroje (DDHM) LP 05/2024 část 3
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
29 | laboratorní třepačka | 1 | ks | Třepačka umožňující horizontální kruhový a vibrační pohyb plynulé nastavení rychlosti třepání (1-8/10 možnosti nastavení) amplituda kmitů 3 mm frekvence kmitů 150-2000 min.-1 dva nástavce (jeden pro 12 zkumavek Ø16 – 32 mm a délky 120 mm, druhý pro 26 zkumavek Ø10 – 16 mm a délky až 160 mm) časovač s akustickým signálem při vypnutí chodu | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. tel. 495067306 e-mail: matousp7@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0

## List1
prof. Vávrová | prof. Nováková | prof. Zimčík | doc. Kučera | prof. Pour | prof. Cahlíková | dr. Hodík | doc. Roh | prof. Pávek | prof. Nachtigal | prof. Šimůnek | prof. Štaud | prof. Wsól | dr. Holas | doc. Kováčik | dr. Smutný | doc. Matoušková
101/92/4607-1-1 NETPH VZ1 Vávrová | 101/92/4607-1-2 NETPH VZ1 Nováková | 101/92/4607-1-3 NETPH VZ1 Zimčík | 101/92/4607-1-4 NETPH VZ1 Kučera | 101/92/4607-1-5 NETPH VZ1 Pour | 101/92/4607-1-6 NETPH VZ1 Cahlíková | 101/92/4607-1-7 NETPH VZ1 Hodík | 101/92/4607-1-8 NETPH VZ1 Roh | 101/92/4607-2-1 NETPH VZ2 Pávek | 101/92/4607-2-2 NETPH VZ2 Nachtigal | 101/92/4607-2-3 NETPH VZ2 Šimůnek | 101/92/4607-2-4 NETPH VZ2 Štaud | 101/92/4607-2-5 NETPH VZ2 Wsól | 101/92/4607-3-1 NETPH VZ3 Holas | 101/92/4607-3-2 NETPH VZ3 Kováčik | 101/92/4607-5-1 NETPH VZ5 Smutný | 101/92/4607-5-2 NETPH VZ5 Matoušková