## LP
Laboratorní přístroje (DDHM) LP 05/2024 část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
3 | ultrazvuková lázeň | 1 | ks | Ultrazvuková lázeň o pracovním objemu +-1,4 l pro účely podpory rozpuštění chemických sloučenin a čistění nástrojů. S/bez výpusti, ultrazvukový výkon min. 120 W, s ohřevem, časovač trvalý chod nebo automatické vypnutí po určené době. | 10 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | doc. Jakub Hofman | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
25 | stolní mini centrifuga včetně rotoru | 1 | ks | rotor pro 1,5/2,0 ml mikrozkumavky, vč. redukčních vložek pro 0,5 ml zkumavky, rotor na min 6 mikrozkumavek nebo 2 PCR stripy, tj. 2x 8 pozic pro 0,2 ml zkumavky, rotor fixní nebo vyměnitelný, ale splňující výše zmíněná kriteria, možnost pulzního točení (samostatné tlačítko), nastavitelné otáčky do 2000 g | 12 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | doc. PharmD. Lukáš Červený, Ph.D. tel. 495067292 e-mail: cervenyl@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
[10 empty] | Cena celkem v Kč bez DPH |  | 0

## List1
prof. Vávrová | prof. Nováková | prof. Zimčík | doc. Kučera | prof. Pour | prof. Cahlíková | dr. Hodík | doc. Roh | prof. Pávek | prof. Nachtigal | prof. Šimůnek | prof. Štaud | prof. Wsól | dr. Holas | doc. Kováčik | dr. Smutný | doc. Matoušková
101/92/4607-1-1 NETPH VZ1 Vávrová | 101/92/4607-1-2 NETPH VZ1 Nováková | 101/92/4607-1-3 NETPH VZ1 Zimčík | 101/92/4607-1-4 NETPH VZ1 Kučera | 101/92/4607-1-5 NETPH VZ1 Pour | 101/92/4607-1-6 NETPH VZ1 Cahlíková | 101/92/4607-1-7 NETPH VZ1 Hodík | 101/92/4607-1-8 NETPH VZ1 Roh | 101/92/4607-2-1 NETPH VZ2 Pávek | 101/92/4607-2-2 NETPH VZ2 Nachtigal | 101/92/4607-2-3 NETPH VZ2 Šimůnek | 101/92/4607-2-4 NETPH VZ2 Štaud | 101/92/4607-2-5 NETPH VZ2 Wsól | 101/92/4607-3-1 NETPH VZ3 Holas | 101/92/4607-3-2 NETPH VZ3 Kováčik | 101/92/4607-5-1 NETPH VZ5 Smutný | 101/92/4607-5-2 NETPH VZ5 Matoušková