## LP
Laboratorní přístroje (DDHM) 06/2024, část 5
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | UV lampa | 2 | Ks | K dispozici se dvouma vlnovými délkami: 254/366 nm - 2 x 8 W zářivka - Prohlížecí box pro UV lampy - Filtr chránící oči před odráženým krátkovlnným UV zářením - Časovač automatického vypnutí po 10 minutách Senzor náklonu s automatickým vypínáním lampy v případě, že je lampa nakloněna o více než 30 stupňů | 4 |  | ANO | Zelené dovednosti na UK, reg. č. NPO_UK_MSMT-2114/2024-4 | RNDr. Jaroslav Jenčo, Ph.D. | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0