## List1
Laboratorní materiál 02/2018 - část 8
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | HPLC kolona 1 | 1 | ks | Rozměry kolony 2,1 x 100 mm, velikost částic 5 µm, pórovitost stacionární fáze 100 Å, stacionární fáze musí obsahovat jak pozitivně nabité, tak negativně nabité funkční skupiny umožňující interkci s pozitivně i negativně nabitými analyty. Stacionární fáze musí obsahovat kavity obsahující vázané a výměnné komponenty s následkem odlišných vlastností (pH, iontová síla) unitř a vně kavity. Kolona vhodná pro použití v separačním módu HILIC, NP a IE. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | HPLC kolona 2 | 1 | ks | Rozměry kolony 2,1 x 100 mm, velikost částic 5 µm, pórovitost stacionární fáze 100 Å, stacionární fáze musí obsahovat nabité skupiny a zároveň také dlouhý hydrofobní řetězec. Stacionární fáze musí obsahovat kavity obsahující vázané a výměnné komponenty s následkem odlišných vlastností (pH, iontová síla) unitř a vně kavity. Kolona vhodná pro použití v separačním módu RP a IE. | 8 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0