## List1
Laboratorní přístroje (DDHM) 08/2024
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
| Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel |  |  |  | registrační číslo Projektu: LX22NPO5103
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Váhy přesné | 1 | ks. | Váhy laboratorní přesné s interní kalibrací. Rozlišení na 0,001 g, minimální zatížení je 0,1 g maximální zatížení je 620 g. Průměr vážicí misky je 118 mm (vážní deska je zhotovena z nerezu), linearita ± 0,004 g, stabilizační čas je max. 3 sekundy. Mají podsvícený LCD displej s výškou číslic minimálně 17 mm, indikátor kapacity (grafický nebo numerický např. v procentech). Interní kalibrace se provádí pomocí integrovaného závaží a otočného kolečka umísteného na tělese váhy. Váha má výškově nastavitelné nožičky a bublinkový (nebo jiný vhodný) indikátor rovnováhy. Součástí balení je ochranný kryt proti proudění vzduchu a 12V napájecí adaptér. Váha nemá rozměry větší než 190x240x170 mm. | 7 |  | ANO | "Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie | 0 | 0
2 | Vývěva membránová | 2 | ks | Vývěva membránová jednokomorová, vhodná pro čerpání agresívních látek. Části které jsou ve styku s čerpaným médiem jsou vyrobeny z PTFE, vývěva je vhodná pro kontakt s agresivními plyny, parami, kyselinami i louhy, i organickými rozpouštědly (včetně par thionylchloridu). Je bezúdržbová, vstup a výstup stroje je realizován olivkou pro hadici o světlosti 10 mm. Rychlost čerpání média je alespoň 20 litrů za minutu, nebo více. Mezní tlak je alespoň 100 mbar, nebo méně. Celý stroj neváží více než 7 kg. Stroj je dodáván se všemi náležitostmi nutnými pro správný chod (např. napájecí kabel pro 220 V, návod k použití v českém jazyce) | 7 |  | ANO | "Financováno Evropskou unií – Next Generation EU, registrační číslo Projektu: LX22NPO5103“ | RNDr. Václav Pflégr, Ph.D. Tel.: 495 067 668 e-mail: pflegrv@faf.cuni.cz | Katedra organické a bioorganické chemie | 0 | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0