## Výzva č. 61 CHEMIK
Příloha č. 1 Výzvy č. 61/2024 Dynamického nákupního systému P23V00000322 - UK 1.LF - Dodávky chemikálií a kitů - Popis předmětu plnění a Cenová nabídka
Technická specifikace
Číslo smlouvy 2023K-0025
Účastník zadávacího postupu uvede jednotkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč s tolika desetinnými místy za desetinnou čárkou tak, aby počet desetinných míst se vždy shodoval s počty desetinných míst uváděných v účastníkově (dodavatelově) účetním programu, a to zejména fakturačním programu, resp. ceny uvedené v nabídce do konce lhůty pro podání nabídek se musí shodovat i vč. počtu desetinných míst s cenami uvedenými vybraným dodavatelem na faktuře, kterou vyúčtuje cenu zboží po jeho dodání zadavateli!
Účastník ve sloupci "D " Nabídnuté plnění účastníkem" může využít vlastní přílohy a prokázat plnění dalšími listy v nabídce.
| Minimální technické specifikace, pokud není uvedeno jinak | [12 empty] | Pro fakturaci - Nemá vliv na hodnocení |  |  | Zdroj financování (NS/TA/A)
Číslo položky | Položka - Popis položky - předmětu plnění | Technická specifikace | Nabídnuté plnění účastníkem - popis zboží nebo webový odkaz nebo stránka katalogu musí plně odpovídat min. požadavkům zadavatele na položku ve sloupci B a C (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Katalogové číslo nabízeného zboží (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Počet ks | Měrná jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč - závazná jednotková cena bez DPH (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Sazba DPH v % (VYPLNÍ ÚČASTNÍK) | Cena DPH za měrnou jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč (pro účely hodnocení) | Celková cena DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč | Jen pro účely fakturace - Nabídnuté balení, způsob balení (např. bal., 1 karton ) VYPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Počet měrných jednotek v nabídnutém balení (např. 100 ks/bal.) VYPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 balení. Tato cena nemá vliv na výslednou hodnocenou nabídkovou cenu a pořadí účastníků. | Nákladové středisko (číslo ústavu/kliniky) | Typ akce (provoz, dar apod.) | Akce | Varianta č. 1 - akceptace závazných obchodních podmínek (objednávka) - tj. dodání do 6 týdnů, záruka-expirace min. 3 měsíce (čl. VI. níže) ANO/NE | Varianta č. 2 - Kupní smlouva - obch. podmínky si stanovte sami ANO/NE | Okruh dodavatelů (kdo může dodat) | Doba dodání (při variantě 2, od nabytí účinnosti smlouvy) | Záruka (při variantě 2) | Místo dodání | Řešitel | Správce rozpočtu
1 | Kit pro fluorescenční kvantifikaci proteinů ve zkumavce (500 reakcí) | Požadované vlastnosti: kit je určen pro fluorescenční měření koncentrace proteinů v počtu 500 reakcí (vzorků), kit je navržen speciálně pro použití s jakýmkoli Qubit fluorometrem s reakcí vzorku v 1.5 mL mikrozkumavce. Při použití 1 až 20 μl vzorku by měl tento test kvantifikovat vzorky v rozmezí od 12,5 μg/ml do 5 mg/ml s nízkou variabilitou. Kit musí být vysoce selektivní pro proteiny a také vysoce přesný i v přítomnosti redukčních činidel. Souprava musí obsahovat koncentrované testovací činidlo, ředicí pufr a předředěné standardy BSA. |  |  | 1 | 1 kit | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 Ústav patologické fyziologie | 156 - MŠMT NPO | 25104-03 NPO, Exceles, Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění, LX22NPO5104 | ANO | NE | Thermo Fisher Scientific, Life Technologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2 | Vokurka | Boková
2 | směs lidských peptidů pro kontrolu stavu LC-MS/MS systému | Komplexní směs lidských peptidů pro kontrolu stavu LC-MS/MS systému, pro zachování kontinuity experimentů nutno dodat produkt Pierce HeLa Protein Digest Standard (výrobce Thermo Scientific, katalogové číslo 88328 nebo 88329), 1 balení max 20 µg |  |  | 300 | 1 µg | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 NPO Národní ústav pro výzkum rakoviny -LX22NPO5102 | ANO | NE | Thermo Fisher Scientific, Life Technologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Skalníková | Veisová
3 | kit pro barvení a následné odbarvení proteinů v gelu | Kit umožňující citlivé barvení proteinů v polyakrylamidovém gelu pomocí stříbra a následné odbarvení gelu a navazující proteomické analýzy pomocí LC-MS/MS. Senzitivita nejméně 0.25 ng proteinu. Velikost balení max 1 litr. |  |  | 1 | 1 L | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 NPO Národní ústav pro výzkum rakoviny -LX22NPO5102 | ANO | NE | Thermo Fisher Scientific, Life Technologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Skalníková | Veisová
4 | kit pro přípravu proteinů po separaci v gelu pro LC-MS/MS měření | Kit pro přípravu proteinů po separaci v polyakrylamidovém gelu pro měření peptidů pomocí LC-MS/MS (pro in-gel digestion). Kit musí obsahovat všechny chemikálie potřebné pro odbarvení gelu (včetně fluorescenčního barvení), redukci a alkylaci proteinů a specifickou proteázu pro štěpení proteinů na peptidy. Pro účinné štěpení proteinů o množstvích 0.025 až 10 μg. Pro 150 reakcí. |  |  | 1 | 1 kit | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 NPO Národní ústav pro výzkum rakoviny -LX22NPO5102 | ANO | NE | Thermo Fisher Scientific, Life Technologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Skalníková | Veisová
5 | kit pro imunoprecipitaci protilátek pro následnou analýzu pomocí LC-MS/MS | Kit pro imunoprecipitaci protilátek pomocí magnetických kuliček s proteiny A a G, kompatibilní s následnou analýzou pomocí LC-MS/MS. Pro obohacení proteinů v nízkých nanogramových koncentracích, obohacené vzorky obsahují minimální rezidua detergentů pro nízké pozadí, pro 40 reakcí |  |  | 1 | 1 kit | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 NPO Národní ústav pro výzkum rakoviny -LX22NPO5102 | ANO | NE | Thermo Fisher Scientific, Life Technologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Skalníková | Veisová
6 | kit pro imunoprecipitaci biotinylovaných proteinů pro následnou analýzu pomocí LC-MS/MS | Kit pro imunoprecipitaci biotinylovaných proteinů pomocí magnetických kuliček se streptavidinem, kompatibilní s následnou analýzou pomocí LC-MS/MS. Pro obohacení proteinů v nízkých nanogramových koncentracích, obohacené vzorky obsahují minimální rezidua detergentů pro nízké pozadí, pro 40 reakcí |  |  | 1 | 1 kit | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 NPO Národní ústav pro výzkum rakoviny -LX22NPO5102 | ANO | NE | Thermo Fisher Scientific, Life Technologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Skalníková | Veisová
7 | redukční činidlo pro vzorky pro elektroforézu, 10x konc. | pro redukci disulfidických můstků před NuPAGE elektroforézou, pro použití s LDS vzorkovým pufrem, kompatibilita s NuPAGE elektroforézou (stávající vybavení laboratoře), balení max 250 ul |  |  | 250 | 1 ul | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 NPO Národní ústav pro výzkum rakoviny -LX22NPO5102 | ANO | NE | Thermo Fisher Scientific, Life Technologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Skalníková | Veisová
8 | LDS vzorkový pufr pro elektroforézu proteinů, 4x koncentrovaný | s lithium dodecyl sulfátem, pH 8.4, kompatibilita s NuPAGE elektroforézou (stávající vybavení laboratoře), balení max 10 ml |  |  | 10 | 1 ml | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 NPO Národní ústav pro výzkum rakoviny -LX22NPO5102 | ANO | NE | Thermo Fisher Scientific, Life Technologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Skalníková | Veisová
9 | antioxidant pro elektroforézu proteinů | k udržení proteinů v redukovaném stavu během elektroforézy, optimalizovaný pro neutrální pH gelů, kompatibilita s NuPAGE elektroforézou (stávající vybavení laboratoře), bal max 15 ml |  |  | 30 | 1 ml | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 NPO Národní ústav pro výzkum rakoviny -LX22NPO5102 | ANO | NE | Thermo Fisher Scientific, Life Technologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Skalníková | Veisová
10 | lipofilní reagent pro fluresecenční barvení buněčných membrán, zelená fluorescence | pro barvení živých buněk, doba barvení 5-10 minut, 1000x koncentrovaný roztok, excitační maximum 522 nm, emisní maximum 535 nm, amfipatická molekula poskytující lipofilní oblast pro inkorporaci do membrány a zároveň záporně nabité hydrofilní barvivo k ukotvení proby do cytoplazmatické membrány, balení max 100 ul |  |  | 100 | 1 ul | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 NPO Národní ústav pro výzkum rakoviny -LX22NPO5102 | ANO | NE | Thermo Fisher Scientific, Life Technologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Skalníková | Veisová
11 | 4-12% gradientový mini gel s BisTris chemií, 15 jamek, 1 mm | gradientový BisTris gel s 4-12% akrylamidu pro NuPAGE elektroforézu (stávající vybavení laboratoře) v neutrálním pH, kompatibilita s MES a MOPS elektroforetickými pufry, rozměr gelu 8x8 cm (mini formát) |  |  | 10 | 1 gel | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 NPO Národní ústav pro výzkum rakoviny -LX22NPO5102 | ANO | NE | Thermo Fisher Scientific, Life Technologies | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Skalníková | Veisová
Celkem | [10 empty] | 0 | 0 | 0
Výsledná nabídková cena v Kč včetně všech nákladů (např. dopravné, balné, náklady na pojištění, inflační vlivy, clo, sleva z ceny apod).
U pol. č. 2 - Důvodem pro uvedení názvů předmětů plnění a názvů v parametrech, specifikacích je zachování kontinuity experimentů. Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr.