## Tabulka nabídkové ceny
TABULKA NABÍDKOVÉ CENY
TABULKA NABÍDKOVÉ CENY
číslo položky | Název položky NABÍZENÝ MODEL | Počet kmpl/ks | Cena 1 kmpl/ks Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH | Kč DPH 21 % | Celková cena Kč vč. DPH | č. faktury
1 | Server pro CEPH: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207240219
V případě, že technické podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu, a to v souladu s § 89 odst. 6 Zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Účastník vyplní odemčené žlutě podbarvené buňky pro:
A) stanovení nabídkové ceny
B) doplnění specifikace jednotlivých položek tabulky obsažené v listech tohoto sešitu nebo výslovné potvrzení splnění požadavku "ANO"
C) doplnění označení nabízeného produktu (např. part number).
V …………………………. dne …………….2024
………………………………………………………..
za dodavatele

## OBECNÁ ČÁST
Technická specifikace pro zakázku „Vývojové prostředí pro CLARIN DSpace“
která se skládá ze tří níže popsaných součástí, podrobně rozepsaných v následujících listech tohoto sešitu.
OBECNÁ ČÁST
Předmět dodávky Jedná se o dodávku dvou serverů pro rozšíření vývojové platformy CLARIN Dspace za účelem testování technologií CEPH, S3 a Kubernetes.
Instalaci software provede zadavatel. Součástí dodávky je návrh a kompletace dodávaných strojů, jejich dodání a zajištění požadovaných záručních podmínek. Součástí dodávky nejsou rackové skříně ani jiné, v zadávací dokumentaci neuvedené komponenty.
Společná rámcová ustanovení:
Stroje jsou určeny pro provoz v servrovně se studenou uličkou. Maximální hloubka serveru je limitována rackovými skříněmi a existujícími rozvody takto:
hloubka racku 1000mm, limit pro hloubku serveru je 900 mm
Výkonnost CPU je prokazována na základě spec.org (detailně uvedeno ve specifikacích serverů). Test prokazující výkonnost musí být proveden na identickém serveru se stejným modelem CPU, počtem CPU a frekvencí paměti. Konkrétní osazení paměťových modulů při testu, co do jejich počtu a celkové kapacity paměti, se může lišit.
Síťová infrastruktura zadavatele je postavena na síťových prvcích Cisco řady Nexus 93xx. Tato informace je podstatná pro výběr správných optických transceiverů pro stranu switchů. Používána jsou SM optická vlákna s LC konektory.
Výše uvedené údaje mohou být upřesněny nebo změněny ve specifikacích jednotlivých serverů. Specifikace
uvedené na jednotlivých listech mají přednost před zde definovanými obecnými údaji.

## 1. Server pro CEPH
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Zadavatel požaduje splnění následujících parametrů (včetně účastníkem doplněného popisu naplnění)
Technické požadavky: Server pro CEPH
| Parametr | Minimální požadovaná hodnota | Popis naplnění
| Provedení | • Provedení, určené pro montáž do skříně Rack, dodání včetně výsuvných ližin. • Prostorové nároky: max 2U na server, hloubka max. 900mm • Alespoň 12 hot-swap pozic na NVMe + 2x M.2 NVMe pozice pro systémové SSD
| CPU | • 1x CPU s podporou HT/SMT, 64 jader (celkem tedy 64 fyzických / 128 logických jader) • Požadovaná architektura CPU je x86_64. • Výkonnost 1 jádra procesoru alespoň 14,0 v SPECspeed 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org. • Výkonnost serveru (1 CPU) alespoň 650 v SPECrate 2017 Integer, sloupec Results/Base dle spec.org. • podpora PCIe x16, gen 5
| Paměť | • Operační paměť specifikace minimálně DDR5 ECC Registered, 4800MHz. Server musí mít osazeno alespoň 192GB RAM • 2x NVMe4 SSD pro instalaci operačního systému, kapacita každého z nich 960GB, MLC, DWPD minimálně 1.0 po dobu 5 let, 550/60k IOPS, 5000/1400 MB/s • 4x hot-swap NVMe4 SSD, kapacita každého z nich 3.84 TB, DWPD minimálně 1.0, DataCenter class, 1000/180k IOPS, 6900/4100 MB/s, zapojení přes HBA (JBOD)
| Napájení | Je požadováno redundantní napájení minimálně N+1 (výpadek jednoho zdroje nezpůsobí výpadek serveru), zdroje vyměnitelné za běhu systému, certifikace zdrojů 80 PLUS Titanium nebo vyšší. V případě serverů s vysokou hustotou jako jsou víceuzlové servery, je redundantní napájení zajištěno na úrovni boxu (chassis).
| Sloty, porty | • 2x rozhraní Ethernet 25Gbps SFP28 • Modul vzdálené správy přes internet (zařízení musí umožňovat KVM-over-LAN, pro tuto funkci musí mít vlastní síťový konektor, Ethernet)
| HW Managment | • Bootování operačního systému: konfigurovatelné pořadí zařízení, podpora bootování ze vzdáleného iso obrazu prostřednictvím vzdáleného managementu (Baseboard Management Controller (BMC), prostřednictvím Kernel-based Virtual Machine (KVM) po LAN).
| OS | • Všechny jednotky/servery musí být schopny plnohodnotného provozu v operačním systému (OS) Linux. OS Linux je v současné době používán na všech výpočetních kapacitách instalovaných na pracovišti zadavatele. Použití jiného OS by znamenalo velmi významné zvýšení nákladů na instalaci a správu výpočetních kapacit. Zadavatel vyvíjí vlastní software pro výzkumné účely, který je závislý na operačním systému Linux jakožto jediné kompatibilní platformě. Používané distribuce jsou Ubuntu a Centos v 64-bitové verzi.
| Vzdálená správa | Je vyžadováno vzdálené ovládání vypnutí/zapnutí/reset, vzdálená sériová konzole (serial-over-lan) a konzole KVM - vše dostupné přes LAN nástroji pro operační systém Linux. Funkcionalita vypnutí/zapnutí/reset musí být dostupná nástroji na příkazové řádce použitelnými ve skriptu.
| Záruka | 3 roky, on-site