## List1
položka | Název | popis | jednotka | cena za jednotku [Kč bez DPH] | požadovaný počet jednotek | cena celková [Kč bez DPH] | cena celková [Kč s DPH] | přesný typ zařízení vč. PN (pokud je k dispozici), vč. přídavných modulů chlazení, redundatních zdrojů a rozšířené podpory výrobce (pokud jsou PN samostatně k dispozici a pro danou položku relevantní) | výrobce/vendor
1 | Páteřní datový směrovač/přepínač Ethernet | Páteřní přepínač optický (dle technické specifikace) | ks |  | 4 | 0
2 | Přístupový datový přepínač Ethernet A | Přepínač Ethernet (dle technické specifikace) | ks |  | 11 | 0
3 | Přístupový datový přepínač Ethernet B - POE | Přepínač Ethernet PoE (dle technické specifikace) | ks |  | 14 | 0
4 | Stohovací kabel pro páteřní datové směrovače/přepínače Ethernet | stohovací kabel s podporou rozhraní QSFP28 a rychlostí min. 100GbE pro páteřní datové směrovače/přepínače Ethernet, podpora garantovaná výrobcem přepínače, délka kabelu rozmezí 0,5 - 1,5 m (dle technické specifikace) | ks |  | 4 | 0
5 | Stohovací kabel pro datové přepínače Ethernet | stohovací kabel s podporou rozhraní SFP56 a rychlostí 50GbE pro datové přepínače A a B, podpora garantovaná výrobcem přepínače, délka kabelu rozmezí 0,5 - 1,5 m (dle technické specifikace) | ks |  | 24 | 0
6 | Modul přijímačů / vysílačů A pro páteřní trasy | modul přijímačů/vysílačů 100G LR QSFP28 LC 10km (SM) (dle technické specifikace) | ks |  | 12 | 0
7 | Modul přijímačů / vysílačů B pro patrové propoje | modul přijímačů/vysílačů 10G SFP+, dosah až 400m pro OM4 (MM) (dle technické specifikace) | ks |  | 96 | 0
8 | Patch kabel LC-SC SM 2m | Patch kabel LC-Single-Mode SM 2m | ks |  | 8 | 0
9 | Patch kabel LC-SC SM 5m | Patch kabel LC-Single-Mode SM 5m | ks |  | 4 | 0
10 | Patch kabel LC-LC MM 2m | Patch kabel LC-LC MM 2m | ks |  | 10 | 0
11 | Patch kabel LC-LC MM 5m | Patch kabel LC-LC MM 5m | ks |  | 10 | 0
12 | Patch kabel E2000/APC-LC SM 5m | Patch kabel E2000/APC-LC Single-Mode 5m | ks |  | 4 | 0
13 | Patch kabel E2000/APC-LC SM 10m | Patch kabel E2000/APC-LC Single-Mode 10m | ks |  | 4 | 0
14 | Patch kabel E2000/APC-E2000/APC SM 2m | Patch kabel E2000/APC-E2000/APC Single-Mode 2m | ks |  | 2 | 0
15 | Patch kabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45 šedý 1m | Patch kabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45 šedý 1m | ks |  | 10 | 0
16 | Patch kabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45 šedý 2m | Patch kabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45 šedý 2m | ks |  | 10 | 0
17 | Patch kabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45 červený 1m | Patch kabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45 červený 1m | ks |  | 10 | 0
18 | Patch kabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45 fialový 1m | Patch kabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45 fialový 1m | ks |  | 40 | 0
19 | Patch kabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45 fialový 2m | Patch kabel CAT6a S-FTP, RJ45-RJ45 fialový 2m | ks |  | 10 | 0
20 | Patch kabel CAT6 UTP, RJ45-RJ45 černý 1m | Patch kabel CAT6 UTP, RJ45-RJ45 černý 1m | ks |  | 10 | 0
21 | Patch kabel CAT6 UTP, RJ45-RJ45 žlutý 1m | Patch kabel CAT6 UTP, RJ45-RJ45 žlutý 1m | ks |  | 10 | 0
22 | Patch kabel CAT6 UTP, RJ45-RJ45 žlutý 3m | Patch kabel CAT6 UTP, RJ45-RJ45 žlutý 3m | ks |  | 10 | 0
23 | Patch kabel CAT6 UTP, RJ45-RJ45 oranžový 1m | Patch kabel CAT6 UTP, RJ45-RJ45 oranžový 1m | ks |  | 10 | 0
24 | Patch kabel CAT6 UTP, RJ45-RJ45 oranžový 2m | Patch kabel CAT6 UTP, RJ45-RJ45 oranžový 2m | ks |  | 10 | 0
25 | SW licence pro management | Software pro hromadnou konfiguraci (vč. doplnění licencí pro stávající prvky) - dle specifikace, cena za komplet | soubor licencí |  | 1 | 0
26 | Instalační a konfigurační práce - víkend | Uveďte cenu za provedení instalace v mimopracovní době v souladu se zadávací dokumentací (cena za celek) |  |  | 1 | 0
27 | Instalační a konfigurační práce - pracovní dny | Uveďte cenu za provedení instalace v běžné pracovní době v souladu se zadávací dokumentací (cena za celek) |  |  | 1 | 0
28 | Seznámení s konfiguraci a ovládáním - zaškolení obsluhy | Součástí bude i ověření funkcionality nové páteřní infrastruktury při výpadcích jednotlivých uzlů, automatické přepínání směrování a redundance tras. | pracovní den 8,5 hod |  | 2 | 0
[5 empty] | Celkem | 0