## ŠPIČKY a NÁSTAVCE - nabídka
Výzva k podání nabídek LFHKDNS01-K2-03-2024 – příloha č. 4a
Příloha č. 4a výzvy k podání nabídek
Špičky k manuálním pístovým pipetám a Vyměnitelné nástavce k dávkovačům
Základní specifikace předmětu plnění; Předloha pro zpracování ceny plnění (Ceník)
ŠPIČKY K MANUÁLNÍM PÍSTOVÝM PIPETÁM
Položka | ř. | Minimální rozsah objemu a požadovaná délka špičky (délka špičky se může lišit maximálně o 10% od požadované hodnoty) | Náhodná chyba pipetování ve funkčním celku s pipetou pro danný rozsah objemu (dodavatel doloží vyznačené v materiálech od výrobce pipet/špiček) | Účastníci zde označí splněné parametry "ano". Vybraný dodavatel doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. odkazem na přiloženou technickou dokumentaci výrobce či originální prospekt). | Popis nabízeného položky (název produktu) | Výrobce nabízené položky | Počet jednotek | Jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč bez DPH zaokrouhlená na dvě desetinná místa (jednotková cena rozhodná pro plnění veřejné zakázky) | Cena celkem v Kč bez DPH
a) Špičky bez filtru dle přiložené podrobné specifikace | A1 | 0,1 - 10 μl, délka 34 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 1,25 ul je max.1,5% (0,019 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 5 | 1000 ks | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| A2 | 0,1 - 20 μl, délka 40 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 5 ul je max. 0,8% (0,04 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 5 | 1000 ks | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| A3 | bezbarvé, 2 - 200 μl, délka 53 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 50 ul je max. 0,3% (0,15 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 12 | 1000 ks | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| A5 | bezbarvé, 50 - 1000 μl, délka 71 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 500 ul je max. 0,2% (1,0 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 9 | 1000 ks | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| A7 | 100 - 5 000 μl, délka 120 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 2,5 ml je max. 0,25% (0,006 ml) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 3 | 500 ks | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
b) Sterilní špičky s filtrem dle přiložené podrobné specifikace | B1 | 0,1 – 10 µL, délka 40 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 5 ul je max. 0,8% (0,04 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 1 | 1 balení (10x96 ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| B2 | 2-100 µL, délka 53 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 50 ul je max. 0,3% (0,15 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 1 | 1 balení (10x96 ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| B3 | 2-200 µL, délka 55 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 100 ul je max. 0,3% (0,3 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 5 | 1 balení (10x96 ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| B4 | 20-300 uL, délka 55 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 150 ul je max.0,5% (0,75 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 3 | 1 balení (10x96 ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| B5 | 50 - 1000 μl, délka 76 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 600 ul je max. 0,4% (2,4 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 4 | 1 balení (10x96 ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
c) Špičky bez filtru ve stojáncích, čisté pro PCR po 96 ks, dle přiložené podrobné specifikace | C1 | 0,1 - 10 µl, délka 34 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 1,25 ul je max.1,5% (0,019 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 10 | 1 bal (10x96ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| C2 | 2 - 200 μl, délka 53 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 50 ul je max. 0,3% (0,15 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 2 | 1 bal (10x96ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| C3 | 50 – 1000 μl, délka 71 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 500 ul je max. 0,2% (1,0 ul) | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 1 | 1 bal (10x96ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
VYMĚNITELNÉ NÁSTAVCE K DÁVKOVAČŮM
Položka | ř. | Celkový objem nástavce | Náhodná chyba pipetování ve funkčním celku s pipetou pro danný rozsah objemu (dodavatel doloží vyznačené v materiálech od výrobce dávkovačů/nástavců) | Účastníci zde označí splněné parametry "ano". Vybraný dodavatel doloží splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. odkazem na přiloženou technickou dokumentaci výrobce či originální prospekt). | Popis nabízeného položky (název produktu) | Výrobce nabízené položky | Počet jednotek | Jednotka | Jednotková cena v Kč bez DPH | Jednotková cena v Kč bez DPH zaokrouhlená na dvě desetinná místa (jednotková cena rozhodná pro plnění veřejné zakázky) | Cena celkem v Kč bez DPH
d) Vyměnitelné nástavce určené pro dávkovače - manuální a elektronické, dle přiložené podrobné specifikace | D1 | 0,1 ml | náhodná chyba pipetování při nastavení 2 ul je max. 3,0% | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 1 | 1 bal (4x25 ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| D2 | 0,2 ml | náhodná chyba pipetování při nastavení 4 ul je max. 2,0% | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 1 | 1 bal (4x25 ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
| D9 | 0,1 ml čisté pro PCR | náhodná chyba pipetování při nastavení 2 ul je max. 3,0% | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník | 6 | 1 bal (4x25 ks) | doplní účastník | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | CENA - Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | #VALUE!
Buňky podbarvené světle modrou barvou vyplní dodavatel

## rozdělení dodávek
Výzva k podání nabídek LFHKDNS01-K2-03-2024 – příloha č. 4a
Příloha č. 4a výzvy k podání nabídek
Špičky k manuálním pístovým pipetám a Vyměnitelné nástavce k dávkovačům
Místa plnění a zdroj financování
místo plnění / adresa dodání: |  | Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové
kontaktní osoba: |  | "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
Položka | ř. | Minimální rozsah objemu a požadovaná délka špičky (délka špičky se může lišit maximálně o 10% od požadované hodnoty) / Celkový objem nástavce | Náhodná chyba pipetování ve funkčním celku s pipetou pro danný rozsah objemu (dodavatel doloží vyznačené v materiálech od výrobce pipet/špiček nebo dávkovačů/nástavců) | Jednotka | Počet jednotek | Zdroj financování | Pracoviště
a) Špičky bez filtru dle přiložené podrobné specifikace | A1 | 0,1 - 10 μl, délka 34 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 1,25 ul je max.1,5% (0,019 ul) | 1000 ks | 2 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav farmakologie
| A2 | 0,1 - 20 μl, délka 40 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 5 ul je max. 0,8% (0,04 ul) | 1000 ks | 2 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav farmakologie
| A3 | bezbarvé, 2 - 200 μl, délka 53 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 50 ul je max. 0,3% (0,15 ul) | 1000 ks | 4 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav farmakologie
| A5 | bezbarvé, 50 - 1000 μl, délka 71 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 500 ul je max. 0,2% (1,0 ul) | 1000 ks | 1 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav farmakologie
b) Sterilní špičky s filtrem dle přiložené podrobné specifikace | B1 | 0,1 – 10 µL, délka 40 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 5 ul je max. 0,8% (0,04 ul) | 1 balení (10x96 ks) | 1 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav farmakologie
| B2 | 2-100 µL, délka 53 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 50 ul je max. 0,3% (0,15 ul) | 1 balení (10x96 ks) | 1 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav farmakologie
| B3 | 2-200 µL, délka 55 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 100 ul je max. 0,3% (0,3 ul) | 1 balení (10x96 ks) | 5 | "OncoPharm" Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Ústav farmakologie
| B4 | 20-300 uL, délka 55 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 150 ul je max. 0,5% (0,75 ul) | 1 balení (10x96 ks) | 3 | "OncoPharm" Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Ústav farmakologie
| B5 | 50 - 1000 μl, délka 76 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 600 ul je max. 0,4% (2,4 ul) | 1 balení (10x96 ks) | 4 | "OncoPharm" Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Ústav farmakologie
c) Špičky bez filtru ve stojáncích, čisté pro PCR po 96 ks, dle přiložené podrobné specifikace | C1 | 0,1 - 10 µl, délka 34 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 1,25 ul je max.1,5% (0,019 ul) | 1 balení (10x96 ks) | 10 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav farmakologie
| C2 | 3 - 200 μl, délka 53 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 50 ul je max. 0,3% (0,15 ul) | 1 balení (10x96 ks) | 2 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav farmakologie
| C3 | 50 – 1000 μl, délka 71 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 500 ul je max. 0,2% (1,0 ul) | 1 balení (10x96 ks) | 1 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav farmakologie
d) Vyměnitelné nástavce určené pro dávkovače - manuální a elektronické, dle přiložené podrobné specifikace | D1 | 0,1 ml | náhodná chyba pipetování při nastavení 2 ul je max. 3,0% | 1 balení (4x25 ks) | 1 | "OncoPharm" Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Ústav farmakologie
| D2 | 0,2 ml | náhodná chyba pipetování při nastavení 4 ul je max. 2,0% | 1 balení (4x25 ks) | 1 | "OncoPharm" Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Ústav farmakologie
| D9 | 0,1 ml čisté pro PCR | náhodná chyba pipetování při nastavení 2 ul je max. 3,0% | 1 balení (4x25 ks) | 6 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav farmakologie
místo plnění / adresa dodání: |  | Výukové a výzkumné centrum, Zborovská 2089, 500 03 Hradec Králové
kontaktní osoba: |  | "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"
Položka | ř. | Minimální rozsah objemu a požadovaná délka špičky (délka špičky se může lišit maximálně o 10% od požadované hodnoty) / Celkový objem nástavce | Náhodná chyba pipetování ve funkčním celku s pipetou pro danný rozsah objemu (dodavatel doloží vyznačené v materiálech od výrobce pipet/špiček nebo dávkovačů/nástavců) | Jednotka | Počet jednotek | Zdroj financování | Pracoviště
a) Špičky bez filtru dle přiložené podrobné specifikace | A1 | 0,1 - 10 μl, délka 34 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 1,25 ul je max.1,5% (0,019 ul) | 1000 ks | 3 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav lékařské biochemie
| A2 | 0,1 - 20 μl, délka 40 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 5 ul je max. 0,8% (0,04 ul) | 1000 ks | 3 | "OncoPharm" Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Ústav lékařské biochemie
| A3 | bezbarvé, 2 - 200 μl, délka 53 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 50 ul je max. 0,3% (0,15 ul) | 1000 ks | 8 | "OncoPharm" Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Ústav lékařské biochemie
| A5 | bezbarvé, 50 - 1000 μl, délka 71 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 500 ul je max. 0,2% (1,0 ul) | 1000 ks | 8 | "NETPHARM" Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách / NETPHARM, registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 | Ústav lékařské biochemie
| A7 | 100 - 5 000 μl, délka 120 mm | náhodná chyba pipetování pro objem 2,5 ml je max. 0,25% (0,006 ml) | 500 ks | 3 | "OncoPharm" Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Ústav lékařské biochemie