## Kanylace pod UZ pediatric
Příloha č. 5c dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 3 veřejné zakázky
Trenažér pro ultrazvukem naváděné zavádění centrálního žilního katetru a regionální anestezie v oblasti horního torza pediatrického pacienta
Trenažer k nácviku kanylace centrální žíly s využitím ultrazvukové navigace. Model je tvořen vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: model lidského torza pediatrického pacienta (hlava, krk + hrudník). Požadován je 1 kus trenažeru.
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Trenažéru výkonu - kanylace centrální žíly pod UZ
Označení (model, seriové číslo, výrobce apod.): |  | [...doplní účastník...]
Základní parametry - trenažer: | Model je tvořen vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: model lidského torza pediatrického pacienta (hlava, krk + hrudník) v životní velikosti s výměnnou vložkou (částí), do které se kanyluje | [...doplní účastník...]
| Model simuluje odpovídající anatomii a vnitřní struktury. Obsahuje cévní struktury a) žíly : vnitřní jugulární žíla, axilární, podklíčková, brachiocefalická žíla. B) tepny: karotická , axillární, podklíčková, truncus brachiocefalicus. Dále jsou přítomny anatomické struktury: minimálně klíček, trachea, sternum. Vnitřní struktury mají echogenní i mechanické vlastnosti ekvivalentní lidským tkáním Mechanická pružnost/reakce na tlak sondou odpovídá mechanickým vlastnostem lidských tkání. Trenažér lze použít s libovolným ultrazvukovým zařízením. Barva realistická - věrně simuluje světlou lidskou kůži Model musí být omyvatelný | [...doplní účastník...]
Výměnná část (vložka) určena ke kanylaci pod UZ kontrolou | Materiál musí být odolný, uzpůsobený pro opakovaný nácvik intervence/punkce s využitím jehly nebo katétru Realizované opakované intervence/punkce ho nepoškozují. Trenažér umožňuje realizaci nejméně 800 opakování dané intervence bez známek zásadního opotřebení. Samozacelovací schopnost - t.j. po vytažení jehly nebo katétru/kanyly se otvor po vpichu uzavře. | [...doplní účastník...]
Výuka | Trenažer musí umožňovat nácvik všech technik s využitím UZ kanylace tj. zobrazení cévy transverzálně, longitudinálně a šikmo a současné zobrazení jehly v dlouhé nebo v krátké ose. Kanylace je prováděná včetně předdilatace a zavedení centrálního žilního katétru. | [...doplní účastník...]
Simulace arteriálního pulzu Plnění vnitřních struktur | Možnost generovat puls arterií Možnost doplnění simulované krve do tepen a žil. Roztoky 2 barev - rozdílné barvy k plnění tepen, a k plnění žil. | [...doplní účastník...]
Obsah dodávky: | 1x model lidského pediatrického torza (hlava, krk + hrudník) s vložkou sloužící k provádění kanylace pod UZ kontrolou návod k obsluze v českém jazyce Alespoň základní množství plnícího roztoku 2 barev pro zajištění zprovoznění a plné funkčnosti trenažeru. Alespoň 1x lahvička náhradního roztoku jedné barvy min. 200 ml a alespoň 1x lahvička náhradního roztoku druhé barvy min. 200 ml. transportní obal | [...doplní účastník...]
Rozměry a váha simulátoru (stanoveno v návaznosti na stávající prostory a manipulační možnosti) | hmotnost modelu do max. 16 kg | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název/Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).