## Laboratorní přístroje
Laboratorní přístroje (DDHM) 01/2025 část 2
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Třepačka na zkumavky | 4 | ks | Univerzální třepačka pro třepání jednotlivých zkumavek (o objemech 0,2 až 50 ml). Regulovatelné otáčky (500 až 3000 ot./min) v režimu kontinuálního provozu i při použití mikrospínače na přítlak. Rozměry do 100x170x90 mm. | 4 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Miloslav Macháček, 495 067 588, machamil@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
2 | Třepačka mikrotitračních destiček | 1 | ks | Vortex pro mixování obsahu jamek mikrotitračních destiček, nastavitelná rychlost a čas míchání, vhodná pro standardní mikrotitrační destičky (primárně pro 96 jamkové), Možnost použití v lednici i termostatu pro teplotně citlivé aplikace, kapacita pro 1 mikrotitrační destičku | 4 |  | ANO | Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607 (NETPHARM) | Marcel Hrubša,495 067 436, hrubsam@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0