## DZŘ - Příloha č. 5
Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
Simulátor vybraných chirurgických procedur v ORL
Simulátor vybraných chirurgických procedur v ORL umožňující několik úrovní výcviku manuálních zručností, dovedností a inovativních přístupů ve výuce chirurgické anatomie (chirurgie ucha a spánkové kosti, nosu a vedlejších nosních dutin) s využitím technik virtuální reality a robotiky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Základní parametry -hardware: | pracovní stanice obsahující: - elektrický výškově stavitelný stůl s područkami, uchycení haptických ovládacích zařízení, držák počítače - řídící počítač s potřebným softwarem - minimálně 24" 3D monitor - 3ks 3D aktivní brýle - 2ks haptického ovládacího zařízení s realistickou zpětnou vazbou - nožní spínač - ovládací myš | [...doplní účastník...]
Výuka: | chirurgie ucha temporálním přístupem (nácvik chirurgického přístupu do struktur středního ucha; pacientské případy s různou anatomií a různými patologiemi; možnost zvýraznění kritických struktur – např. lícní nerv, karotická tepna, vestibulární labyrint, hlemýžď, sluchové kůstky apod | [...doplní účastník...]
| endoskopické operace dutin (nácvik orientace na základě endoskopického zobrazení; možnost simultánní manipulace s endoskopem a chirurgickým nástrojem; možnost zvýraznění kritických struktur – např. optický nerv, periorbita, vnitřní karotická tepna apod.) | [...doplní účastník...]
| součástí pacientské případy vytvořené na základě CT dat s vysokým rozlišením ze skutečných pacientských dat minimálně 7 pro operace ucha a 2 pro operace dutin | [...doplní účastník...]
| možnost předdefinování úkolů a automatického hodnocení dovedností (trackování pohybu instrumentů, hodnocení správnosti a efektivity, poranění, vizualizace křivek učení, bodování jednotlivých kroků apod.), možnost zaznamenávání videa z tréninku | [...doplní účastník...]
| možnost tvorby vlastních pacientských tréninkových případů přímo z CT nebo CBCT dat - vytvoření kostního modelu, který má stejnou funkcionalitu jako integrované pacientské případy, s možností nácviku chirurgických zákroků | [...doplní účastník...]
| možnost práce s chirurgickými instrumenty jednou nebo oběma rukama, možnost výběru různých chirurgických instrumentů (např. diamantové, kovové vrtáky, adekvátní endoskopické instrumenty), možnost volby různých velikostí instrumentů, realistický zvuk nástrojů, aktivace chirurgických instrumentů pomoci pedálu | [...doplní účastník...]
Možnost dalšího využití přístroje: | Možnost Vytváření digitálních modelů pro 3D tisk v jakékoli fázi virtuální operace Modely z jednoho materiálu (kost) i z více materiálů (kost a měkké tkáně) Pozitivní a negativní (odstraněné části) tvary Nastavitelné rozlišení Podporované formáty souborů pro 3D tiskárny 3MF, AMF, OBJ, STL. | [...doplní účastník...]
Požadované služby při dodání | Instalace, otestování a odzkoušení simulátoru, uvedení do provozu, provedení instruktáže a zaškolení vyučujících. | [...doplní dodavatel...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).