## Sumář
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Místo realizace: Budova PedF UK, Myslíkova 7, Praha 1 - Nové Město
Objednatel: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 - Nové Město
Zhotovitel: doplní dodavatel
Vypracoval: ardeo s.r.o., Ing. Štěpán Vinař
Rekapitulace: | celkem:
Strojní část |  | 0
Měření a regulace |  | 0
Soustava |  | 0
Celkem |  | 0

## Strojní část
Položkový rozpočet – strojní část
Modernizace kotelny – Myslíkova 7, Praha 1
| popis | mn. | MJ | materiál | montáž | celkem
| celkem |  |  | 0 | 0 | 0
zdroj tepla
1.1 | stacionární kondenzační kotel – například Baxi Power HT+ 1.70 – základní stavebnice kaskádové kotelny; KHP817101097 obsahující: - 2x Baxi Power HT+ 1.70, - 2x interface pro komunikaci BUS OCI 345, - 1x obslužná jednotka QAA75 - 2x externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh, včetně čidla QAD36/101, - příložné čidlo teplota QAD36/101 - čidlo venkovní teploty QAC34/101 | 1 | kpl |  |  | 0
1.2 | sada pro kaskádu 2x Baxi Power HT+ 1.70, KHR717300100 obsahující především: - hydraulický sběrač pro dva kotle, - 2x sada hydraulického propojení kotle a sběrače s čerpadlem, - připojení HVDT DN65 - HVDT DN65 | 1 | kpl |  |  | 0
2 | nepřímotopný akumulační zásobník teplé vody o objemu cca 400 litrů s velkou teplosměnnou plochou – například Reflex AH400/1_B | 1 | kpl |  |  | 0
3 | kombinovaný rozdělovač/sběrač – například ETL RS MU104, včetně nohou a izolace | 1 | kpk |  |  | 0
4 | membránová expanzní nádoba otopné soustavy o objemu min 180 litrů – například Reflex N 200/6 | 2 | kpl |  |  | 0
5 | magnetický odlučovač nečistot – například Reflex Exdirt D65 + Exferro D 50/76,1 + izolace Exiso D 50/76,1, včetně přírub a spojovacího materiálu | 1 | kpl |  |  | 0
6 | oběhové čerpadlo cirkulace teplé vody – například Grundfos UP 20-15 N, včetně šroubení a izolace | 1 | kpl |  |  | 0
7 | vodoměr spotřeby teplé vody – například Sensus 420, DN20, Q3=4 m3/h, včetně šroubení | 1 | kpl |  |  | 0
8 | membránová expanzní nádoba pro pitnou vodu – například Reflex Refix DD 18 + armatura flowjet | 1 | kpl |  |  | 0
9 | proplachovací filtr – například Honeywell FF06 DN15 | 1 | ks |  |  | 0
10 | vodoměr dopouštění otopné vody – například Sensus ResidiaJet DN15, 2,5m3/h, včetně šroubení | 1 | kpl |  |  | 0
11 | systémový oddělovač – například Reflex Fillset Compact Twist | 1 | kpl |  |  | 0
12 | změkčovací zařízení – například Reflex Fillsoft I + patrona Fillsoft + směšovací ventil Softmix | 1 | kpl |  |  | 0
13 | kontrolní měření vodivosti dopouštěné vody – například Reflex Fillguard | 1 | kpl |  |  | 0
14 | solenoidový ventil dopouštění DN15 – například Danfoss EV220B 15B, EPDM, NC + cívka BA230A, 220V + kabelová zástrčka | 1 | kpl |  |  | 0
15 | neutralizační zařízení – například Brilon Neutrakon 500/100 | 1 | kpl |  |  | 0
16 | plynový bezpečnostní ventil – například Peveko EVPE 1050.02/L | 1 | kpl |  |  | 0
R1 | oběhové čerpadlo vytápění – například Grundfos Alpha2 25-60, včetně šroubení | 1 | kpl |  |  | 0
R2 | trojcestný směšovací ventil s pohonem – například Esbe VRG130, DN25, kvs=6,3 m3/h, včetně šroubení + pohon ARA 651 (230V, 3bodové řízení) | 1 | kpl |  |  | 0
R3 | oběhové čerpadlo pro vzduchotechniku – například Grundfos Magna1 25-60, včetně šroubení | 1 | kpl |  |  | 0
R4 | oběhové čerpadlo vytápění – například Grundfos Alpha2 25-80, včetně šroubení | 1 | kpl |  |  | 0
R5 | trojcestný směšovací ventil s pohonem – například Esbe VRG130, DN25, kvs=6,3 m3/h, včetně šroubení + pohon ARA 651 (230V, 3bodové řízení) | 1 | kpl |  |  | 0
R6 | oběhové čerpadlo přípravy teplé vody – například Grundfos Alpha2 25-60, včetně šroubení | 1 | kpl |  |  | 0
armatury
MKL | mezipřírubová klapka – ABO 620B DN65 s ruční pákou, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu | 3 | kpl |  |  | 0
PV | pojistný ventil, otevírací tlak 1,0 MPa – Duco Tech3/4“-1“, 1000 kPa | 1 | ks |  |  | 0
PV | pojistný ventil, otevírací tlak 350 kPa – Duco Tech1/2“-,3/4“, 350 kPa | 1 | ks |  |  | 0
KK | kulový kohout R250 DN15 | 5 | ks |  |  | 0
KK | kulový kohout R250 DN25 | 9 | ks |  |  | 0
KK | kulový kohout R250 DN32 | 6 | ks |  |  | 0
KK | kulový kohout R250 DN40 | 3 | ks |  |  | 0
KK | závitový plynový kulový kohout R730GA DN15 | 2 | ks |  |  | 0
KK | závitový plynový kulový kohout R730GA DN50 | 1 | ks |  |  | 0
ZV | zpětný ventil celokovový R60 DN15 | 1 | ks |  |  | 0
ZV | zpětný ventil celokovový R60 DN25 | 2 | ks |  |  | 0
ZV | zpětný ventil celokovový R60 DN32 | 2 | ks |  |  | 0
ZV | zpětný ventil celokovový R60 DN40 | 1 | ks |  |  | 0
F | filtr mosazný R74a DN15 | 1 | ks |  |  | 0
F | filtr mosazný R74a DN25 | 2 | ks |  |  | 0
F | filtr mosazný R74a DN32 | 2 | ks |  |  | 0
F | filtr mosazný R74a DN40 | 1 | ks |  |  | 0
VV | vyvažovací ventil Stad DN25 | 2 | ks |  |  | 0
VV | vyvažovací ventil Stad DN32 | 1 | ks |  |  | 0
VzK | vzorkovací kohout plynový DN15 Ivar FIV.8104R | 1 | ks |  |  | 0
MK | uzavírací armatura expanzní nádoby – Reflex MK DN25 | 1 | ks |  |  | 0
VK | vypouštěcí kohout R608D DN15 | 19 | ks |  |  | 0
VK | vypouštěcí kohout R608D DN20 | 1 | ks |  |  | 0
AOV | automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem R99I DN15 | 4 | ks |  |  | 0
T | teploměr 0-120°C BiTH 60, s jímkou | 11 | kpl |  |  | 0
P | tlakoměr typ 304 0-6 kPa s trojcestným zkušebním kohoutem | 1 | kpl |  |  | 0
P | tlakoměr typ 304 0-600 kPa s trojcestným zkušebním kohoutem | 1 | kpl |  |  | 0
P | tlakoměr typ 304 0-1,6 MPa s trojcestným zkušebním kohoutem | 1 | kpl |  |  | 0
P | trojcestný zkušební kohout pro čidlo tlaku | 1 | kpl |  |  | 0
0
| potrubí a izolace |  |  |  |  | 0
| potrubí PPR20x2,8, PN16, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu | 4 | m |  |  | 0
| potrubí PPR20x3,4, PN20, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu | 14 | m |  |  | 0
| potrubí PPR40x5,5, PN16, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu | 14 | m |  |  | 0
| potrubí PPR40x6,7, PN20, včetně tvarovek, uchycení a podpůrného žlabu | 14 | m |  |  | 0
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN15 (21,4x2,65), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 6 | m |  |  | 0
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN25 (33,7x3,25), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 10 | m |  |  | 0
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN32 (42,4x3,25), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 8 | m |  |  | 0
| trubka ocelová černá závitová bezešvá DN40 (48,3x3,25), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 45 | m |  |  | 0
| trubka ocelová černá bezešvá DN65 (76x3,2), včetně tvarovek, nátěru a uchycení | 15 | m |  |  | 0
| odpadní trubka HT32, včetně tvarovek a uchycení | 4 | m |  |  | 0
| minerální izolace s hliníkovou folií 22/20 | 14 | m |  |  | 0
| minerální izolace s hliníkovou folií 35/40 | 10 | m |  |  | 0
| minerální izolace s hliníkovou folií 42/40 | 22 | m |  |  | 0
| minerální izolace s hliníkovou folií 48/40 | 15 | m |  |  | 0
| minerální izolace s hliníkovou folií 76/50 | 12 | m |  |  | 0
| nátěr plynového potrubí DN15 a DN60 | 10 | m |  |  | 0
| napojení nového ocelového potrubí na stávající potrubí DN15-DN65 | 9 | kpl |  |  | 0
| napojení nového plastového potrubí na stávající plastové | 3 | kpl |  |  | 0
| zaslepení odbočky z plynového potrubí DN15 | 1 | kpl |  |  | 0
| demontáž plynového havarijního ventilu a kulového kohoutu z potrubí a montáž nových | 1 | kpl |  |  | 0
kaskádový odvod spalin – kouřovod + komínová vložka
kaskádový kouřovod - plastový systém Almeva Starr
| STARR Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN80, PBRM18 | 2 | ks |  |  | 0
| CAS Kaskádový paket AXIAL pro 2 kotle se ZK; DN125/80, SCMK82B | 1 | ks |  |  | 0
| STARR Trubka s hrdlem; 0,5m; černá; DN125, PBRM52 | 1 | ks |  |  | 0
| STARR Trubka s hrdlem; 1m; černá; DN125, PBRM12 | 1 | ks |  |  | 0
| STARR Revizní koleno 87°; černá; DN125, PBRB92 | 1 | ks |  |  | 0
| Redukce vyosená EW DN125/150, IVEKX125150 | 1 | ks |  |  | 0
| Spona EW/150, IVEKLH15 | 1 | ks |  |  | 0
| Těsnění Silikon /150, IVEMDE15 | 1 | ks |  |  | 0
komín – flexibilní nerezová vložka Almeva Inox Flex G
| Flexibilní trubka 1,0 m IFG/150, IGRF15 | 28 | ks |  |  | 0
| Přechodka pevná / flex do EW hrdla IFG/150, IGAE15 | 1 | ks |  |  | 0
| Kotvící spona IFG/150, IGSI15 | 1 | ks |  |  | 0
| Pojistná objímka IFG/150, IGKL15 | 1 | ks |  |  | 0
| Krycí deska se závěsnou maticí IFG/150, IGSA15 | 1 | ks |  |  | 0
| Pateční koleno 85° EW/150, IVEFB815 | 1 | ks |  |  | 0
| Těsnění Silikon /150, IVEMDE15 | 1 | ks |  |  | 0
| Spona EW/150, IVEKLH15 | 1 | ks |  |  | 0
0
| demontáže |  |  |  |  | 0
| demontáž a likvidace původních kotlů, včetně kouřovodů | 3 | kpl |  |  | 0
| demontáž a likvidace ohřívače teplé vody, včetně kouřovodu, potrubí a armatur | 1 | kpl |  |  | 0
| demontáž a likvidace rozdělovačů/sběračů a trubních (plastových a ocelových DN15-DN65) rozvodů v kotelně, včetně izolace, armatur, čerpadel a kotvení | 1 | kpl |  |  | 0
| demontáž VZT potrubí, včetně ventilátoru | 1 | kpl |  |  | 0
další práce a dodávky
| větrání – přívod vzduchu – VZT potrubí DN200 délky cca 3 metry, včetně tvarovek a uchycení, související stavební práce | 1 | kpl |  |  | 0
| větrání – odvod vzduchu – zkrácení kouřovodu a mřížka na jeho vyústění v kotelně. | 1 | kpl |  |  | 0
| vyčištění podlahy | 18 | m2 |  |  | 0
| lokální opravy stěn a stropu po kotvení demontované technologie | 1 | kpl |  |  | 0
| kompletní výmalba prostoru kotelny | 52 | m2 |  |  | 0
| vypláchnutí otopné soustavy | 1 | kpl |  |  | 0
| napuštění otopné soustavy vodou dle požadavků výrobce kotlů | 1 | kpl |  |  | 0
| rozbor kotelní vody a případný návrh její úpravy | 1 | kpl |  |  | 0
| dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0
| popisy potrubí | 1 | kpl |  |  | 0
| předepsané zkoušky a revize, především: - zkouška těsnosti a zkoušky provozní dle ČSN 060310, - výchozí a první provozní revize tlakových nádob, - revize plynovodu a plynových spotřebičů, - revize odvodu spalin, - revizní knihy plynových spotřebičů, - odborná prohlídka kotelny. | 1 | kpl |  |  | 0
| uvedení zařízení do provozu autorizovaným technikem, především: - uvedení kotlů do provozu, jejich seřízení a nastavení, - uvedení regulace zabezpečení do provozu, - zaučení obsluhy. | 1 | kpl |  |  | 0
| předepsané vybavení kotelny II. kategorie: - přenosný hasící přístroj na CO2 typ S 5 s hasící schopností nejméně 55B, - pěnotvorný prostředek nebo jiný vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů, - lékárnička pro první pomoc, - detektor na oxid uhelnatý, - provozní řád, - provozní deník | 1 | kpl |  |  | 0
| odvoz a ekologická likvidace odpadu | 1 | kpl |  |  | 0
Tato specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace. Dodávka a montáž uvedených orientačních položek se předpokládá včetně veškerého souvisejícího materiálu (potrubí, tvarovky, šroubení, armatury, kotvení, izolace, montážní a pomocný materiál, popisy potrubí apod.) tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí dodávky je proplach potrubí a potřebné zkoušky dle ČSN 06 0310, nastavení všech regulačních prvků a uvedení zařízení do provozu. Součástí je potřebné lešení, přesun hmot, doprava, cestovné, odvoz a likvidace odpadu, zabezpečení a úklid staveniště. Uvedené výrobky konkrétních výrobců lze zaměnit za výrobky jiných výrobců, při zachování hlavních parametrů a kvality. Dodavatel ověří úplnost výpisu materiálu.

## MaR - Specifikace materiálu
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Dodávky
Rozvděč DT1
DDC Climatix
A1 | POL 638.70 Podstanice DDC, 8 UI, 5 DI, 6 DO, 2 AO, Modbus RTU, RS 232, ModBus TCP/IP, HMI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
A2 | SMS-232 Modem Siemens pro zasílání poruch ŘS Climatix | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Mi - ROZVÁDĚČE IP65
ROZVODNICE PRO MODULOVÉ PŘÍSTROJE
BARVA ŠEDÁ, RAL 7032, MATERIÁL ODOLNÝ POLYKARBONÁT
DT1 | Mi 91444 48 modulových jednotek, 4x12x18mm, svorkovnice PE a N , průhledné dveře s Mi KL 12 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Mi - ROZVÁDĚČE IP65
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DT1 | Mi WD 2 stěnové těsnění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe
FA1-8 | LTE-6B-1 Jistič | Ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HAGER SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ
FU101 | DA-275 DF 16 Svodič přepětí pro síť TN-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE POJISTKOVÉ
FU0.1, 1.1 | SAKS 1/35 G20 řadová svorka pojistková, T2A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FU1.2, 1.3 | SAKS 1/35 G20 řadová svorka pojistková, F500mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Signálky
HL1 | MKA-SC-A230 Světelné návěstí | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocné spínače
KA0.1, 0.2 | RPI-08-002-X230-SE Instalační relé | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KA0.3-0.9 | RPI-08-003-UNI-SE Instalační relé | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínače
QM1 | MSN-32-1 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovladače
SA1 | MSK-10-SE Spínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB1 | MTX-10-TB Ovládací tlačítko | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Transformátor
TR1 | SEM62.1 AC230 V na AC24 V, 30VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A
X0-2,COM | RSA 4 A Řadová svornice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvky
Z1 | ZSE-03 Soklová zásuvka | Ks | 76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocný montážní materiál
| vodiče, koncovky aj. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozvděč DT1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Polní instrumentace
SIGNALIZAČNÍ PŘÍSTROJE
AF1 | Houkačka se světlem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímač tlaku pro kapaliny a plyny
B01 | QBE9200-P6 - 0 - 600kPa, 0 ÷ 10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Čidlo teploty pro regulátory RVS…
B02, 1, 10, 12, 70 | QAD36/101 Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm -30 až 130°C, 2 s | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B03, 9 | QAC34/101 Venkovní čidlo teploty, NTC 1 kOhm -50 až 70°C, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B3 | QAZ36.522/109 Čidlo teploty do jímky, NTC 10 kOhm 0 až 95 °C, 30 s, kabel 2 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Termostat
D01 | RAK-TW.1000B-H Kapilárový jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímače úniku plynu
D02 | E 2630-CO-24 Snímač CO, 2 relé, 24V AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímače úniku plynu
D03 | E 2630-LEL-24 Snímač CH4, 2 relé, 24V AC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kotel plynový Baxi
K1, 2 | Power HT+ 1.70 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
K1, 2 | OCI 345, BUS Modul | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozšiřující modul pro 2. směšovaný nebo čerpadlový topný okruh / doplňkové funkce
K1 | AVS75.390/109 (komunikace BSB) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Príslušenstvo k regulátorom ALBATROS :
LH1 | ZVA82.3/24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Čerpadla Grundfos
M1.1, 1.2 | UPML PWM | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Q15 | Magna 1 25-60 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Q2, 3 | ALPHA2 25-60 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Q6 | ALPHA2 25-80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Q7 | UP 20-15 N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovladače
SB01 | M22-PV/K01 Ovládací hlavice nouzového zastavení, 1V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL
DVOUCESTNÝ,BEZ PROUDU UZAVŘEN,
PRAC.TLAK min 0,15 max 0,4 MPa
MÉDIUM Plyn
jmen.nap. 230V/50Hz typ:
Y3 | EVPE 1050.02 -DN50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektromagnetický ventil s cívkou a konektorem
Ventilová tělesa EV 250 B NC (bez proudu uzavřená) s cívkou BB clip-on , IP 65
Teplota média: -30 až +140oC
Napájecí napětí cívky 230V 50Hz
Y4 | EV 220B 15B NC - G 1/2", Kv=4m3/h, Diferenční tlak Min= 0,3 bar, Max= 16 bar; Obj.č.: 032U451431 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Servopohony řada ARA 600, řídící s. 3-bodový, nap. 230 VAC
Y1, 5 | ARA 651, doba běhu 90° 120s | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLAST)
Z1, 2 | 5518N-C02510 S Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant+; b. šedá (na hořlavé podklady B až D) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ
| 8110 117x117x42 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Polní instrumentace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací
| do 100 tis.Kč | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení zkušební práce velmi slož.technol.s použitím automatizovaných systémů řízení
| pro servomotory nn | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozváděčů nn (1 pole) silových, hmotnosti
| do 200 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkoušky vodičů a kabelů, izolačního kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil
| do 4x25 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkoušky vodičů a kabelů, izolačního kabelu ovládacího
| od 5 do 7 žil | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
| S ostatnimi profesemi | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Priprava ke komplexni zkousce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zkusebni provoz | hod | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zauceni obsluhy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
Demontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x4 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL
| J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž výložníků typových, šířky do 400 mm nástěnných svařovaných
| 1 výložníkem | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž žlabů kovových, typ Mars, ZPA, bez víka
| přes 50 do 100 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| přes 125 do 250 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Demontáže - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Montáže
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
| ARK - 10001 Žlab MERKUR 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ARK - 10002 Žlab MERKUR 100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ARK - 10003 Žlab MERKUR 150/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,8m | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
SPOJKY
| ARK - 223010 Spojka SZM 1 "ŽZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ARK - 223040 Spojka SZM 4 "ŽZ" - pro vytváření kolena a "T"-kusů (SZ 4A) - M1 + M2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
DRŽÁKY
| ARK - 224010 Držák DZM 1 "ŽZ" (DZ 1) - M1 + M2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
NOSNÍKY
| ARK - 225005 Nosník NZM 50 "ŽZ" (NZ 50) - pro žlab 50/50 - M1 + M2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ARK - 225010 Nosník NZM 100 "ŽZ" (NZ 100) - pro žlab 50/50; 100/50; 100/100 - M1 + M2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ARK - 225015 Nosník NZM 150 "ŽZ" (NZ 150) - pro žlab 150/50; 150/100 - M1 + M2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
STOJNY
| ARK - 227220 Stojna STPM 2200 "SZ" (2,0mm) prostorová-třístranná (L=2216mm) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ MERKUR - ŽÁROVÝ ZINEK
DRŽÁKY
| ARK - 224300 Držák DZM STP "ŽZ" (DZ STP) - M1 + M2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lišty vkládací
| LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (2m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trubky
| 1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 215 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 7x1.5 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SDĚLOVACÍ KABEL
| J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně | m | 245 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Montáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## MaR - Rekapitulace
Rekapitulace | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Rozvaděč DT1 | 0 | 0
Polní instrumentace | 0 | 0
Ostatní | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Montáže | 0 | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0

## Soustava
Položkový rozpočet – strojní část
Vyvážení otopné soustavy – Myslíkova 7, Praha 1
| popis | mn. | MJ | materiál | montáž | celkem
| celkem |  |  | 0 | 0 | 0
| sejmutí termostatických hlavic | 89 | ks |  |  | 0
| nastavení termostatických vložek těles Radik VK na předepsané hodnoty | 78 | kpl |  |  | 0
| nastavení termostatických ventilů V-Exakt na předepsané hodnoty | 11 | kpl |  |  | 0
| nastavení vyvažovacích ventilů v kotelně | 2 | kpl |  |  | 0
| měření průtoku větvemi, nastavení oběhových čerpadel | 2 | kpl |  |  | 0
| opětovné osazení termostatických hlavic | 89 | kpl |  |  | 0
| zpracování protokolu o hydraulickém vyvážení | 2 | kpl |  |  | 0
Tato specifikace je nedílnou součástí projektové dokumentace. Dodávka a montáž uvedených orientačních položek se předpokládá včetně veškerého souvisejícího materiálu (potrubí, tvarovky, šroubení, armatury, kotvení, izolace, montážní a pomocný materiál, popisy potrubí apod.) tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí dodávky nastavení všech regulačních prvků a uvedení zařízení do provozu. Součástí je potřebné lešení, přesun hmot, doprava, cestovné, odvoz a likvidace odpadu, zabezpečení a úklid staveniště. Uvedené výrobky konkrétních výrobců lze zaměnit za výrobky jiných výrobců, při zachování hlavních parametrů a kvality. Dodavatel ověří úplnost výpisu materiálu.