## Výzva CHEMIK
Příloha č. 1 Výzvy č. 42/2025 Dynamického nákupního systému P23V00000322 - UK 1.LF - Dodávky chemikálií a kitů - Popis předmětu plnění a Cenová nabídka
Technická specifikace
Číslo smlouvy 2023K-0025
Účastník zadávacího postupu uvede jednotkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč s tolika desetinnými místy za desetinnou čárkou tak, aby počet desetinných míst se vždy shodoval s počty desetinných míst uváděných v účastníkově (dodavatelově) účetním programu, a to zejména fakturačním programu, resp. ceny uvedené v nabídce do konce lhůty pro podání nabídek se musí shodovat i vč. počtu desetinných míst s cenami uvedenými vybraným dodavatelem na faktuře, kterou vyúčtuje cenu zboží po jeho dodání zadavateli!
Účastník ve sloupci "F " Nabídnuté plnění účastníkem" může využít vlastní přílohy a prokázat plnění dalšími listy v nabídce.
| Minimální technické specifikace, pokud není uvedeno jinak | [15 empty] | Pro fakturaci - Nemá vliv na hodnocení
Číslo položky | Položka - Popis položky - předmětu plnění | Technická specifikace - popis plnění | Rozsah balení (uveďte min. a max. balení) | Číslo CAS nebo MDL, když existuje | Nabídnuté plnění účastníkem - webový link na produkt | Katalogové číslo nabízeného zboží (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Doložení kompatibility *(dodavatel doloží kompatibilitu k uvedenému přístroji/návod k použití: odkazem na stránky výrobce, certifikátem, manuálem kitu, prospektem, apod.) (DOPLNÍ ÚČASTNÍK, PŘEPIŠTE TEXT) | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč - závazná jednotková cena bez DPH (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Sazba DPH v % (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Cena DPH za měrnou jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč (pro účely hodnocení) | Celková cena DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč | Jen pro účely fakturace - Nabídnuté balení, způsob balení (např. bal., 1 karton ) DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Počet měrných jednotek v nabídnutém balení (např. 100 ks/bal.) DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 balení. Tato cena nemá vliv na výslednou hodnocenou nabídkovou cenu a pořadí účastníků. | Nákladové středisko (číslo ústavu/kliniky) | Typ akce (provoz, dar apod.) | Akce | Zdroj financování /OP, NPO, provoz, granty | Varianta č. 1 - akceptace závazných obchodních podmínek (objednávka) - tj. dodání do 6 týdnů, záruka-expirace min. 3 měsíce (čl. VI. níže) ANO/NE | Varianta č. 2 - Kupní smlouva - obch. podmínky si stanovte sami ANO/NE | Okruh dodavatelů (kdo může dodat) | Doba dodání (při variantě 2, od nabytí účinnosti smlouvy) | Záruka (při variantě 2) | Místo dodání | Řešitel | Správce rozpočtu
1 | kit pro zpracování lidské nádorové tkáně | kit pro zpracování lidské nádorové tkáně enzymovou metodou pro získání jednobuněčné suspenze | 1ks/bal |  |  |  |  | 2 | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-5 Šedo LX22NPO5102 | EXCELES LX22NPO5102 | ANO | NE | Biohem | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Šedo Aleksi prof. MUDr. DrSc. (1192926830) | Matějková Kristýna Mgr. DiS. (1162335256)
2 | FcR blokační reagent pro lidské buňky | FcR blokační reagent pro lidské buňky k blokování nežádoucí vazby protilátek na lidské buňky exprimující Fc receptory, jako jsou B buňky, monocyty a makrofágy, zvyšující specificitu značení vůči vzácným buňkám, například neurálním kmenovým buňkám, hematopoetickým kmenovým buňkám nebo regulačním T buňkám. | max 2ml / bal |  |  |  |  | 4 | 1 ml | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-5 Šedo LX22NPO5102 | EXCELES LX22NPO5102 | ANO | NE | Biohem | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Šedo Aleksi prof. MUDr. DrSc. (1192926830) | Matějková Kristýna Mgr. DiS. (1162335256)
3 | Kolony složené z feromagnetických kuliček, které umožňují rychlou a šetrnou separaci 10na8 magneticky označených až 2×10na9 celkových buněk buněk | Kolony složené z feromagnetických kuliček, které umožňují rychlou a šetrnou separaci buněk s navázanými magnetickými částicemi po umístění do magnetického pole určené pro separaci až 10na8 magneticky označených až 2×10na9 celkových buněk jako např. lymfoidních buněk z krve, kostní dřeně nebo tkáně. | max 25ks / bal |  |  |  |  | 75 | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-5 Šedo LX22NPO5102 | EXCELES LX22NPO5102 | ANO | NE | Biohem | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Šedo Aleksi prof. MUDr. DrSc. (1192926830) | Matějková Kristýna Mgr. DiS. (1162335256)
4 | Kit pro nepřímou magnetickou separací monocytů z lidských mononukleárních buněk z krve | Kit pro izolaci se značením a nepřímou magnetickou separací až 10na9 monocytů z lidských mononukleárních buněk z krve, umožňující izolaci klasických (CD14++CD16–), neklasických (CD14+CD16++) a intermediárních (CD14++CD16+) monocytů. | max 1ks / bal |  |  |  |  | 2 | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-5 Šedo LX22NPO5102 | EXCELES LX22NPO5102 | ANO | NE | Biohem | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Šedo Aleksi prof. MUDr. DrSc. (1192926830) | Matějková Kristýna Mgr. DiS. (1162335256)
5 | CD61 protilátkou značené magnetické částice | CD61 protilátkou značené magnetické částice k odstranění až 10na9 krevních destiček z preparátů buněk periferní krve. | max 1ks / bal |  |  |  |  | 2 | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-5 Šedo LX22NPO5102 | EXCELES LX22NPO5102 | ANO | NE | Biohem | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Šedo Aleksi prof. MUDr. DrSc. (1192926830) | Matějková Kristýna Mgr. DiS. (1162335256)
6 | Reagencie pro aktivaci/expanzi T buněk | Reagencie pro aktivaci/expanzi T buněk s protilátkami proti lidským CD2, CD3 a CD28. | max 1ks / bal |  |  |  |  | 1 | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-5 Šedo LX22NPO5102 | EXCELES LX22NPO5102 | ANO | NE | Biohem | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Šedo Aleksi prof. MUDr. DrSc. (1192926830) | Matějková Kristýna Mgr. DiS. (1162335256)
7 | FcR blokační reagent pro myší buňky | FcR blokační reagent pro myší buňky k blokování nežádoucí vazby protilátek na myší buňky exprimující Fc receptory, jako jsou B buňky, monocyty a makrofágy, zvyšující specificitu značení vůči vzácným buňkám, například neurálním kmenovým buňkám, hematopoetickým kmenovým buňkám nebo regulačním T buňkám. | max 2ml / bal |  |  |  |  | 4 | 1 ml | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-5 Šedo LX22NPO5102 | EXCELES LX22NPO5102 | ANO | NE | Biohem | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha | Šedo Aleksi prof. MUDr. DrSc. (1192926830) | Matějková Kristýna Mgr. DiS. (1162335256)
Celkem | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Výsledná nabídková cena v Kč včetně všech nákladů (např. dopravné, balné, náklady na pojištění, inflační vlivy, clo, sleva z ceny apod).