## Laboratorní materiál
Laboratorní materiál 06/2025 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Set boxu na špičky pro pipetování do 384-jamkových destiček s špičkami na objem 0,1 – 20 µl a platíčky špiček k doplnění (1920 špiček celkem) | 2 | bal. | Set špiček (pro objemy 0.1 – 20 µl) pro pipetování do 384-jamkových destiček s úložným boxem. Plně autoklávovatelné, odolné vůči působení běžných chemikálií i UV záření. Potřeba minimální síly k spolehlivému upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky a vysoká stabilita a těsnost špiček (dostatečná pro napipetování celé 384-jamkové destičky na jedno nasazení a bez potřeby dodatečných úprav) v kombinaci s pipetami Eppendorf (stávající vybavení) podmínkou. V balení 5 platíček po 384 špičkách, tzn. v bal. 1920 špiček celkem. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
2 | Doplňovací balení špiček na objem 0,1 – 20 µl pro pipetování do 384-jamkových destiček (10 platíček po 384 špičkách, tzn. 3840 špiček celkem) | 2 | bal. | Doplňovací balení špiček (pro objemy 0,1 – 20 µl) pro pipetování do 384-jamkových destiček. %Cistota vhodná pro PCR, plně autoklávovatelné, odolné vůči působení běžných chemikálií i UV záření. Potřeba minimální síly k spolehlivému upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky a vysoká stabilita a těsnost špiček (dostatečná pro napipetování celé 384-jamkové destičky na jedno nasazení a bez potřeby dodatečných úprav) v kombinaci s pipetami Eppendorf (stávající vybavení) podmínkou. V balení 10 platíček po 384 špičkách, tzn. v bal. 3840 špiček celkem. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
3 | Set boxu na špičky pro pipetování do 384-jamkových destiček s špičkami na objem 5 – 100 µl a platíčky špiček k doplnění (1920 špiček celkem) | 2 | bal. | Set špiček (pro objemy 5 – 100 µl) pro pipetování do 384-jamkových destiček s úložným boxem. Plně autoklávovatelné, odolné vůči působení běžných chemikálií i UV záření. Potřeba minimální síly k spolehlivému upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky a vysoká stabilita a těsnost špiček (dostatečná pro napipetování celé 384-jamkové destičky na jedno nasazení a bez potřeby dodatečných úprav) v kombinaci s pipetami Eppendorf (stávající vybavení) podmínkou. Barevné rozlišení podmínkou (světle žlutá barva platíček). V balení 5 platíček po 384 špičkách, tzn. v bal. 1920 špiček celkem. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
4 | Doplňovací balení špiček na objem 5 – 100 µl pro pipetování do 384-jamkových destiček (10 platíček po 384 špičkách, tzn. 3840 špiček celkem) | 2 | bal. | Doplňovací balení špiček (pro objemy 5 – 100 µl) pro pipetování do 384-jamkových destiček. %Cistota vhodná pro PCR, plně autoklávovatelné, odolné vůči působení běžných chemikálií i UV záření. Potřeba minimální síly k spolehlivému upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky a vysoká stabilita a těsnost špiček (dostatečná pro napipetování celé 384-jamkové destičky na jedno nasazení a bez potřeby dodatečných úprav) v kombinaci s pipetami Eppendorf (stávající vybavení) podmínkou. Barevné rozlišení podmínkou (světle žlutá barva platíček). V balení 10 platíček po 384 špičkách, tzn. v bal. 3840 špiček celkem. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 04 |  | 0
5 | 12-kanálová mikropipeta s nastavitelným objemem 10 – 100 µl | 1 | ks | 12-kanálová pipeta s nastavitelným objemem 10 – 100 µl (krokovatelná po 0,1 µl), plně autoklávovatelná, odolné vůči nárazu, působení běžných chemikálií i UV záření. Odpružený kónus špičky pro potřebu min. síly k upevnění špiček, nízká síla pro odhození špičky. Barevné rozlišení podmínkou (kombinace žlutá, šedá). Výrobek musí splnit normu ISO 8655. Dokonalá kompatibilita se stávajícím vybavením, tzn. špičkami epTIPS (10 – 200 µl), podmínkou. | 3 |  | ANO | Předaplikační výzkum léčiv pro onkologická onemocnění a pro prevenci a léčbu jimi navozených závažných komplikací (OncoPharm), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008442 | Jan Kubeš, 495 067 585, kubesja1@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0