## Souhrn
Příloha č. 1 Smlouvy - specifikace a položkový rozpočet
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže.
Služba | Název | Popis | Předpokládaný počet vzorků | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | DNA sekvenování celého exomu nebo panelu genů s přípravou knihovny | Kontrola kvality vzorků včetně spektrofotometrie a kvantifikace založené na fluorescenci Příprava knihovny Obohacení exomu nebo panelu na základě hybridizačních sond Kontrola kvality knihovny pomocí kapilární elektroforézy podle doporučení v konkrétním protokolu přípravy knihovny Kvantifikace knihoven metodami qPCR a/nebo metodami založenými na fluorescenci podle specifického protokolu přípravy knihoven poskytnutého výrobcem Sekvenování na platformách Illumina (např. NovaSeq6000, NovaSeq X Plus, NextSeq 500/550/1000/2000, jiné), párové čtení (paired-end), až 150 b, pro získání až 30 Gb (gigabází) dat na vzorek. Specifika závisí na požadavcích jednotlivých projektů Vyhodnocení dat včetně demultiplexování podle specifického protokolu přípravy knihovny poskytnutého zákazníkem, kontrola kvality, data, která lze snadno stáhnout nebo dodat na pevném disku jako součást služby Záruční doba 1 měsíc na kvalitu a množství dokumentace a dat - dodavatel bezplatně opraví případné odchylky od podmínek smlouvy poskytnutím aktualizované dokumentace a/nebo dat | 100 | 0 | 0
Dodání dat na datovém nosiči
Dodání dat nejpozději do 2 měsíců od převzetí vzorků.
2 | DNA sekvenování celého exomu nebo panelu genů bez přípravy knihovny | Kontrola kvality knihovny kapilární elektroforézou podle doporučení v konkrétním protokolu přípravy knihovny poskytnutém zákazníkem Kvantifikace knihoven pomocí qPCR a/nebo metod založených na fluorescenci podle specifického protokolu výrobce pro přípravu knihoven poskytnutého zákazníkem Kontrola kvality knihoven kapilární elektroforézou podle doporučení v konkrétním protokolu přípravy knihoven poskytnutém zákazníkem Sekvenování na platformě Illumina (např. NovaSeq6000, NovaSeq X Plus, NextSeq 500/550/1000/2000, další), párové čtení (paired-end), až 150 b, s cílem získat až 30 Gb (gigabází) dat na vzorek. Specifika závisí na požadavcích projektu Vyhodnocení dat včetně demultiplexování podle specifického protokolu přípravy knihovny poskytnutého zákazníkem, kontrola kvality; data, která lze snadno stáhnout nebo dodat na pevném disku jako součást služby Záruční doba 1 měsíc na kvalitu a množství dokumentace a dat - dodavatel bezplatně opraví všechny odchylky od podmínek smlouvy poskytnutím aktualizované dokumentace a/nebo dat | 100 | 0 | 0
Dodání dat na datovém nosiči
Dodání dat nejpozději do 2 měsíců od převzetí vzorků.
3 | RNA sekvenace s přípravou knihovny | Kontrola kvality vzorků včetně spektrofotometrie a kvantifikace na základě fluorescence Příprava knihovny - Celková RNA nebo jednotlivé populace RNA, jako je mRNA, miRNA nebo malá RNA, jsou zachyceny a převedeny na cDNA a podrobeny přípravě knihovny Kontrola kvality knihovny pomocí kapilární elektroforézy podle doporučení v konkrétním protokolu přípravy knihovny Kvantifikace knihoven pomocí qPCR a/nebo metod založených na fluorescenci podle specifického protokolu výrobce pro přípravu knihoven Sekvenování na platformě Illumina (např. NovaSeq6000, NovaSeq X Plus, NextSeq 500/550/1000/2000, další), single-end nebo paired-end (jednoduché nebo párové čtení), až 150 b, s cílem získat 5-100 milionů čtení na vzorek. Specifika závisí na požadavcích každého konkrétního projektu Vyhodnocení dat včetně demultiplexování podle specifického protokolu přípravy knihovny poskytnutého zákazníkem, kontrola kvality; data, která lze snadno stáhnout nebo dodat na pevném disku jako součást služby. Záruční doba 1 měsíc na kvalitu a množství dokumentace a dat - dodavatel bezplatně odstraní veškeré odchylky od podmínek smlouvy poskytnutím aktualizované dokumentace a/nebo dat. | 100 | 0 | 0
Dodání dat na datovém nosiči
Dodání dat nejpozději do 2 měsíců od převzetí vzorků.
4 | RNA sekvenace bez přípravy knihovny | Kontrola kvality knihovny kapilární elektroforézou podle doporučení v konkrétním protokolu přípravy knihovny poskytnutém zákazníkem Kvantifikace knihoven pomocí qPCR a/nebo metod založených na fluorescenci podle specifického protokolu přípravy knihoven poskytnutého výrobcem Sekvenování na platformě Illumina (např. NovaSeq6000, NovaSeq X Plus, NextSeq 500/550/1000/2000, další), single-end nebo paired-end, až 150 b, s cílem získat 5-100 milionů čtení na vzorek. Specifika závisí na požadavcích projektu Vyhodnocení dat včetně demultiplexování podle specifického protokolu přípravy knihovny poskytnutého zákazníkem, kontrola kvality; data, která lze snadno stáhnout nebo dodat na pevném disku jako součást služby Záruční doba 1 měsíc na kvalitu a množství dokumentace a dat - dodavatel bezplatně odstraní veškeré odchylky od podmínek smlouvy poskytnutím aktualizované dokumentace a/nebo dat | 100 | 0 | 0
Dodání dat na datovém nosiči
Dodání dat nejpozději do 2 měsíců od převzetí vzorků.
|  |  |  | Celkem | 0