## LP
Laboratorní přístroje (DDHM) 02/2025, část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka* | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z prostředků EU, DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Regulátor vakua k odparkám | 1 | ks | digitální regulátor vakua Rozsah regulace: 1080 - 0,1 mbar Přesnost: ± 1 mbar/ ± 1 digit | 8 |  | Zelené dovednosti na UK, reg. č. NPO_UK_MSMT-2114/2024-4 | RNDr. Jaroslav Jenčo, Ph.D. Telefon: +420 495 067 278 email: jencoj@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
2 | Ultrazvuková vodní lázeň | 2 | ks | ovládání membránovou klávesnicí nastavitelná teplota ohřevu v rozmezí od +20 do +80 °C nastavitelný výkon ultrazvuku v rozsahu 20 až 100% s krokem po 10% signalizace přehřátí náplně lázně, výpustný kohout zobrazení nastavené i skutečné teploty na podsvícené stupnici časovač s trvalým chodem nebo automatickým vypnutím po určené době zobrazení zbývajícího času na podsvícené stupnici režim DEGAS (odplynění kapaliny), režim SWEEP (zlepšení účinnosti čištění) | 6 |  | Zelené dovednosti na UK, reg. č. NPO_UK_MSMT-2114/2024-4 | RNDr. Jaroslav Jenčo, Ph.D. Telefon: +420 495 067 278 email: jencoj@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
18 | Bodotávky Kofler | 6 | ks | Laboratorní bodotávky k měření teploty tání krystalických oragnickcýh sloučenin - slouží identifikaci, ověření čistoty sloučenin. | 8 |  | Zelené dovednosti na UK, reg. č. NPO_UK_MSMT-2114/2024-4 | doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D. Telefon: +420 495 067 232 email: chlej2aa@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 | 0 | 0
[9 empty] | Celková cena v Kč bez DPH |  | 0
* Poznámka k 1. sloupci nalevo s názvem"Položka"
Číselná řada jednotivých položek není úplná, tj. není to řada 1,2,3,4,5,6,7,…atd., ...neboť zadavatel tyto položky vybral ze své hromadné tabuky neinvestičních laboratorních přístrojů a z důvodu větší přehlednosti se rozhodl v jednotlivých částech Výzvy DNS č. 02/2025 ponechat původní čísla položek.

## Dodavatelé - LP zařazeni do DNS
Název | IČO
BioTech a.s. | 25664018
Nicolet CZ s.r.o. | 26422182
Aleš Umlauf | 63603934
ESCIMEDA s.r.o. | 27939031
HELAGO-CZ, s.r.o. | 25963961
LABOSERV s.r.o. | 25507150
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. | 25065939
P - LAB a.s. | 63078601
INTRACO MICRO, spol. s r.o. | 62968955
MEDESA s.r.o. | 64254577
OptiXs, s.r.o. | 2016770
Pragolab s.r.o. | 48029289
Fisher Scientific, spol. s r.o. | 45539928
BDL Czech Republic s.r.o. | 27481441
DYNEX TECHNOLOGIES, spol.s r.o. | 48108731
VERKON s.r.o. | 62968041
VWR International s.r.o. | 63073242
TRIGON PLUS s.r.o. | 46350110
Altium International s.r.o. | 25791079
SOTAX Pharmaceutical Testing s.r.o. | 1605186
MERCI, s.r.o. | 46966447
BIO-RAD spol.s r.o. | 49243764
Merck Life Science spol. s r.o. | 45794171
GeneProof a.s. | 26981947
KRD-obchodní společnost s.r.o. | 26424991