## Silnoproudá elektrotechnika
VÝKAZY VÝMĚR
Stavba: | REVIFAF FaF UK HK
Objekt: | STOUPACÍ VEDENÍ
Část: | ELEKTRO
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
|  |  | Celkový součet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MAT | E1 | Kabel CYKY 3x150+70, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 1120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | E2 | montáž E1 | bm | 1120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MAT | E3 | Kabel CYKY 4x35, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | E4 | montáž E3 | bm | 156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MAT | E5 | Kabel CYKY 4x10, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | E6 | montáž E5 | bm | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MAT | E7 | Výkop rýhy 110/100 | m3 | 51.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | E8 | montáž E7 | m3 | 51.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MAT | E9 | Zřízení pískového lože | m3 | 17.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | E10 | montáž E9 | m3 | 17.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | MAT | E11 | Zakrytí kabelů plastovými deskami | ks | 468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | E12 | montáž E11 | ks | 468 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MAT | E13 | Zához zeminy | m3 | 28.704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | E14 | montáž E13 | m3 | 28.704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | MAT | E15 | Odvoz přebytečné zeminy | m3 | 22.776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | E16 | montáž E15 | m3 | 22.776 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | MAT | E17 | Provizorní úprava povrchu (uhrabání atp.) | m2 | 85.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | E18 | montáž E17 | m2 | 85.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | MAT | E19 | Pomocné práce (odkrytí šachet, úpravy na kabelových lávkách atp.) | hod | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | E20 | montáž E19 | hod | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | MAT | E21 | Vypracování revizní zprávy | hod | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | E22 | revizní zpráva | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | MAT | E23 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | E24 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | MAT | E25 | Práce nepředvídatelné | hod | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | E26 | montáž E25 | hod | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | Rozváděč RMO 1 | [6 empty] | 0
28 | MAT | E28 | Skříň rozváděče 800/600/2000mm s dveřmi a podstavcem 100mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | E29 | montáž E28 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | MAT | E30 | Skříň rozváděče 600/600/2000mm s dveřmi a podstavcem 100mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | E31 | montáž E30 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | MAT | E32 | Odpínač pojistkový pro válcové pojistky, velikost 22/3 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | E33 | montáž E32 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0
34 | MAT | E34 | Válcové pojistky velikost 22, 16-125A | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 |  | E35 | montáž E34 | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 | MAT | E36 | Odpínač pojistkový pro válcové pojistky, velikost 14/3 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 |  | E37 | montáž E36 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 | MAT | E38 | Válcové pojistky velikost 14, 2-63A | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 |  | E39 | montáž E38 | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 | MAT | E40 | Odpínač pojistkový pro válcové pojistky, velikost 10/3 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 |  | E41 | montáž E40 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 | MAT | E42 | Válcové pojistky velikost 10, 2-32A | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 |  | E43 | montáž E42 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 | MAT | E44 | Odpínač pojistkový pro válcové pojistky, velikost 14/1 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 |  | E45 | montáž E44 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 | MAT | E46 | Válcové pojistky velikost 14, 2-63A | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 |  | E47 | montáž E46 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0
48 | MAT | E48 | Odpínač pojistkový pro válcové pojistky, velikost 10/1 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 |  | E49 | montáž E48 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | MAT | E50 | Válcové pojistky velikost 10, 2-32A | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 |  | E51 | montáž E50 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | MAT | E52 | Svodič přepětí 2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 |  | E53 | montáž E52 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | MAT | E54 | Jistič 3f, 250A/3, charakteristika B, nastavitelná spoušť | ks | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | E55 | montáž E54 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
56 | MAT | E56 | Jistič 3f, 630A/3, charakteristika B, nastavitelná spoušť | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | E57 | montáž E56 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | MAT | E58 | Přípojnice Cu 30/10mm - 630A | m | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | E59 | montáž E58 | m | 12 |  | 0 |  | 0
60 | MAT | E60 | Univerzální monitor včetně 3x mtp 600/5A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
61 |  | E61 | montáž E60 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
62 | MAT | E62 | Signální svítidlo LED, zelené | ks | 1 |  |  | 0 | 0
63 |  | E63 | montáž E62 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
64 | MAT | E64 | Materiál pomocný - držáky, montážní lišty, svorky atp. - pole | ks | 3 |  |  | 0 | 0
65 |  | E65 | montáž E64 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
66 | MAT | E66 | Demontáž stávajícího rozváděče - pole | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
67 |  | E67 | montáž E66 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 | MAT | E68 | Usazení nového rozváděče, napojení stávajících vývodů - pole | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 |  | E69 | montáž E68 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
70 |  |  | Rozváděč HR | [7 empty] | 0
71 | MAT | E70 | Jistič 3-f, 1000A, 65kA, elektronická spoušť | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
72 |  | E71 | montáž E70 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
73 | MAT | E72 | Jistič 3-f, 1600A, 65kA, elektronická spoušť | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 |  | E73 | montáž E72 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
75 | MAT | E74 | Odpínač 3-pól, 1600A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
76 |  | E75 | montáž E74 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 | MAT | E76 | Odpínač pojistkový pro válcové pojistky, velikost 10/1 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 |  | E77 | montáž E76 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 | MAT | E78 | Válcové pojistky velikost 10, 2-32A | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 |  | E79 | montáž E78 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 | MAT | E80 | Signální svítidlo LED, zelené | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
82 |  | E81 | montáž E80 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
83 | MAT | E82 | Univerzální monitor | ks | 2 |  |  | 0 | 0
84 |  | E83 | montáž E82 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
85 | MAT | E84 | Kompenzační kondenzátory, 3-f, 440V, 8,3kVAr | ks | 1 |  |  | 0 | 0
86 |  | E85 | montáž E84 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
87 | MAT | E86 | Kompenzační kondenzátory, 3-f, 440V, 12,5kVAr | ks | 1 |  |  | 0 | 0
88 |  | E87 | montáž E86 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
89 | MAT | E88 | Materiál pomocný - držáky, montážní lišty, svorky atp. - pole | ks | 5 |  |  | 0 | 0
90 |  | E89 | montáž E88 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
91 | MAT | E90 | Demontáž výzbroje stávajícího rozváděče - pole | ks | 5 |  | 0 |  | 0
92 |  | E91 | montáž E90 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
93
94
95
96
97
98
99
100

## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.