## Silnoproudá elektrotechnika
VÝKAZY VÝMĚR
Stavba: | REVIFAF FaF UK HK
Objekt: | JIH
Část: | ELEKTRO
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
|  |  | Celkový součet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MAT | E1 | Rozváděč R-JIH-2, skříňový, přívody a vývody shora, náplň a parametry dle výkresové části | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
2 |  | E2 | montáž E1 | ks | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | MAT | E3 | Příchytky pro uložení kabelu ve stoupací šachtě a na zdi | ks | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
4 |  | E4 | montáž E3 | ks | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | MAT | E5 | Prostup ošetřený protipožární ucpávkou | ks | 51 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  | E6 | montáž E5 | ks | 51 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | MAT | E7 | Kabel CYKY 4x50, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 110 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  | E8 | montáž E7 | bm | 110 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | MAT | E9 | Kabel CYKY 4x16, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  | E10 | montáž E9 | bm | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | MAT | E11 | KabelCYKY 5x6, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 140 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  | E12 | montáž E11 | bm | 140 |  |  |  |  | 0 | 0
E | MAT | E13 | Kabel CYKY 5x1,5, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 2160 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  | E14 | montáž E13 | bm | 2160 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | MAT | E15 | Kabel CYKY 3x1,5, pevně uložený, včetně ukončení | bm | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  | E16 | montáž E15 | bm | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | MAT | E17 | Práce nepředvídatelné | ks | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  | E18 | montáž E17 | ks | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | MAT | E19 | Pomocné práce (průrazy zdí, rýhy pod omítku, zazdění krabic atp.) | hod | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  | E20 | montáž E20 | hod | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | MAT | E21 | Vypracování revizní zprávy | hod | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  | E22 | revizní zpráva | hod | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | MAT | E23 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  | E24 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | MAT | E25 | Práce nepředvídatelné | ks | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  | E26 | montáž E25 | ks | 25 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | [9 empty] | 0 | 0
28 | [9 empty] | 0 | 0
29 | [9 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.