## Výzva labor material
Příloha č. 1 Výzvy č. 27/2025 Dynamického nákupního systému P24V00000959 - UK 1.LF - Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního laboratorního materiálu - Popis předmětu plnění a Cenová nabídka, Technická specifikace
Číslo smlouvy 2025K-0002
Účastník zadávacího postupu uvede jednotkovou nabídkovou cenu bez DPH v Kč s tolika desetinnými místy za desetinnou čárkou tak, aby počet desetinných míst se vždy shodoval s počty desetinných míst uváděných v účastníkově (dodavatelově) účetním programu, a to zejména fakturačním programu, resp. ceny uvedené v nabídce do konce lhůty pro podání nabídek se musí shodovat i vč. počtu desetinných míst s cenami uvedenými vybraným dodavatelem na faktuře, kterou vyúčtuje cenu zboží po jeho dodání zadavateli!
Účastník ve sloupci "E " Nabídnuté plnění účastníkem" může využít vlastní přílohy a prokázat plnění dalšími listy v nabídce.
| Minimální technické specifikace, pokud není uvedeno jinak | [14 empty] | Pro fakturaci - Nemá vliv na hodnocení
Číslo položky | Položka - Popis položky - předmětu plnění | Technická specifikace - popis plnění | Rozsah balení (uveďte min. a max. balení) | Doložení kompatibility *(dodavatel doloží kompatibilitu k uvedenému přístroji) (DOPLNÍ ÚČASTNÍK, PŘEPIŠTE TEXT) | Nabídnuté plnění účastníkem - webový link na produkt | Katalogové číslo nabízeného zboží (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Počet měrných jednotek | Měrná jednotka | Cena za jednotku bez DPH v Kč - závazná jednotková cena bez DPH (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Sazba DPH v % (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) | Cena DPH za měrnou jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena bez DPH v Kč (pro účely hodnocení) | Celková cena DPH v Kč | Celková cena s DPH v Kč | Jen pro účely fakturace - Nabídnuté balení, způsob balení (např. bal., 1 karton ) DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Počet měrných jednotek v nabídnutém balení (např. 100 ks/bal.) DOPLNÍ ÚČASTNÍK | Jen pro účely fakturace - Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 balení. Tato cena nemá vliv na výslednou hodnocenou nabídkovou cenu a pořadí účastníků. | Nákladové středisko (číslo ústavu/kliniky) | Typ akce (provoz, dar apod.) | Akce | Zdroj financování /OP, NPO, provoz, granty | Varianta č. 1 - akceptace závazných obchodních podmínek (objednávka) - tj. dodání do 60 dnů, záruka min. 6 měsíců (čl. VI. níže) ANO/NE | Varianta č. 2 - Kupní smlouva - obch. podmínky si stanovte sami ANO/NE | Okruh dodavatelů (kdo může dodat) | Doba dodání (při variantě 2, od nabytí účinnosti smlouvy) | Záruka, Dodání, (při variantě 2) | Místo dodání | Řešitel | Správce rozpočtu
1 | Krytka pro otevírání skleněných ampulí (1-4 ml) | plastová, pro objem skleněných ampulí 1-4 ml, pro jednorázové použití, ochrana proti pořezání prstů | balení po max. 100 ks |  |  |  | 100 | 1 krytka | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | FisherScientific Pardubice | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
2 | Krytka pro otevírání skleněných ampulí (5-10 ml) | plastová, pro objem skleněných ampulí 5-10 ml, , pro jednorázové použití, ochrana proti pořezání prstů | balení po max. 100 ks |  |  |  | 100 | 1 krytka | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | FisherScientific Pardubice | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
3 | smyčka pro nabrání vzorku v rámci kapalinového chromatografu - 20 μL | Smyčka pro nabrání vzorku v rámci kapalinového chromatografu, vnitřní objem 20 μL, s koncovkami s nulovým mrtvým objemem, musí odolat tlaku až 1000 barů. Pro zachování kontinuity experimentů nutno dodat produkt, který je univerzální a kompatibilní pro všechny HPLC a UHPLC, Dionex UltiMate 3000 Pulled Loop Autosampler WPS-3000(T)PL RS s katalogovým číslem 6826.2420 od výrobce ThermoFisher Scientific* | 1 ks |  |  |  | 3 | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | FisherScientific Pardubice | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
4 | kapilára pro spojení ventilů v rámci kapalinového chromatografu - 20 μm x 150 mm | Kapilára pro spojení ventilů v rámci kapalinového chromatografu, vnitřní průměr 20 μm, délka 150 mm, s koncovkami s nulovým mrtvým objemem, musí odolat tlaku až 1200 barů. Pro zachování kontinuity experimentů nutno dodat produkt, který je univerzální a kompatibilní pro všechny HPLC a UHPLC, nanoViper™ Fingertight Fittings, 20μm s katalogovým číslem 6041.5121 od výrobce ThermoFisher Scientific* | 1 ks |  |  |  | 2 | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | FisherScientific Pardubice | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
5 | kapilára pro spojení ventilů v rámci kapalinového chromatografu - 10 μm x 180 mm | Kapilára pro spojení ventilů v rámci kapalinového chromatografu, vnitřní průměr 10 μm, délka 180 mm, s koncovkami s nulovým mrtvým objemem, musí odolat tlaku až 1200 barů. Pro zachování kontinuity experimentů nutno dodat produkt, který je univerzální a kompatibilní pro všechny HPLC a UHPLC, nanoViper™ Fingertight Fitting, 10μm s katalogovým číslem 6041.5118 od výrobce ThermoFisher Scientific* | 1 ks |  |  |  | 2 | 1 ks | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 140 Ústav biochemie a experiment. onkologie | 156 - MŠMT NPO | 235001-6 Skalníková LX22NPO5102 | LX22NPO5102 | ANO | NE | FisherScientific Pardubice | 6 týdnů | 3 měsíce | Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, U Nemocnice 5, Praha 2, Praha | Skalníková | Veisová
Celkem | [12 empty] | 0 | 0 | 0
Výsledná nabídková cena v Kč včetně všech nákladů (např. dopravné, balné, náklady na pojištění, inflační vlivy, clo, sleva z ceny apod).
*Potřeba stejného laboratorního materiálu od výrobce ThermoFisher Scientific katalogové číslo 6826.242, 6041.5121, 6041.5118. Poptávané plnění je chráněno právy duševního vlastnictví, není popsatelné prostřednictvím jeho obecných vlastností.Takto stanovená technická specifikace tak je v souladu s § 36 odst. 1 ZZVZ jakož i s rozhodnutím ÚOHS č.j. ÚOHS - 31768/2020/522/JKr. Ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Zároveň zadavatel nemůže od těchto požadavků ustoupit, neboť daný typ je požadován vzhledem k probíhajícím experimentům a je důležitý pro zachování kontinuity experimentu. V jiném případě by byly výsledky těchto experimentů publikačně neprůchodné.