Rámcová smlouva

o realizaci dodávek laboratorního spotřebního materiálu

podle ust. § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
a ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Registrační čísla projektů:  CZ.1.07/2.3.00/30.0022, CZ.1.07/2.3.00/20.0235, CZ.1.07/2.3.00/30.0061, CZ.3.22/1.2.00/12.03299

Název zakázky: 		Laboratorní materiál 2, část III – Laboratorní spotřební materiál

I.

Smluvní strany

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

se sídlem: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

jednající Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, Ulrichovo náměstí 734, 502 02 Hradec Králové

Číslo účtu: 153149586/0300

(dále jen „objednatel“ nebo též „zadavatel“)

a

Firma: doplní uchazeč

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném __________ soudem v __________,

oddíl __________, vložka __________

IČ: __________

DIČ: __________

Bankovní spojení: __________

Číslo účtu: __________

jednající/zastoupená: __________

(dále jen „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Laboratorní materiál 2“ uzavřít rámcovou smlouvu tohoto znění (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této rámcové smlouvy jsou dodávky materiálu pro zajištění realizace projektů „Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0022, „Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0061, „Vybudování výzkumného týmu experimentální a aplikované biofarmacie“, reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0235 a „Fauna Krkonoš“, reg. č.: CZ.3.22/1.2.00/12.03299, podrobně specifikované v objednávkách objednatele, v rámci dílčího plnění části III veřejné zakázky, a to:

| Číslo položky (specifikace viz Příloha č. 1, této smlouvy) | Maximální rozsah plnění bez DPH |
| --- | --- |
| 3 – Laboratorní spotřební materiál (DHM) | 2 700 000 Kč |

za podmínek stanovených Zadávací dokumentací a Nabídkou dodavatele učiněnou v rámci veřejné zakázky „Laboratorní materiál 2“, a dále touto smlouvou.

- Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Zadávací řízení je realizováno na základě „Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – části Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK (verze 5) a dle zákona o veřejných zakázkách.

- Zadávací dokumentace a příloha č. 3 zadávací dokumentace definují rozsah dodávek poskytovaných na základě provedeného zadávacího řízení, který nemusí být objednatelem vyčerpán. Celková cena uhrazená dodavateli však nikdy nesmí překročit částku uvedenou v tabulce v odst. 1.

III.

Povinnosti smluvních stran

- Na základě této smlouvy bude objednatel vystavovat písemnou výzvu (objednávku), jež bude pro účely této smlouvy návrhem na uzavření konkrétní smlouvy. Písemné potvrzení této výzvy (objednávky) dodavatelem bude pro účely této smlouvy přijetím návrhu smlouvy. Objednávka a písemné potvrzení objednávky mohou být druhé smluvní straně doručovány též elektronicky. Objednávka bude obsahovat specifikaci dílčího plnění, termín plnění (u běžného spotřebního materiálu nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odeslání objednávky, v případě speciálního spotřebního materiálu bude termín dodání stanoven dohodou), místo plnění a celkovou cenu v podobě „s“ a „bez“ DPH za konkrétní předmět plnění.

- Dodavatel se zavazuje dodat plnění řádně, v požadovaném termínu a rozsahu, řádně zabalené, na místo určené objednatelem. Dodavatel se zavazuje dodat laboratorní materiál s expirační dobou minimálně v délce 12 měsíců ode dne dodání objednateli.

- Dodavatel je mimo jiné povinen:

- řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejích případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OP VK. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli uchazeč zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Dodavatel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě.

- v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Dodavatel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři.

- uskutečňovat propagaci v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a pravidly stanovenými v Příručce pro příjemce finanční podpory OP VK verze 5. Touto povinností zaváže i případné partnery a subdodavatele

- poskytnout objednateli řádnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy

- reagovat na elektronickou poštu do 2 pracovních dní

- včas poskytnout objednateli podklady potřebné k vypracování průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy v rámci tohoto projektu OP VK

- předložit objednateli nejpozději do 28. února vždy následujícího kalendářního roku seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2206 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z části ceny veřejné zakázky uhrazené v jednom kalendářním roce; mají-li tito subdodavatelé formu akciové společnosti, musí být přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů

- Vlastnické právo k předmětu plnění resp. dílčímu plnění objednatel nabývá v rozsahu stanoveném touto smlouvou okamžikem uskutečnění zdanitelného plnění.

- Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění resp. příslušnému dílčímu plnění nebo jeho ztráty či odcizení přechází na objednatele dnem dodání předmětu plnění resp. příslušného dílčího plnění do místa plnění.

- Dodavatel zaručuje, že předmět plnění resp. jeho části, jsou prosty práv třetích osob a neváznou na nich žádné právní ani faktické vady, které by bránily jejich řádnému užívání a realizaci této smlouvy.

- Dodavatel zaručuje, že předmět plnění bude prost vad a poskytuje při jeho užívání a provozu záruku na předmět plnění, resp. jeho dodané části, po dobu 2 let. Záruční doba začne běžet dnem jeho dodání Kupující s tím, že u každého dílčího plnění počíná tato doba běžet samostatně dnem podpisu předávacího protokolu resp. dodacího listu.

- Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

- Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Dodavatel bere na vědomí, že je jako dodavatel dodávek hrazených z veřejných finančních prostředků osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Kupující se zavazuje poskytnout řídícímu orgánu OP VK či jiným kontrolním orgánům přístup ke všem částem nabídek, smluv a dalších souvisejících dokumentů, které souvisejí s právním vztahem založeným touto smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Dodavatel je povinen zajistit, aby kontrole v rozsahu dle tohoto odstavce smlouvy byly povinni se podrobit i všichni jeho případní subdodavatelé.

IV.

Cena plnění, platební podmínky

- Cena za dodávky je určena částkou, kterou dodavatel uvedl ve své nabídce v rámci výběrového řízení (ceníku). Tento ceník tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny předmětu plnění dle ceníku v příloze č. 1 této smlouvy jsou sjednány jako nejvýše přípustné ceny včetně všech licenčních odměn, poplatků, nákladů na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převodů práv, pojištění, přepravních nákladů a veškerých dalších nákladů spojených s plněním dle této smlouvy, jsou závazné po celou dobu trvání této smlouvy a je možné je překročit pouze v souladu se změnou platné právní úpravy týkající se zvýšení DPH. Konkrétní celková dílčí cena v českých korunách bude vždy uvedena v objednávce, a to v podobě „s“ a „bez“ DPH.

- Cena plnění je hrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Dodavatel se zavazuje do 30 kalendářních dnů ode dne poskytnutí plnění dle konkrétní objednávky vystavit fakturu, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Pokud daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět dodavateli s tím, že ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

- Cena včetně DPH je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

- Objednatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Dnem splnění platební povinnosti se rozumí den odeslání platby fakturované částky z účtu objednatele. Cena dodávky bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře.

- Za prodlení s úhradou je objednatel povinen zaplatit dodavateli pouze zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené aktuálním nařízením vlády. Tento úrok z prodlení je splatný na výzvu dodavatele nejpozději do 14 dnů po takto učiněné výzvě.

- Dodavatel je povinen na faktuře uvést název projektu a jeho registrační číslo, z kterého je čerpána dotace.

V.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

- V případě nedodržení výše stanovených smluvních podmínek ze strany dodavatele, zejména v případě pozdního či vadného plnění, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. V případě pozdního plnění je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím plnění do prvního dne řádného poskytnutí plnění včetně. V případě vadného plnění nebo porušení jiných - touto smlouvou nebo objednávkou - definovaných povinností ze strany dodavatele (tj. i vlastní nepotvrzení objednávky) je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé poskytnutí vadného plnění. Smluvní pokuta je splatná na výzvu objednatele nejpozději do 14 dnů po takto učiněné výzvě. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu případné škody.

- Dodavatel je povinen poskytnout objednateli součinnost a podklady pro monitorovací zprávu. Dodavatel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři.

- Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech spojených s touto smlouvou. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli dodavatel zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele.

- Při výběru případného partnera nebo subdodavatele je dodavatel povinen postupovat na základě pravidel uvedených v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK (verze 5), kapitola 7 Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK.

- Podpisem této smlouvy dodavatel čestně a pravdivě prohlašuje, že se před podáním nabídky podrobně seznámil s výzvou objednatele včetně všech jejích příloh, že při zpracování své nabídky přihlédl ke všem informacím a okolnostem významným pro plnění této veřejné zakázky a že je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. po dobu 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

VI.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran jsou upravena v zadávací dokumentaci a obsah zadávací dokumentace včetně jejích příloh je pro obě strany závazný.

- V případech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se strany zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost a otázky neřešené v zadávací dokumentaci či této smlouvě řešit dohodou.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu čtyř let ode dne podpisu smlouvy.

- V případě, že dodavatel zvlášť závažně poruší své povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy (zejména povinnosti dle čl. III odst. 2 této smlouvy), zadávací dokumentace objednatele a nabídky dodavatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení je právně účinné dnem, kdy je doručeno dodavateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za den doručení se přitom považuje:

- den přijetí zásilky adresátem,

- den odepření přijetí zásilky adresátem,

- den vrácení zásilky jako nedoručitelné z důvodu, že adresáta nelze na uvedené adrese nalézt,

- pátý den následující po dni, kdy byla zásilka uložena na poště, bez ohledu na skutečnost, zda se adresát o uložení dozvěděl.

Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy pro doručování, případně jiných údajů důležitých pro vzájemnou komunikaci, oznámí takovou změnu bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou příloha č. 1, ve které jsou uvedeny specifikace e jednotkové ceny předmětu plnění, příloha č. 2, tvořená zadávací dokumentací a jejími přílohami, a příloha č. 3, kterou tvoří nabídka dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden výtisk dodavateli.

- Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V …………..dne …………		V ………….. dne

za objednatele:	za dodavatele:

| Příloha č. 3 - Krycí list nabídkové ceny a specifikace - Část 3 - Spotřební materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. přípustná nabídková cena každé poptávané položky činí 40 tis. včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V případě, kde u specifikace je uveden konkrétní dodavatel, připouštíme i alternativní plnění stejného druhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení skupiny | Označení mentrora | Číslo položky | Položka | Specifikace | Orientační počet jednotek | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH | Celková cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH za jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena s DPH |
| II/B | FaF01 | 1 | purifikační kolona | purifikační kolona HisTrap FF, technologie Ni-IMAC, 40 mg/ml vazebná kapacita, průměrná velikost částic 90 µm, vysoce rozvětvená agarosa, objem kolony 1 ml, 5 kusů v balení, kompatibilní se systémem ÄktaPurifier | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/B | FaF01 | 2 | purifikační kolona | purifikační kolona Superdex 75 10/300 GL, náplň Superdex 75, separace molekul 3000 - 70 000 Da, délka 300 mm, průměr 10 mm, materiál sklo, objem 24 ml, kompatibilní se systémem ÄktaPurifier | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/B | FaF03 | 3 | PP krabičky | polypropylenove krabičky na skladování vzorků, na 9x9 mikrozkumavek (1,5 ml), výška 45 mm, různé barvy | 10 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/B | FaF03 | 4 | PP krabičky | polypropylenove krabičky na skladování vzorků, na 9x9 mikrozkumavek (1,5 ml), výška 50 mm, různé barvy | 5 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/B | FaF03 | 7 | držák na rukavice | drátěný držák na 3 krabice | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/B | FaF03 | 9 | špičky s filtrem | špičky s dvojitým filtrem, balené v krabičkách, materiál polypropylen, 0,1-10µl, balení 10x96ks | 2 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/B | FaF03 | 10 | špičky s filtrem | špičky s dvojitým filtrem, balené v krabičkách, materiál polypropylen, 0,1-10µl,prodloužené, balení 10x96ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF05 | 11 | stříkačka skleněná pro Linomat 5 | 0.1 ml s pevnou jehlou (POUZE KOMPATIBILNÍ S LINOMATEM 5 (CAMAG), ne klasickou TLC stříkačku) | 12 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF05 | 12 | krycí sklíčka | 22 mm x 22 mm, tloušťka 0.13-0.16 mm. Rozměry nutno absolutně dodržet! | 1 | balení á 10 krabiček po 1 oz (cca 10 krát 155 ks) |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF05 | 13 | HPTLC desky | 20 x 10 cm, Silikagel 60 v HPTLC kvalitě, velikost částic 5 μm (rozmezí 4-8 μm), bez indikátoru, na skleněných deskách | 4 | balení á 50 ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF05 | 14 | HPLC kolona chirální | sférické silikagelové částice s kovalentně vázaným beta-cyklodextrinem, velikost částic 5 μm, vnitřní průměr 4 mm, délka 250 mm | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF05 | 15 | konektor hadice-jehla, s Luer lockem | Luer-to-Tubing Connector, male Luer lock to hose end, for tubing i.d., 1/4 - 5/16 in., nickel plated | 2 | balení á 4 ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF06 | 16 | PCR mikrozkumavky | objem 0,2 ml, materiál polypropylen, tenkostěnné, čirá barva, ploché víčko, nesterilní, RNAse,DNAse čistéé, PCR kompatabilní, balení po 1000 ks | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF06 | 17 | stojan na pipety | otočný stojan na 6ks pipet, Eppendorf kompatabilní | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF06 | 18 | PP krabičky | polypropylenove krabičky na skladování vzorků, na 12x12 PCR zkumavek (0,2 ml), výška 32 mm, různé barvy | 5 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF06 | 19 | PP krabičky | polypropylenove krabičky na skladování vzorků, na 10x10 mikrozkumavek (0,5 ml), výška 37 mm, různé barvy | 5 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF06 | 20 | NMR kyvety | typ 5 UP (Ultra Precision), 203x5 mm, 500 MHz, 5ks | 60 | bal |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF06 | 21 | Hadice silikonová | netransparentní, 12 mm ext. prům., 6 mm int., | 50 | m |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF06 | 22 | Hadice silikonová | netransparentní, 13 mm ext. prům., 7 mm int., | 50 | m |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF06 | 23 | Hadice silikonová | netransparentní, 16 mm ext. prům., 8 mm int., | 50 | m |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF06 | 24 | Hadice Tygon | transparentní, 9,6 mm ext. prům., 6,4 mm int., | 60 | m |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF06 | 25 | Topné hnízdo pro baňky o objemu 4 l | Elektrický ohřev obsahu skleněných baňek. Teplota ohřevu regulována termostatem. | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/C | FaF07 | 26 | Izolační kuličky na lázeň | polypropylenové kuličky plovoucí na hladině lázně, omezující výpar, do 100°C, sada na 1 lázeň | 2 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/C | FaF07 | 27 | Kapiláry s ryskou | objem 25 µl | 500 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/C | FaF07 | 28 | Kapiláry s ryskou | objem 50 µl | 250 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/C | FaF07 | 29 | Kapilárypro určení bodu tání | délka 10 cm, na jednom konci zatavené, vnitřní průměr asi 1,3 mm, vnější průměr asi 1,9 mm, kompatibilní s přístrojem SMP30 | 1000 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/C | FaF07 | 30 | Nitrilové rukavice | s ochranou proti chemickým rozpouštědlům a tukům, nesterilní, velikost L | 1500 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF07 | 31 | Baňka kuželová podle Erlenmeyera, se zábrusem NZ 14/23 | 50 ml | 100 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF07 | 32 | Baňka kuželová podle Erlenmeyera, se zábrusem 14/23 | 100 ml | 100 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF07 | 33 | Baňka s kulatým dnem a zábrusem NZ 29/32 | 50 ml | 100 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/B | FaF08 | 34 | illustra NAP-5 Columns | samospádové purifikační kolonky pro oligonukleotidy a malé DNA fragmenty, odsolování a výměnu pufru; jedno balení po 20 kolonkách | 2 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/B | FaF08 | 35 | Texan reagent reservoir for multichannel pipettes | rezervoar pro multikanálovou pipetu, sterilní, bez víčka, kapacita jednoho rezervoaru je 175 ml; 1 balení po 100 kusech | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/B | FaF08 | 36 | špičky nano-cap | špičky na automatické pipety pro pipetování objemu 0.1 - 20 µl; použitelné při zvýšených nárocích na přesnost pipetování; vhodné pro pipety Eppendorf; typ špičky nano-cap; balení po 1000 ks | 10 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 37 | silikonizované mikrocentrifugační eppendorfky | mikrocentrifugační silikonizované polypropylenové eppendrofky o objemu 2.0 ml; 200 kusů na balení | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 38 | Petriho misky pro tkáňové kultury | Certifikovaný NUNCLON™ ∆ povrch, uniformní a opticky čisté, vhodné k mikroskopování, sterilní; rozměr 92x17 mm, kultivační plocha 56,7 cm2; pracovní objem 12,5 ml; s airventem; balení po 150 kusech | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 39 | Eppendorf® epTIPS Standard | špičky na automatické pipety pro pipetování objemu 2- 200 µl; použitelné při zvýšených nárocích na přesnost pipetování; vhodné pro pipety Eppendorf® epTIPS Standard; balení po 1000 ks | 15 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 40 | Eppendorf® epTIPS Standard | špičky na automatické pipety pro pipetování objemu 50- 1000 µl; použitelné při zvýšených nárocích na přesnost pipetování; vhodné pro pipety Eppendorf® epTIPS Standard; balení po 1000 ks | 15 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 41 | filtrační kolonky (NAP-5 Columns) | samospádové purifikační kolonky pro oligonukleotidy a malé DNA fragmenty, odsolování a výměnu pufru; jedno balení po 20 kolonkách | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 42 | jednorázová inzulínová stříkačka s integrovanou jehlou | insulinová stříkačka s integrovanou jehlou o objemu 1 ml/100 I.U.; jednotlivě sterilně balené s ochrannou krytkou; pro jedno použití; 100 kusů v balení | 3 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 43 | tampon stáčený z gázy | stáčený tampon z gázy, nesterilní, 19x20; 100 kusů/balení | 10 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 44 | vata buničitá - přířezy | přířezy z buničité vaty 19x28cm/500g | 20 | kusů |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 45 | vata buničitá vinutá | vinutá buničitá vata 500g/36cm | 10 | kusů |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 46 | gáza hydr. role | gáza hydr. role 10m x 90 cm | 10 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 47 | PC krabičky 2" na 10 x 10 ks | PC krabičky 2" na 10 x 10 ks kryozkumavek (NALGENE), Krabičky 133 x 133 x 51 mm s numerickým kódováním, pro uskladnění 100 ks kryozkumavek objemu 1,0/2,0 ml | 10 | kusů |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 48 | PP krabičky 2" na 9 x 9 ks | PP krabičky 2" na 9 x 9 ks kryozkumavek (BIOLOGIX), Krabičky 133 x 133 x 51 mm s AN kódováním, pro uskladnění 81 ks kryozkumavek objemu 1,0/2,0 ml,teplotní rozsah použitelnosti -90 až +121 °C, 5 krabiček v barvách žlutá, modrá, zelená, červená a bezbarvá | 5 | kusů |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 49 | Scintilační lahvičky | Scintilační lahvičky, 4 ml objem,vnější šroubovací uzávěr,materiál HDPE, rozměry 13,8 x 52,4, balení po 2000 ks | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 50 | Scintilační lahvičky | Scintilační lahvičky, Objem (ml) 20, Typ víčka vnější šroubovací,Materiál HDPE, víčko PP,Rozměry (průměr x výška, mm)26,5x58,5, balení po 1000 ks | 3 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 51 | Mr. Frosty | Mr. Frosty - zmrazovací kontejner -1 °C/min (NALGENE), Zmrazování vzorků rychlostí cca -1 °C/min v isopropanolu, kapacita 18 kryozkumavek 1-2 ml | 1 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 52 | vinylové jednorázové rukavice | Rukavice jednorázové vinylové nesterilní, bez pudru, velikost M, po 100 ks | 20 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 53 | latexové jednorázové rukavice | Rukavice jednorázové latexové nesterilní, bez pudru, velikost M, po 100 ks | 20 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 54 | nitrilove rukavice SAFE long | Rukavice nitrilové SAFE long: prodloužené 30cm, nepudrované, bílé M; ktn(10x100)1000ks | 3 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 55 | Eppendorf Tubes® 5 ml, | Eppendorf Tubes® 5 ml, 200 ks celkem, balené 2 x 100 ks Zkumavky z čistého polypropylenu, připojené víčko, kónické dno ( identické s kónickými zkumavkami 15 ml ), pro centri-fugaci do 25 000 x g, autoklávovatelné, odolné pro práci a skladování v teplotách - 86°C až 80 °C (pro inkubace nad 80 °C | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/B | FaF10 | 56 | 12mm Transwell® with 0.4µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile | 12mm Transwell® with 0.4µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile • 10µm thick transparent polyester membrane • Treated for optimal cell attachment • Packaged 12 inserts in a 12 well plate, 4 plates per case • Excellent visibility under phase contrast microscopy • Sterilized by gamma radiation | 6 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF10 | 57 | absorbční kyvety | optická dráha 10 mm, křemenné sklo, šroubovací uzávěr se závitem!, objem 3,5 ml, vnější rozměry 12.5x12.5x56 mm. | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF10 | 58 | fluorescenční kyvety | optická dráha 10x10 mm, křemenné sklo, šroubovací uzávěr se závitem!, objem 3,5 ml, vnější rozměry 12.5x12.5x56 mm. | 4 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF10 | 59 | absorbční kyvety | optická dráha 10 mm, křemenné sklo, šroubovací uzávěr se závitem!, objem 1,4 ml, vnější rozměry 12.5x12.5x56 mm. | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF10 | 60 | fluorescenční kyvety | optická dráha 10x4 mm, křemenné sklo, šroubovací uzávěr se závitem!, objem 1,4 ml, vnější rozměry 12.5x12.5x56 mm. | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF10 | 61 | Pipety s pístem s přímým dotykem s médiem, nastavitelný objem 2,5-10 uL. | Píst pipety je přímo ve styku s médiem. Vhodný pro pipetování vysoce viskózních látek (např. oleje, tuky) až do viskozity 50 000 mm2/s, médií s vysokou hustotou až do 13,6 g/cm3 (např. glycerin, rtuť), médií s vysokým tlakem výparů až do 500 mbar i médií, které pění či mají vysoké povrchové napětí. Kontaktní píst teflonový, pipetovací špičky skleněné! | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF10 | 62 | Pipety s pístem s přímým dotykem s médiem, nastavitelný objem 5-25 uL. | Píst pipety je přímo ve styku s médiem. Vhodný pro pipetování vysoce viskózních látek (např. oleje, tuky) až do viskozity 50 000 mm2/s, médií s vysokou hustotou až do 13,6 g/cm3 (např. glycerin, rtuť), médií s vysokým tlakem výparů až do 500 mbar i médií, které pění či mají vysoké povrchové napětí. Kontaktní píst teflonový, pipetovací špičky skleněné! | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF10 | 63 | Pipety s pístem s přímým dotykem s médiem, nastavitelný objem 10-50 uL | Píst pipety je přímo ve styku s médiem. Vhodný pro pipetování vysoce viskózních látek (např. oleje, tuky) až do viskozity 50 000 mm2/s, médií s vysokou hustotou až do 13,6 g/cm3 (např. glycerin, rtuť), médií s vysokým tlakem výparů až do 500 mbar i médií, které pění či mají vysoké povrchové napětí. Kontaktní píst teflonový, pipetovací špičky skleněné! | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF10 | 64 | Pipety s pístem s přímým dotykem s médiem, nastavitelný objem 20-100 uL | Píst pipety je přímo ve styku s médiem. Vhodný pro pipetování vysoce viskózních látek (např. oleje, tuky) až do viskozity 50 000 mm2/s, médií s vysokou hustotou až do 13,6 g/cm3 (např. glycerin, rtuť), médií s vysokým tlakem výparů až do 500 mbar i médií, které pění či mají vysoké povrchové napětí. Kontaktní píst teflonový, pipetovací špičky skleněné! | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF10 | 65 | Stojánek na 4 ks pipet | kompatibilní s výše uvedenými pipetami Položky 61-64. | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF10 | 66 | Topné hnízdo pro baňky o objemu 1L | elektrický ohřev obsahu skleněných baňek. Teplota ohřevu regulována termostatem. | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF15 | 67 | promývačka | promývačka s GL 45 s nástavcem dle Drechlslera, objem 500 ml, s fritou | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF15 | 68 | exsikátor | exsikátor skříňový EKS 12, vnitřní rozměr š x h x v = 350 x 400 x 560 mm | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF15 | 69 | rukavice | rukavice jednorázové nitrilové nesterilní, bez pudru vel XL | 300 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF15 | 70 | rukavice | rukavice jednorázové nitrilové nesterilní, bez pudru vel M | 2500 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF15 | 71 | rukavice | rukavice jednorázové nitrilové nesterilní, bez pudru vel S | 1500 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF15 | 72 | utěrky | utěrky advanced Tork 430 v roli, 500 útržků (170 m), 2 role v balení | 3 | bal |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF15 | 73 | filtrační zařízení | zařízení filtrační dle Witta, průměr 70 mm, výška 110 mm | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF 15 | 74 | filtrační zařízení | filtrační zařízení dle Mortona, objem 250 ml, porovitost 40-100 | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF15 | 75 | nálevka filtrační | nálevka filtrační s vyměnitelnou fritou 30 ml, průměr 24 mm | 3 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF15 | 76 | frita | frita vyměnitelná pro nálevku filtrační, průměr 24 mm, porovitost P 100 | 3 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF15 | 77 | frita | frita vyměnitelná pro nálevku filtrační, průměr 24 mm, porovitost P 40 | 3 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF15 | 78 | těsnění | Těsnění Viton k nálevce filtrační, 24 mm | 30 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/C | FaF10 (1) FaF06 (1) | 79 | Topné hnízdo pro baňky o objemu 2L | elektrický ohřev obsahu skleněných baňek. Teplota ohřevu regulována termostatem. | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/B |  | 80 | mikrozkumavky | objem 0,5 ml, s kónickým dnem a plochým víčkem | 10000 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/B |  | 81 | mikrozkumavky | objem 2 ml, s kónickým zaobleným dnem a plochým víčkem se zámkovým uzávěrem | 5000 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II | FaF04 | 82 | špičky | 0,1 - 10 μl S špičky s dvojitým filtrem z hydrofobního polyethylenu bez přísad ve stojáncích po 96 ks, sterilní a PCR čisté, délka 34 mm, antracitová" | 7680 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II | FaF04 | 83 | špičky | 2 - 200 μl špičky s dvojitým filtrem z hydrofobního polyethylenu bez přísad ve stojáncích po 96 ks, sterilní a PCR čisté, délka 55 mm , "oranžová" | 4800 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II | FaF04 | 84 | špičky | 50 - 1 000 μl špičky s dvojitým filtrem z hydrofobního polyethylenu bez přísad ve stojáncích po 96 ks, sterilní a PCR čisté, délka 71 mm, "modrá" | 960 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II | FaF04 | 85 | Nylonová membrána | positivně nabitá, k blotování DNA z polyakrylamidových gelů, vhodná pro biotinylované próby | 1 | role (30 x 200 cm) |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 86 | předkolona monolitická | reverzní fáze, průměr 2 mm, délka 5 mm (sada 3ks) | 2 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 87 | předkolona monolitická | reverzní fáze, průměr 3 mm, délka 5 mm (sada 3ks) | 2 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 88 | ferule HPLC ventil | 1/16", nerezová ocel (sada 10 ks) | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 89 | ferule HPLC ventil | 1/16", PEEK (sada 10 ks) | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 90 | šroubky HPLC ventil | 1/16", nerezová ocel (sada 10 ks), délka 13 mm | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 91 | šroubky HPLC ventil | 1/16", PEEK (sada 10 ks), délka 13 mm | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 92 | skleněná stříkačka pro pístovou pumpu ovládanou krokovým motorem | objem 2,5 ml, délka3,6 cm | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 93 | skleněná stříkačka pro pístovou pumpu ovládanou krokovým motorem | objem 5 ml, délka gradace 6 cm | 3 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 94 | selekční ventil HPLC | mikroelektrický aktuátor, PEEK hlava ventilu | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 95 | regulátor zpětného tlaku pro průtokové systémy (HPLC) včetně držáku | konektory 1/4-28, tlakový limit 20 PSI | 5 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 96 | regulátor zpětného tlaku pro průtokové systémy (HPLC) včetně držáku | konektory 1/4-28, tlakový limit 750 PSI | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 97 | hadička pro peristaltickou pumpu | vnitřní průměr 1.02 mm, material Tygon ST, délka 400 mm, 2 zarážky (sada 12 ks) | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 98 | hadička pro peristaltickou pumpu | vnitřní průměr 1.30 mm, material Tygon ST, délka 400 mm, 2 zarážky (sada 12 ks) | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 99 | cartridge pro tvorbu mikrokolony s fritami | závit 1/16", chemicky odolné, délka 20 mm, pruměr 1 mm | 5 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 100 | Lahev s GL45 | objem 100 ml, bílé sklo, s víčkem | 40 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 101 | Lahev s GL45 | objem 250 ml, bílé sklo, s víčkem | 40 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 102 | Lahev s GL45 | objem 500 ml, bílé sklo, s víčkem | 20 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 103 | Lahev s GL45 | objem 1000 ml, bílé sklo, s víčkem | 20 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 104 | stříkačky | 2 ml objem, Luer Lock (balení 100 ks), plast | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 105 | stříkačky | 3 ml objem, Luer Lock (balení 100 ks),plast | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 106 | stříkačky | 5 ml objem, Luer Lock (balení 100 ks), plast | 5 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 107 | stříkačky | 10 ml objem, Luer Lock (balení 100 ks), plast | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 108 | spektrofotometrická kyveta | průtoková, připojení optických vláken konektory SMA, optická dráha 100 mm | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF01 | 109 | spektrofotometrická kyveta | průtoková, připojení optických vláken konektory SMA, optická dráha 50 mm | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF02 | 110 | chromatografická kolona | sorbent s pevným jádrem, C-18, do rozměrů 10x4.6 cm | 2 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF02 | 111 | chromatografická kolona | sorbent s pevným jádrem, CN, do rozměrů 10x4.6 cm | 1 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF02 | 112 | chromatografická kolona | sorbent s pevným jádrem, F5, do rozměrů 10x4.6 cm | 1 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF02 | 113 | chromatografická kolona | sorbent s pevným jádrem, Phenyl-hexyl, do rozměrů 10x4.6 cm | 1 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF02 | 114 | chromatografická kolona | sorbent s pevným jádrem, RP-amide, do rozměrů 10x4.6 cm | 1 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF02 | 116 | chromatografická kolona | monolitní sorbent reverzní fáze, do rozměrů 10x4.6 cm | 1 | kus |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 117 | vialky šroubovací s víčkem - 20 ml | tmavé, rozměr 57 x 27,5 mm, uzávěr plastový neperforovaný | 1 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 118 | vialky šroubovací s víčkem -4 ml | tmavé, uzávěr plastový neperforovaný | 4 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 119 | vialky šroubovací s víčkem -8 ml | tmavé, uzávěr plastový neperforovaný | 4 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 120 | zkumavka centrifugační PP - 50 ml | čirá, se šroubovacím uzávěrem, nesterilní, se základnou | 5 | bal./50ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 121 | zkumavka centrifugační PP - 15 ml | čirá, se šroubovacím uzávěrem, nesterilní | 5 | bal./150ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 122 | UPC2 kolona | BEH - nemodifikovaný, 3,0 x 100 mm, 1,7 mikrom, BEH - hybridní částice | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 123 | UPC2 kolona | BEH 2-EP, 3,0 x 100 mm, 1,7 mikrom, BEH 2-EP - hybridní částice modifikovaná 2-ethylpiridinem | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 124 | UPC2 kolona | CSH - Fluoro-Phenyl, 3,0 x 100 mm, 1,7 mikrom, CSH - hybridní částice | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 125 | UPC2 kolona | HSS C18 SB, 3,0 x 100 mm, 1,8 mikrom, HSS - vysoce čistý silikagel | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 126 | UHPLC kolona | C18, 2,1 x 100 mm, 1,7 mikrom, stabilita pH 1-12, CSH sorbent - hybridní částice | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 127 | UHPLC kolona | C18, 2,1 x 50 mm, 1,7 mikrom, stabilita pH 1-12, CSH sorbent - hybridní částice | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 128 | UHPLC kolona | PHENYL, 2,1 x 100 mm, 1,7 mikrom, stabilita pH 1-12, BEH sorbent - hybridní částice | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 129 | stříkačkové filtry | průměr 13 mm, 0,22 µm, PTFE | 1 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 130 | Eppendorfky | 2,0 ml, s víčkem (safe lock) | 2 | bal./1000ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 131 | zkumavky, PP | 5 ml, 12x 75 mm | 1 | bal./1000ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 132 | víčka, PP | víčka ke zkumavce 5 ml, k položce | 1 | bal./1000ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 133 | SPE sorbent | MCX - mixed mode vhodný pro bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 1 ml, 30 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 134 | SPE sorbent | MCX - mixed mode vhodný pro bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 3 ml, 60 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 135 | SPE sorbent | MCX - mixed mode vhodný pro bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 6 ml, 150 mg sorbentu | 1 | bal./30ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 136 | SPE sorbent | WCX - mixed mode vhodný pro slabě bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 1 ml, 30 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 137 | SPE sorbent | WCX - mixed mode vhodný pro slabě bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 6 ml, 150 mg sorbentu | 1 | bal./30ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 138 | SPE sorbent | WCX - mixed mode vhodný pro slabě bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 3 ml, 60 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 139 | SPE sorbent | MAX - mixed mode vhodný pro kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 1 ml, 30 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 140 | SPE sorbent | MAX - mixed mode vhodný pro kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 3 ml, 60 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 141 | SPE sorbent | MAX - mixed mode vhodný pro kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 6 ml, 150 mg sorbentu | 1 | bal./30ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 142 | SPE sorbent | WAX - mixed mode vhodný pro slabě kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 1 ml, 30 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 143 | SPE sorbent | WAX - mixed mode vhodný pro slabě kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 6 ml, 150 mg sorbentu | 1 | bal./30ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 144 | SPE sorbent | WAX - mixed mode vhodný pro slabě kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 3 ml, 60 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 145 | SPE sorbent | C18 (18% C), polymerně vázána, endkapovaná, 100 mg, 1 ml | 1 | bal./108 ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 146 | SPE sorbent | C18 (18% C), polymerně vázána, endkapovaná, 500 mg, 3 ml | 1 | bal./54 ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 147 | SPE sorbent | C8 (9% C), monomerně vázána, endkapovaná, 100 mg, 1 ml | 1 | bal./108 ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 148 | SPE sorbent | C8 (9%), monomerně vázána, endkapovaná, 500 mg, 3 ml | 1 | bal./54 ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 149 | SPE sorbent | Supelclean™ ENVI-Carb - neporézní grafitický uhlík, 100 mg, 1ml (Suspelco) | 1 | bal./108 ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 150 | SPE sorbent | HyperSep Hypercarb, 100mg, 1 ml (Thermo) | 1 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 151 | SPE sorbent | DSC-MCAX, mixed mode s kationtovou výměnou, pro bazické látky, 100 mg, 1 ml (Supelco) | 1 | bal./108 ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 152 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | vstupního kužel - 1.část (Cone Gas Nozzle) - kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 153 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | vstupního kužel - 2.část (Sample cone - ZQ) - kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 154 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | kapilára (ESI Stainless Steel Capillary Tube ) - kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 155 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | příslušenství k ESI probě (Probe Tip Assy)- kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 156 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | příslušenství k ESI probě (Liner Tube (Inner))- kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | bal. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 157 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | příslušenství k ESI probě (Ferrule, 1/16" Graphitized Vespel)- kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | bal. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 158 | MEPS jehly | C8+SCX bins, 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 159 | MEPS jehly | Silica bins, 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 160 | MEPS jehly | C2 bins, 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 161 | MEPS jehly | verify-AX bins, 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 162 | MEPS jehly | verify-CX , 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 163 | MEPS jehly | retain-AX , 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF03 | 164 | MEPS jehly | retain-CX , 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF09 | 165 | Plastové mikrozkumavky | Typ Eppendorf, s uzávěrem, sterilní, čiré, objem 2 ml, balení 1000ks | 2 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF09 | 166 | Centrifugační zkumavky | Plastové šroubovací s uzávěrem se silikonovým těsněním, PP, bez základny, sterilní, 17x120 mm, objem 15 ml, v balení 150 ks | 2 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF09 | 167 | Centrifugační zkumavky | Plastové šroubovací s uzávěrem se silikonovým těsněním, PP, se základnou, sterilní, 30x116 mm, objem 50 ml, v balení 50 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF09 | 168 | Stojan na mikrozkumavky | PP, barevný, rozměry (d x š x v): 265 x 126 x 38 mm, počet míst 8x16, pro zkumavky do průměru 13 mm | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF09 | 169 | Filtry stříkačkové | Filtry stříkačkové pro HPLC, plocha 30 mm, póry 0,2um, v balení 100 ks | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF09 | 170 | Vialky | Šroubovací vialky standardní, úzkohrdlé, hnědé, 1,8 ml, v balení 100 ks | 2 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF09 | 171 | Těsnění | 8 mm těsnění PTFE/Red Rubber pro vialky, v balení 100 ks | 2 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| I/A | FaF09 | 172 | Víčka | Šroubovací víčka pro vialky, černý PP, s otvorem, v balení 100 ks | 2 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 173 | exsikátor | s tubusem, kohoutem NZ 24/29 a porcelánovou deskou; d1= 151 mm, d2 = 90 mm | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 174 | náplň do exsikátoru | silikagel; s indikátorem | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 175 | centrufugační zkumavka | kulaté dno, rovný okraj; borosilikátové sklo, odolné proti prudkým teplotním změnám; průměr 16 mm; výška 100 mm | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 176 | centrufugační zkumavka | kónické dno, rovný okraj; borosilikátové sklo, odolné proti prudkým teplotním změnám; průměr 16 mm; výška 100 mm; balení 50 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 177 | septa na vialky | pro použití v kapilární elektroforéze, pro 2 ml CE vialky; zacvakávací; polyuretanové; vhodné výcenásobné injekce, balení 500 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 178 | kit pro uchycení Z-celly (Agilent) | min. 3 těsnící šrouby a min. 2 těsnění | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 179 | křemenná kapilára | polyimidový potah 375 o.d; celková délka 64.5 cm; 50um id.; rozšířená optická dráha 150 um, balení 2 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 180 | křemenná kapilára | polyimidový potah 375 o.d; celková délka 64.5 cm; 75um id.; rozšířená optická dráha 200 um; balení 2 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 181 | nálevka | sklo; průměr nálevky 30 mm; průměr stonku 5 mm; délka stonku 30 mm; balení 10 ks | 1 | balení (10 ks) |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 182 | nálevka | sklo; průměr nálevky 55 mm; průměr stonku 8 mm; délka stonku 55 mm; balení 10 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 183 | nálevka | sklo; průměr nálevky 100 mm; průměr stonku 12 mm; délka stonku 100 mm; balení 10 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 184 | kádinka | křemenné sklo, výška 70 mm, průměr 38 mm; objem 50 ml; balení 10ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 185 | kádinka | křemenné sklo, výška 80 mm, průměr 48 mm; objem 100 ml; balení 10 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 186 | stojánek na mikrozkumavky | pro mikrozkumavky 1.5 ml, (průměr 11 mm) počet míst 128; rozměry 265x126x38 mm (dxšxv) | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 187 | stojánek na zkumavky | PP; pro zkumavky o průměru 16 mm) počet míst 5x12; rozměry 246x105x72 mm (dxšxv) | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 188 | injekční stříkačka | objem 10 ml; jednorázová, balení 100 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 189 | injekční stříkačka | objem 20 ml; jednorázová; balení 100 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 190 | injekční stříkačka | injekční stříkačky bez jehel, jednotlivě balené, hladký chod pístu bez dostřiku; balení 200 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 191 | kalibrační pufr | certifikovaný, TPL 4; 250 ml; pH 4.01 | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 192 | kalibrační pufr | certifikovaný, TPL 7; 250 ml; pH 7.00 | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 193 | kalibrační pufr | certifikovaný, TPL 10; 250 ml; pH 10.00 | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 194 | kalibrační pufr | 500 ml, pH 4.00; vhodný pro tranzistorovou pH mikroelektrodu | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 195 | kalibrační pufr | 500 ml, pH 7.00; vhodný pro tranzistorovou pH mikroelektrodu | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 196 | kalibrační pufr | 500 ml, pH 10.00; vhodný pro tranzistorovou pH elektrodu | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 197 | nástavce na pístovou pipetu | Nástavce PP 0.2-1.0ml, k Transferpettoru; balení 10 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 198 | jednorázové vodící nástavce | pro manifold; PTFE; balení 100 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 199 | SPE kolonky | kombinovaný sorbent 0.5g grafitický uhlík; 0.5g silný měnič aniontů; 0.5g polymerně vázaná fáze na bázi ethylenediamine-N-propylu; objem kolonky 12 ml; balení 20 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 200 | SPE kolonky | kombinovaný sorbent 0.25g silný měnič aniontů na bázi kvarterního aminu; 0.25g polymerně vázaná fáze na bázi ethylenediamine-N-propylu; objem kolonky 6 ml; balení 30 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 201 | SPE kolonky - reverzní fáze | sorbent - 100 mg; phenyl, endcapovaný; objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 202 | SPE kolonky - reverzní fáze | sorbent - 100 mg; kyanopropyl, endcapovaný; objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 203 | SPE kolonky - normální fáze | sorbent - 100 mg; polymerně vázaný diol; objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 204 | SPE kolonky - normální fáze | sorbent - 100 mg; polymerně vázaný aminopropyl; objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 205 | SPE kolonky -iontovýměnné | sorbent - 100 mg; polymerně vázaný kvarterní amin (SAX); stálý v celé škále pH; objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 206 | SPE kolonky - iontovýměnné | sorbent - 100 mg; polymerně vázaný karboxypropyl (WAX); objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF11 | 207 | SPE kolonky - iontovýměnné | sorbent - 100 mg; polymerně vázaná benzensulfonová kyselina (SCX); objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF12 | 208 | injekční ventil | 2-polohový injekční ventil s dávkovacími smyčkami s objemem 20 mikrol a 1 ml, polohy LOAD a INJECT, nerezová ocel, do 7000 psi, MBB technologie, široký úhel mezi porty, dávkování přes septum Hamiltonovou stříkačkou, možnost ručního ovládání | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF12 | 210 | SPE sorbent | specifický pro beta-blokátory, 25 mg, 3 ml | 50 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF12 | 211 | HPLC kolona | povrchově porézní částice, 100 x 3 mm x 2,7 µm | 4 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF12 | 212 | rukavice latexové | velikost XS | 500 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF09 | 214 | UHPLC předkolona | C18, 2.1 x 5 mm, 1.7 µm, 130Å, stabilita pH 1-12, BEH sorbent - hybridní částice, v balení 3 ks | 9 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF09 | 215 | UHPLC předkolona | Amid, 2.1 x 5 mm, 1.7 µm, 130Å, stabilita pH 1-12, BEH sorbent - hybridní částice, v balení 3 ks | 3 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF09 | 216 | třecí miska s tloučkem | Hladka, porcelan, min 100 ml | 6 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF09 | 217 | třecí miska s tloučkem | Hladka, porcelan, min 200 ml | 6 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF09 | 218 | třecí miska s tloučkem | Hladka, porcelan, min 300 ml | 6 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF09 | 219 | HPLC kolona | silikagel typ C, 2.1 x 100 mm, 4 µm | 1 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
| II/A | FaF09 | 220 | kovový blok | Kompatibilní s koncentrátorem vzorků Techne FSC400D, rozměr 95 x 76 x 51 mm (délka x šířka x výška), kapacita 20 zkumavek o průměru 10 mm | 3 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
|  | FK | 221 | box na převoz vzorků s biologickým materiálem | termostabilní box, velikost: 40 cm šířka x 40 cm výška x 35 cm hloubka, udržení teploty 5-6 hodin, přenosný do terénu | 2 | ks |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
|  | FK | 222 | pytle z polyetylenu na skladování použitých odběrových potřeb | velikost cca 50x80 cm | 10 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
|  | FK | 223 | odběrové polyetylenové rukavice | univerzální | 20 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |
|  | FK | 224 | odběrové zkumavky na krev zvířat | 5 balení pro prasata, 10 balení pro skot | 15 | balení |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 Kč |

|  |  |  | Název uchazeče: |  |  | Nabídková cena - celková cena v Kč bez DPH pro účely hodnocení |  |  | 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sídlo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V: |  | Dne: |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: |  |  | Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče: |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeči vyplní pouze buňky označené zelenou barvou! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |