## přístroje
Příloha č. 2 - Krycí list nabídkové ceny a specifikace - Část 2 - Laboratorní přístroje
Max. přípustná nabídková cena každé poptávané položky činí 40 tis. včetně DPH
V případě, kde u specifikace je uveden konkrétní dodavatel, připouštíme i alternativní plnění stejného druhu.
Označení skupiny | Označení mentora | Číslo položky | Položka | Specifikace | Orientační počet jednotek | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH | Celková cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH za jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena s DPH
I/C | FaF07 | 1 | Mikrobiologický inkubátor | nerez, objem alespoň 30 litrů, rozsah teplot alespoň teplota okolí +70 °C, přirozená cirkulace vzduchu, digitálně řízený, včetně alespoň dvou vnitřních polic, vnitřní prosklené dveře | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 2 | Automatická elektronická jednokanálová mikropipeta Eppendorf | Jednokanálová elektronická mikropipeta ResearchPro Eppendorf s nastavitelným objemem 0.5 - 10 µl s dělením po 0.01 µl; rychlost nasávání i vypouštění je nastavitelná v 8 krocích | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 3 | víko na vodní lázeň | plastové víko Makrolon na vodní lázeň Julabo TW12 o rozměrech 40 x 32 x 16 cm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 4 | Nástavec pipetovací Midi Plus | Je elektrický pipetovací nástavec pro práci s pipetami od 1 do 100 ml. Napájení je z baterie, Vlastní pipetování se ovládá dvěma tlačítky, přičemž výkon čerpadélka (rychlost pipetování) lze regulovat. V ceně je nástavec, nabíječka baterie a 2 filtry. Nástavec je vybaven stojánkem. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 5 | Magnetické míchadlo vícemístné s ohřevem | počet míst 5, výkon 175 W, regulace otáček, rozměry 12x60x610 (šxvxd), digitální display | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 15 | 6 | Míchadlo hřídelové (horní) | max míchaný objem 40l, viskozita do 10 000mPas, max průměr hřídele 10mm, max kroutivý moment 20 Ncm, rozsah otáček 50-2000/min | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 7 | Multimetr pH/ISE, kit včetně elektrod a příslušenství | kit včetně elektrod, stojánku, kalibrační a udržovací technikou v kufříku, rozsah pH -2,000-20,000 pH/±0,002 odch., teplota -5-105°C, vodivost 0,001 μS-3000 mS, TDS 1-200 ppt, rezistivita 2Ω -100 MΩ, Salinita 0,01-80 ppt NaCl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 8 | pipeta automatická jednokanálová objem 1000-10 000 μl | pipeta jednokanálová, automatická, nastavitelný objem 1000-10 000 μl | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B | I | 9 | Vysokotlaká rtuťová výbojka | do zdroje světla pro fluorescenční mikroskop, typ HBO 50W/ACL1 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B | I | 10 | rotor pro mikrotitrační destičky | použitelný pro centrifugu Hermle Z300, výkyvný, rozsah do 4500 r.p.m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF02 | 11 | fluorescenční lampa | kompatibilní s fluorescenčním detektorem Shimadzu RF-10A | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF09 | 12 | Souprava na drcení tkání + sada sít | Souprava obsahuje síto o objemu 85 ml z nerezové oceli s vyměnitelným dnem podle požadované velikosti otvorů v sítu, skleněný třecí tlouček a klíč sloužící k upevnění jednotlivých sít. Dále by souprava měla obsahovat několik sít s různou velikostí ok - 40, 50, 60, 100, 150 jednotek mesh. Některá síta se musí dokoupit zvlášť. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 13 | pH elektroda | Kombinovaná elektroda s referenčním systémem Red Rod; skleněné tělo; rozsah měření min. 0-14 pH; teplotní rozsah min. 0 až 100°C; kapalné rozhraní - porézní frita; průměr sondy max. 12 mm; roztok solného můstku - nasycený KCl; BCN konektor | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 14 | pH elektroda | Tranzistorová pH mikroelektroda s průměrem sondy max. 3 mm a délkou min. 120 mm; rozsah min. 0-14 pH; teplotní rozsah min. 0 - 75°C; materiál PEEK | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 15 | Digitální multimetr | Rozsah měření V/AC 0.1-250V; A/DC 0.1-10A;V/DC 0.1mv-250V; přesnost 0.5%; displej 2000 digitů; rozsah měření odporu 0.1-20 ohm; napájení 9V baterie; kategorie napětí CAT III 250V; ukazatel nízkého stavu baterií; včetně měřících vodičů a 9V baterie | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 16 | Deuteriová lampa | 35W s DIAC, kompatibilní s "closed frame lamp unit PrinCE 700 series" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 17 | Alignment Interface kompatibilní s kazetou pro CE Agilent 7100 | Pro kapiláry 75um id s rozšířenou optickou dráhou 150um id | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 18 | plněná kapilára pro kapilární elektrochromatografii | vnitřní průměr kapiláry 100um; celková délka min. 48.5 cm; typ sorbentu C18, velikost částic 3um, 2 ks v balení | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF12 | 19 | spektrofotometr | USB, UV-Vis, 200 - 800 nm, připojení zdroje světla a detekční cely optickými vlákny | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 20 | zásobník kapalného dusíku | Objem vnitřní nádoby: min 30 l; průměr hrdla 90 mm, statická kapacita min 120 dnů | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 21 | nádoba Dewarova | válcova s rukojetí, 1 l, borosilikátové sklo, vnější obal nerez | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 22 | nádoba Dewarova | válcova s rukojetí, 2 l, borosilikátové sklo, vnější obal nerez | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 23 | blokový termostat | Kompatibilní s koncentrátorem vzorků Techne FSC400D, prostor pro 3 bloky o rozměrech 95 x 76 x 51 mm (délka x šířka x výška) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 24 | rotor | 70 ks zkumavek 1,5 / 2 ml, kompatibilní s Concentrator Plus 5305 (Eppendorf) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Název uchazeče: |  |  |  | Nabídková cena - celková cena v Kč bez DPH pro účely hodnocení |  |  | 0
Sídlo:
[5 empty] | V: |  | Dne:
| IČ: |  |  |  | Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:
Poznámka:
Uchazeči vyplní pouze buňky označené zelenou barvou!