## spotřební materiál
Příloha č. 3 - Krycí list nabídkové ceny a specifikace - Část 3 - Spotřební materiál
Max. přípustná nabídková cena každé poptávané položky činí 40 tis. včetně DPH
V případě, kde u specifikace je uveden konkrétní dodavatel, připouštíme i alternativní plnění stejného druhu.
Označení skupiny | Označení mentrora | Číslo položky | Položka | Specifikace | Orientační počet jednotek | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH | Celková cena bez DPH v Kč | Sazba DPH v % | Výše DPH za jednotku v Kč | Cena za jednotku s DPH v Kč | Celková cena s DPH
II/B | FaF01 | 1 | purifikační kolona | purifikační kolona HisTrap FF, technologie Ni-IMAC, 40 mg/ml vazebná kapacita, průměrná velikost částic 90 µm, vysoce rozvětvená agarosa, objem kolony 1 ml, 5 kusů v balení, kompatibilní se systémem ÄktaPurifier | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF01 | 2 | purifikační kolona | purifikační kolona Superdex 75 10/300 GL, náplň Superdex 75, separace molekul 3000 - 70 000 Da, délka 300 mm, průměr 10 mm, materiál sklo, objem 24 ml, kompatibilní se systémem ÄktaPurifier | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 3 | PP krabičky | polypropylenove krabičky na skladování vzorků, na 9x9 mikrozkumavek (1,5 ml), výška 45 mm, různé barvy | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 4 | PP krabičky | polypropylenove krabičky na skladování vzorků, na 9x9 mikrozkumavek (1,5 ml), výška 50 mm, různé barvy | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 7 | držák na rukavice | drátěný držák na 3 krabice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 9 | špičky s filtrem | špičky s dvojitým filtrem, balené v krabičkách, materiál polypropylen, 0,1-10µl, balení 10x96ks | 2 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF03 | 10 | špičky s filtrem | špičky s dvojitým filtrem, balené v krabičkách, materiál polypropylen, 0,1-10µl,prodloužené, balení 10x96ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF05 | 11 | stříkačka skleněná pro Linomat 5 | 0.1 ml s pevnou jehlou (POUZE KOMPATIBILNÍ S LINOMATEM 5 (CAMAG), ne klasickou TLC stříkačku) | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF05 | 12 | krycí sklíčka | 22 mm x 22 mm, tloušťka 0.13-0.16 mm. Rozměry nutno absolutně dodržet! | 1 | balení á 10 krabiček po 1 oz (cca 10 krát 155 ks) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF05 | 13 | HPTLC desky | 20 x 10 cm, Silikagel 60 v HPTLC kvalitě, velikost částic 5 μm (rozmezí 4-8 μm), bez indikátoru, na skleněných deskách | 4 | balení á 50 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF05 | 14 | HPLC kolona chirální | sférické silikagelové částice s kovalentně vázaným beta-cyklodextrinem, velikost částic 5 μm, vnitřní průměr 4 mm, délka 250 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF05 | 15 | konektor hadice-jehla, s Luer lockem | Luer-to-Tubing Connector, male Luer lock to hose end, for tubing i.d., 1/4 ‑ 5/16 in., nickel plated | 2 | balení á 4 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 16 | PCR mikrozkumavky | objem 0,2 ml, materiál polypropylen, tenkostěnné, čirá barva, ploché víčko, nesterilní, RNAse,DNAse čistéé, PCR kompatabilní, balení po 1000 ks | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 17 | stojan na pipety | otočný stojan na 6ks pipet, Eppendorf kompatabilní | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 18 | PP krabičky | polypropylenove krabičky na skladování vzorků, na 12x12 PCR zkumavek (0,2 ml), výška 32 mm, různé barvy | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF06 | 19 | PP krabičky | polypropylenove krabičky na skladování vzorků, na 10x10 mikrozkumavek (0,5 ml), výška 37 mm, různé barvy | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF06 | 20 | NMR kyvety | typ 5 UP (Ultra Precision), 203x5 mm, 500 MHz, 5ks | 60 | bal |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF06 | 21 | Hadice silikonová | netransparentní, 12 mm ext. prům., 6 mm int., | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF06 | 22 | Hadice silikonová | netransparentní, 13 mm ext. prům., 7 mm int., | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF06 | 23 | Hadice silikonová | netransparentní, 16 mm ext. prům., 8 mm int., | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF06 | 24 | Hadice Tygon | transparentní, 9,6 mm ext. prům., 6,4 mm int., | 60 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF06 | 25 | Topné hnízdo pro baňky o objemu 4 l | Elektrický ohřev obsahu skleněných baňek. Teplota ohřevu regulována termostatem. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF07 | 26 | Izolační kuličky na lázeň | polypropylenové kuličky plovoucí na hladině lázně, omezující výpar, do 100°C, sada na 1 lázeň | 2 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF07 | 27 | Kapiláry s ryskou | objem 25 µl | 500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF07 | 28 | Kapiláry s ryskou | objem 50 µl | 250 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF07 | 29 | Kapilárypro určení bodu tání | délka 10 cm, na jednom konci zatavené, vnitřní průměr asi 1,3 mm, vnější průměr asi 1,9 mm, kompatibilní s přístrojem SMP30 | 1000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/C | FaF07 | 30 | Nitrilové rukavice | s ochranou proti chemickým rozpouštědlům a tukům, nesterilní, velikost L | 1500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF07 | 31 | Baňka kuželová podle Erlenmeyera, se zábrusem NZ 14/23 | 50 ml | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF07 | 32 | Baňka kuželová podle Erlenmeyera, se zábrusem 14/23 | 100 ml | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF07 | 33 | Baňka s kulatým dnem a zábrusem NZ 29/32 | 50 ml | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 34 | illustra NAP-5 Columns | samospádové purifikační kolonky pro oligonukleotidy a malé DNA fragmenty, odsolování a výměnu pufru; jedno balení po 20 kolonkách | 2 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 35 | Texan reagent reservoir for multichannel pipettes | rezervoar pro multikanálovou pipetu, sterilní, bez víčka, kapacita jednoho rezervoaru je 175 ml; 1 balení po 100 kusech | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B | FaF08 | 36 | špičky nano-cap | špičky na automatické pipety pro pipetování objemu 0.1 - 20 µl; použitelné při zvýšených nárocích na přesnost pipetování; vhodné pro pipety Eppendorf; typ špičky nano-cap; balení po 1000 ks | 10 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 37 | silikonizované mikrocentrifugační eppendorfky | mikrocentrifugační silikonizované polypropylenové eppendrofky o objemu 2.0 ml; 200 kusů na balení | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 38 | Petriho misky pro tkáňové kultury | Certifikovaný NUNCLON™ ∆ povrch, uniformní a opticky čisté, vhodné k mikroskopování, sterilní; rozměr 92x17 mm, kultivační plocha 56,7 cm2; pracovní objem 12,5 ml; s airventem; balení po 150 kusech | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 39 | Eppendorf® epTIPS Standard | špičky na automatické pipety pro pipetování objemu 2- 200 µl; použitelné při zvýšených nárocích na přesnost pipetování; vhodné pro pipety Eppendorf® epTIPS Standard; balení po 1000 ks | 15 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 40 | Eppendorf® epTIPS Standard | špičky na automatické pipety pro pipetování objemu 50- 1000 µl; použitelné při zvýšených nárocích na přesnost pipetování; vhodné pro pipety Eppendorf® epTIPS Standard; balení po 1000 ks | 15 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 41 | filtrační kolonky (NAP-5 Columns) | samospádové purifikační kolonky pro oligonukleotidy a malé DNA fragmenty, odsolování a výměnu pufru; jedno balení po 20 kolonkách | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 42 | jednorázová inzulínová stříkačka s integrovanou jehlou | insulinová stříkačka s integrovanou jehlou o objemu 1 ml/100 I.U.; jednotlivě sterilně balené s ochrannou krytkou; pro jedno použití; 100 kusů v balení | 3 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 43 | tampon stáčený z gázy | stáčený tampon z gázy, nesterilní, 19x20; 100 kusů/balení | 10 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 44 | vata buničitá - přířezy | přířezy z buničité vaty 19x28cm/500g | 20 | kusů |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 45 | vata buničitá vinutá | vinutá buničitá vata 500g/36cm | 10 | kusů |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 46 | gáza hydr. role | gáza hydr. role 10m x 90 cm | 10 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 47 | PC krabičky 2" na 10 x 10 ks | PC krabičky 2" na 10 x 10 ks kryozkumavek (NALGENE), Krabičky 133 x 133 x 51 mm s numerickým kódováním, pro uskladnění 100 ks kryozkumavek objemu 1,0/2,0 ml | 10 | kusů |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 48 | PP krabičky 2" na 9 x 9 ks | PP krabičky 2" na 9 x 9 ks kryozkumavek (BIOLOGIX), Krabičky 133 x 133 x 51 mm s AN kódováním, pro uskladnění 81 ks kryozkumavek objemu 1,0/2,0 ml,teplotní rozsah použitelnosti -90 až +121 °C, 5 krabiček v barvách žlutá, modrá, zelená, červená a bezbarvá | 5 | kusů |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 49 | Scintilační lahvičky | Scintilační lahvičky, 4 ml objem,vnější šroubovací uzávěr,materiál HDPE, rozměry 13,8 x 52,4, balení po 2000 ks | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 50 | Scintilační lahvičky | Scintilační lahvičky, Objem (ml) 20, Typ víčka vnější šroubovací,Materiál HDPE, víčko PP,Rozměry (průměr x výška, mm)26,5x58,5, balení po 1000 ks | 3 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 51 | Mr. Frosty | Mr. Frosty - zmrazovací kontejner -1 °C/min (NALGENE), Zmrazování vzorků rychlostí cca -1 °C/min v isopropanolu, kapacita 18 kryozkumavek 1-2 ml | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 52 | vinylové jednorázové rukavice | Rukavice jednorázové vinylové nesterilní, bez pudru, velikost M, po 100 ks | 20 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 53 | latexové jednorázové rukavice | Rukavice jednorázové latexové nesterilní, bez pudru, velikost M, po 100 ks | 20 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 54 | nitrilove rukavice SAFE long | Rukavice nitrilové SAFE long: prodloužené 30cm, nepudrované, bílé M; ktn(10x100)1000ks | 3 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 55 | Eppendorf Tubes® 5 ml, | Eppendorf Tubes® 5 ml, 200 ks celkem, balené 2 x 100 ks Zkumavky z čistého polypropylenu, připojené víčko, kónické dno ( identické s kónickými zkumavkami 15 ml ), pro centri-fugaci do 25 000 x g, autoklávovatelné, odolné pro práci a skladování v teplotách - 86°C až 80 °C (pro inkubace nad 80 °C | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/B | FaF10 | 56 | 12mm Transwell® with 0.4µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile | 12mm Transwell® with 0.4µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile • 10µm thick transparent polyester membrane • Treated for optimal cell attachment • Packaged 12 inserts in a 12 well plate, 4 plates per case • Excellent visibility under phase contrast microscopy • Sterilized by gamma radiation | 6 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 57 | absorbční kyvety | optická dráha 10 mm, křemenné sklo, šroubovací uzávěr se závitem!, objem 3,5 ml, vnější rozměry 12.5x12.5x56 mm. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 58 | fluorescenční kyvety | optická dráha 10x10 mm, křemenné sklo, šroubovací uzávěr se závitem!, objem 3,5 ml, vnější rozměry 12.5x12.5x56 mm. | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 59 | absorbční kyvety | optická dráha 10 mm, křemenné sklo, šroubovací uzávěr se závitem!, objem 1,4 ml, vnější rozměry 12.5x12.5x56 mm. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 60 | fluorescenční kyvety | optická dráha 10x4 mm, křemenné sklo, šroubovací uzávěr se závitem!, objem 1,4 ml, vnější rozměry 12.5x12.5x56 mm. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 61 | Pipety s pístem s přímým dotykem s médiem, nastavitelný objem 2,5-10 uL. | Píst pipety je přímo ve styku s médiem. Vhodný pro pipetování vysoce viskózních látek (např. oleje, tuky) až do viskozity 50 000 mm2/s, médií s vysokou hustotou až do 13,6 g/cm3 (např. glycerin, rtuť), médií s vysokým tlakem výparů až do 500 mbar i médií, které pění či mají vysoké povrchové napětí. Kontaktní píst teflonový, pipetovací špičky skleněné! | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 62 | Pipety s pístem s přímým dotykem s médiem, nastavitelný objem 5-25 uL. | Píst pipety je přímo ve styku s médiem. Vhodný pro pipetování vysoce viskózních látek (např. oleje, tuky) až do viskozity 50 000 mm2/s, médií s vysokou hustotou až do 13,6 g/cm3 (např. glycerin, rtuť), médií s vysokým tlakem výparů až do 500 mbar i médií, které pění či mají vysoké povrchové napětí. Kontaktní píst teflonový, pipetovací špičky skleněné! | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 63 | Pipety s pístem s přímým dotykem s médiem, nastavitelný objem 10-50 uL | Píst pipety je přímo ve styku s médiem. Vhodný pro pipetování vysoce viskózních látek (např. oleje, tuky) až do viskozity 50 000 mm2/s, médií s vysokou hustotou až do 13,6 g/cm3 (např. glycerin, rtuť), médií s vysokým tlakem výparů až do 500 mbar i médií, které pění či mají vysoké povrchové napětí. Kontaktní píst teflonový, pipetovací špičky skleněné! | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 64 | Pipety s pístem s přímým dotykem s médiem, nastavitelný objem 20-100 uL | Píst pipety je přímo ve styku s médiem. Vhodný pro pipetování vysoce viskózních látek (např. oleje, tuky) až do viskozity 50 000 mm2/s, médií s vysokou hustotou až do 13,6 g/cm3 (např. glycerin, rtuť), médií s vysokým tlakem výparů až do 500 mbar i médií, které pění či mají vysoké povrchové napětí. Kontaktní píst teflonový, pipetovací špičky skleněné! | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 65 | Stojánek na 4 ks pipet | kompatibilní s výše uvedenými pipetami Položky 61-64. | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 | 66 | Topné hnízdo pro baňky o objemu 1L | elektrický ohřev obsahu skleněných baňek. Teplota ohřevu regulována termostatem. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 67 | promývačka | promývačka s GL 45 s nástavcem dle Drechlslera, objem 500 ml, s fritou | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 68 | exsikátor | exsikátor skříňový EKS 12, vnitřní rozměr š x h x v = 350 x 400 x 560 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 69 | rukavice | rukavice jednorázové nitrilové nesterilní, bez pudru vel XL | 300 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 70 | rukavice | rukavice jednorázové nitrilové nesterilní, bez pudru vel M | 2500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 71 | rukavice | rukavice jednorázové nitrilové nesterilní, bez pudru vel S | 1500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 72 | utěrky | utěrky advanced Tork 430 v roli, 500 útržků (170 m), 2 role v balení | 3 | bal |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 73 | filtrační zařízení | zařízení filtrační dle Witta, průměr 70 mm, výška 110 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF 15 | 74 | filtrační zařízení | filtrační zařízení dle Mortona, objem 250 ml, porovitost 40-100 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 75 | nálevka filtrační | nálevka filtrační s vyměnitelnou fritou 30 ml, průměr 24 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 76 | frita | frita vyměnitelná pro nálevku filtrační, průměr 24 mm, porovitost P 100 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 77 | frita | frita vyměnitelná pro nálevku filtrační, průměr 24 mm, porovitost P 40 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF15 | 78 | těsnění | Těsnění Viton k nálevce filtrační, 24 mm | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/C | FaF10 (1) FaF06 (1) | 79 | Topné hnízdo pro baňky o objemu 2L | elektrický ohřev obsahu skleněných baňek. Teplota ohřevu regulována termostatem. | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B |  | 80 | mikrozkumavky | objem 0,5 ml, s kónickým dnem a plochým víčkem | 10000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/B |  | 81 | mikrozkumavky | objem 2 ml, s kónickým zaobleným dnem a plochým víčkem se zámkovým uzávěrem | 5000 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II | FaF04 | 82 | špičky | 0,1 - 10 μl S špičky s dvojitým filtrem z hydrofobního polyethylenu bez přísad ve stojáncích po 96 ks, sterilní a PCR čisté, délka 34 mm, antracitová" | 7680 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II | FaF04 | 83 | špičky | 2 - 200 μl špičky s dvojitým filtrem z hydrofobního polyethylenu bez přísad ve stojáncích po 96 ks, sterilní a PCR čisté, délka 55 mm , "oranžová" | 4800 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II | FaF04 | 84 | špičky | 50 - 1 000 μl špičky s dvojitým filtrem z hydrofobního polyethylenu bez přísad ve stojáncích po 96 ks, sterilní a PCR čisté, délka 71 mm, "modrá" | 960 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II | FaF04 | 85 | Nylonová membrána | positivně nabitá, k blotování DNA z polyakrylamidových gelů, vhodná pro biotinylované próby | 1 | role (30 x 200 cm) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 86 | předkolona monolitická | reverzní fáze, průměr 2 mm, délka 5 mm (sada 3ks) | 2 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 87 | předkolona monolitická | reverzní fáze, průměr 3 mm, délka 5 mm (sada 3ks) | 2 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 88 | ferule HPLC ventil | 1/16", nerezová ocel (sada 10 ks) | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 89 | ferule HPLC ventil | 1/16", PEEK (sada 10 ks) | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 90 | šroubky HPLC ventil | 1/16", nerezová ocel (sada 10 ks), délka 13 mm | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 91 | šroubky HPLC ventil | 1/16", PEEK (sada 10 ks), délka 13 mm | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 92 | skleněná stříkačka pro pístovou pumpu ovládanou krokovým motorem | objem 2,5 ml, délka3,6 cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 93 | skleněná stříkačka pro pístovou pumpu ovládanou krokovým motorem | objem 5 ml, délka gradace 6 cm | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 94 | selekční ventil HPLC | mikroelektrický aktuátor, PEEK hlava ventilu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 95 | regulátor zpětného tlaku pro průtokové systémy (HPLC) včetně držáku | konektory 1/4-28, tlakový limit 20 PSI | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 96 | regulátor zpětného tlaku pro průtokové systémy (HPLC) včetně držáku | konektory 1/4-28, tlakový limit 750 PSI | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 97 | hadička pro peristaltickou pumpu | vnitřní průměr 1.02 mm, material Tygon ST, délka 400 mm, 2 zarážky (sada 12 ks) | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 98 | hadička pro peristaltickou pumpu | vnitřní průměr 1.30 mm, material Tygon ST, délka 400 mm, 2 zarážky (sada 12 ks) | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 99 | cartridge pro tvorbu mikrokolony s fritami | závit 1/16", chemicky odolné, délka 20 mm, pruměr 1 mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 100 | Lahev s GL45 | objem 100 ml, bílé sklo, s víčkem | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 101 | Lahev s GL45 | objem 250 ml, bílé sklo, s víčkem | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 102 | Lahev s GL45 | objem 500 ml, bílé sklo, s víčkem | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 103 | Lahev s GL45 | objem 1000 ml, bílé sklo, s víčkem | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 104 | stříkačky | 2 ml objem, Luer Lock (balení 100 ks), plast | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 105 | stříkačky | 3 ml objem, Luer Lock (balení 100 ks),plast | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 106 | stříkačky | 5 ml objem, Luer Lock (balení 100 ks), plast | 5 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 107 | stříkačky | 10 ml objem, Luer Lock (balení 100 ks), plast | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 108 | spektrofotometrická kyveta | průtoková, připojení optických vláken konektory SMA, optická dráha 100 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF01 | 109 | spektrofotometrická kyveta | průtoková, připojení optických vláken konektory SMA, optická dráha 50 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF02 | 110 | chromatografická kolona | sorbent s pevným jádrem, C-18, do rozměrů 10x4.6 cm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF02 | 111 | chromatografická kolona | sorbent s pevným jádrem, CN, do rozměrů 10x4.6 cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF02 | 112 | chromatografická kolona | sorbent s pevným jádrem, F5, do rozměrů 10x4.6 cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF02 | 113 | chromatografická kolona | sorbent s pevným jádrem, Phenyl-hexyl, do rozměrů 10x4.6 cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF02 | 114 | chromatografická kolona | sorbent s pevným jádrem, RP-amide, do rozměrů 10x4.6 cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF02 | 116 | chromatografická kolona | monolitní sorbent reverzní fáze, do rozměrů 10x4.6 cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 117 | vialky šroubovací s víčkem - 20 ml | tmavé, rozměr 57 x 27,5 mm, uzávěr plastový neperforovaný | 1 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 118 | vialky šroubovací s víčkem -4 ml | tmavé, uzávěr plastový neperforovaný | 4 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 119 | vialky šroubovací s víčkem -8 ml | tmavé, uzávěr plastový neperforovaný | 4 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 120 | zkumavka centrifugační PP - 50 ml | čirá, se šroubovacím uzávěrem, nesterilní, se základnou | 5 | bal./50ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 121 | zkumavka centrifugační PP - 15 ml | čirá, se šroubovacím uzávěrem, nesterilní | 5 | bal./150ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 122 | UPC2 kolona | BEH - nemodifikovaný, 3,0 x 100 mm, 1,7 mikrom, BEH - hybridní částice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 123 | UPC2 kolona | BEH 2-EP, 3,0 x 100 mm, 1,7 mikrom, BEH 2-EP - hybridní částice modifikovaná 2-ethylpiridinem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 124 | UPC2 kolona | CSH - Fluoro-Phenyl, 3,0 x 100 mm, 1,7 mikrom, CSH - hybridní částice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 125 | UPC2 kolona | HSS C18 SB, 3,0 x 100 mm, 1,8 mikrom, HSS - vysoce čistý silikagel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 126 | UHPLC kolona | C18, 2,1 x 100 mm, 1,7 mikrom, stabilita pH 1-12, CSH sorbent - hybridní částice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 127 | UHPLC kolona | C18, 2,1 x 50 mm, 1,7 mikrom, stabilita pH 1-12, CSH sorbent - hybridní částice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 128 | UHPLC kolona | PHENYL, 2,1 x 100 mm, 1,7 mikrom, stabilita pH 1-12, BEH sorbent - hybridní částice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 129 | stříkačkové filtry | průměr 13 mm, 0,22 µm, PTFE | 1 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 130 | Eppendorfky | 2,0 ml, s víčkem (safe lock) | 2 | bal./1000ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 131 | zkumavky, PP | 5 ml, 12x 75 mm | 1 | bal./1000ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 132 | víčka, PP | víčka ke zkumavce 5 ml, k položce | 1 | bal./1000ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 133 | SPE sorbent | MCX - mixed mode vhodný pro bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 1 ml, 30 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 134 | SPE sorbent | MCX - mixed mode vhodný pro bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 3 ml, 60 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 135 | SPE sorbent | MCX - mixed mode vhodný pro bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 6 ml, 150 mg sorbentu | 1 | bal./30ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 136 | SPE sorbent | WCX - mixed mode vhodný pro slabě bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 1 ml, 30 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 137 | SPE sorbent | WCX - mixed mode vhodný pro slabě bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 6 ml, 150 mg sorbentu | 1 | bal./30ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 138 | SPE sorbent | WCX - mixed mode vhodný pro slabě bazické látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 3 ml, 60 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 139 | SPE sorbent | MAX - mixed mode vhodný pro kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 1 ml, 30 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 140 | SPE sorbent | MAX - mixed mode vhodný pro kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 3 ml, 60 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 141 | SPE sorbent | MAX - mixed mode vhodný pro kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 6 ml, 150 mg sorbentu | 1 | bal./30ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 142 | SPE sorbent | WAX - mixed mode vhodný pro slabě kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 1 ml, 30 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 143 | SPE sorbent | WAX - mixed mode vhodný pro slabě kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 6 ml, 150 mg sorbentu | 1 | bal./30ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 144 | SPE sorbent | WAX - mixed mode vhodný pro slabě kyselé látky, polymerní sorbent, stabilita pH 0 - 14, 3 ml, 60 mg sorbentu | 1 | bal./100ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 145 | SPE sorbent | C18 (18% C), polymerně vázána, endkapovaná, 100 mg, 1 ml | 1 | bal./108 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 146 | SPE sorbent | C18 (18% C), polymerně vázána, endkapovaná, 500 mg, 3 ml | 1 | bal./54 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 147 | SPE sorbent | C8 (9% C), monomerně vázána, endkapovaná, 100 mg, 1 ml | 1 | bal./108 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 148 | SPE sorbent | C8 (9%), monomerně vázána, endkapovaná, 500 mg, 3 ml | 1 | bal./54 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 149 | SPE sorbent | Supelclean™ ENVI-Carb - neporézní grafitický uhlík, 100 mg, 1ml (Suspelco) | 1 | bal./108 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 150 | SPE sorbent | HyperSep Hypercarb, 100mg, 1 ml (Thermo) | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 151 | SPE sorbent | DSC-MCAX, mixed mode s kationtovou výměnou, pro bazické látky, 100 mg, 1 ml (Supelco) | 1 | bal./108 ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 152 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | vstupního kužel - 1.část (Cone Gas Nozzle) - kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 153 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | vstupního kužel - 2.část (Sample cone - ZQ) - kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 154 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | kapilára (ESI Stainless Steel Capillary Tube ) - kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 155 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | příslušenství k ESI probě (Probe Tip Assy)- kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 156 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | příslušenství k ESI probě (Liner Tube (Inner))- kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | bal. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 157 | Příslušenství k hmotnostnímu spektrometru Quattro micro | příslušenství k ESI probě (Ferrule, 1/16" Graphitized Vespel)- kompatibilita s hmotnostním spektrometrem Quattro micro (Waters) | 1 | bal. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 158 | MEPS jehly | C8+SCX bins, 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 159 | MEPS jehly | Silica bins, 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 160 | MEPS jehly | C2 bins, 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 161 | MEPS jehly | verify-AX bins, 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 162 | MEPS jehly | verify-CX , 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 163 | MEPS jehly | retain-AX , 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF03 | 164 | MEPS jehly | retain-CX , 22GA, ID 0,72, pro LC, komp. s CTC analyzátorem | 1 | bal. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF09 | 165 | Plastové mikrozkumavky | Typ Eppendorf, s uzávěrem, sterilní, čiré, objem 2 ml, balení 1000ks | 2 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF09 | 166 | Centrifugační zkumavky | Plastové šroubovací s uzávěrem se silikonovým těsněním, PP, bez základny, sterilní, 17x120 mm, objem 15 ml, v balení 150 ks | 2 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF09 | 167 | Centrifugační zkumavky | Plastové šroubovací s uzávěrem se silikonovým těsněním, PP, se základnou, sterilní, 30x116 mm, objem 50 ml, v balení 50 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF09 | 168 | Stojan na mikrozkumavky | PP, barevný, rozměry (d x š x v): 265 x 126 x 38 mm, počet míst 8x16, pro zkumavky do průměru 13 mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF09 | 169 | Filtry stříkačkové | Filtry stříkačkové pro HPLC, plocha 30 mm, póry 0,2um, v balení 100 ks | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF09 | 170 | Vialky | Šroubovací vialky standardní, úzkohrdlé, hnědé, 1,8 ml, v balení 100 ks | 2 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF09 | 171 | Těsnění | 8 mm těsnění PTFE/Red Rubber pro vialky, v balení 100 ks | 2 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
I/A | FaF09 | 172 | Víčka | Šroubovací víčka pro vialky, černý PP, s otvorem, v balení 100 ks | 2 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 173 | exsikátor | s tubusem, kohoutem NZ 24/29 a porcelánovou deskou; d1= 151 mm, d2 = 90 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 174 | náplň do exsikátoru | silikagel; s indikátorem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 175 | centrufugační zkumavka | kulaté dno, rovný okraj; borosilikátové sklo, odolné proti prudkým teplotním změnám; průměr 16 mm; výška 100 mm | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 176 | centrufugační zkumavka | kónické dno, rovný okraj; borosilikátové sklo, odolné proti prudkým teplotním změnám; průměr 16 mm; výška 100 mm; balení 50 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 177 | septa na vialky | pro použití v kapilární elektroforéze, pro 2 ml CE vialky; zacvakávací; polyuretanové; vhodné výcenásobné injekce, balení 500 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 178 | kit pro uchycení Z-celly (Agilent) | min. 3 těsnící šrouby a min. 2 těsnění | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 179 | křemenná kapilára | polyimidový potah 375 o.d; celková délka 64.5 cm; 50um id.; rozšířená optická dráha 150 um, balení 2 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 180 | křemenná kapilára | polyimidový potah 375 o.d; celková délka 64.5 cm; 75um id.; rozšířená optická dráha 200 um; balení 2 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 181 | nálevka | sklo; průměr nálevky 30 mm; průměr stonku 5 mm; délka stonku 30 mm; balení 10 ks | 1 | balení (10 ks) |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 182 | nálevka | sklo; průměr nálevky 55 mm; průměr stonku 8 mm; délka stonku 55 mm; balení 10 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 183 | nálevka | sklo; průměr nálevky 100 mm; průměr stonku 12 mm; délka stonku 100 mm; balení 10 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 184 | kádinka | křemenné sklo, výška 70 mm, průměr 38 mm; objem 50 ml; balení 10ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 185 | kádinka | křemenné sklo, výška 80 mm, průměr 48 mm; objem 100 ml; balení 10 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 186 | stojánek na mikrozkumavky | pro mikrozkumavky 1.5 ml, (průměr 11 mm) počet míst 128; rozměry 265x126x38 mm (dxšxv) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 187 | stojánek na zkumavky | PP; pro zkumavky o průměru 16 mm) počet míst 5x12; rozměry 246x105x72 mm (dxšxv) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 188 | injekční stříkačka | objem 10 ml; jednorázová, balení 100 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 189 | injekční stříkačka | objem 20 ml; jednorázová; balení 100 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 190 | injekční stříkačka | injekční stříkačky bez jehel, jednotlivě balené, hladký chod pístu bez dostřiku; balení 200 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 191 | kalibrační pufr | certifikovaný, TPL 4; 250 ml; pH 4.01 | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 192 | kalibrační pufr | certifikovaný, TPL 7; 250 ml; pH 7.00 | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 193 | kalibrační pufr | certifikovaný, TPL 10; 250 ml; pH 10.00 | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 194 | kalibrační pufr | 500 ml, pH 4.00; vhodný pro tranzistorovou pH mikroelektrodu | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 195 | kalibrační pufr | 500 ml, pH 7.00; vhodný pro tranzistorovou pH mikroelektrodu | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 196 | kalibrační pufr | 500 ml, pH 10.00; vhodný pro tranzistorovou pH elektrodu | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 197 | nástavce na pístovou pipetu | Nástavce PP 0.2-1.0ml, k Transferpettoru; balení 10 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 198 | jednorázové vodící nástavce | pro manifold; PTFE; balení 100 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 199 | SPE kolonky | kombinovaný sorbent 0.5g grafitický uhlík; 0.5g silný měnič aniontů; 0.5g polymerně vázaná fáze na bázi ethylenediamine-N-propylu; objem kolonky 12 ml; balení 20 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 200 | SPE kolonky | kombinovaný sorbent 0.25g silný měnič aniontů na bázi kvarterního aminu; 0.25g polymerně vázaná fáze na bázi ethylenediamine-N-propylu; objem kolonky 6 ml; balení 30 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 201 | SPE kolonky - reverzní fáze | sorbent - 100 mg; phenyl, endcapovaný; objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 202 | SPE kolonky - reverzní fáze | sorbent - 100 mg; kyanopropyl, endcapovaný; objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 203 | SPE kolonky - normální fáze | sorbent - 100 mg; polymerně vázaný diol; objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 204 | SPE kolonky - normální fáze | sorbent - 100 mg; polymerně vázaný aminopropyl; objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 205 | SPE kolonky -iontovýměnné | sorbent - 100 mg; polymerně vázaný kvarterní amin (SAX); stálý v celé škále pH; objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 206 | SPE kolonky - iontovýměnné | sorbent - 100 mg; polymerně vázaný karboxypropyl (WAX); objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF11 | 207 | SPE kolonky - iontovýměnné | sorbent - 100 mg; polymerně vázaná benzensulfonová kyselina (SCX); objem kolonky 1 ml; balení 108 ks | 1 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF12 | 208 | injekční ventil | 2-polohový injekční ventil s dávkovacími smyčkami s objemem 20 mikrol a 1 ml, polohy LOAD a INJECT, nerezová ocel, do 7000 psi, MBB technologie, široký úhel mezi porty, dávkování přes septum Hamiltonovou stříkačkou, možnost ručního ovládání | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF12 | 210 | SPE sorbent | specifický pro beta-blokátory, 25 mg, 3 ml | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF12 | 211 | HPLC kolona | povrchově porézní částice, 100 x 3 mm x 2,7 µm | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF12 | 212 | rukavice latexové | velikost XS | 500 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 214 | UHPLC předkolona | C18, 2.1 x 5 mm, 1.7 µm, 130Å, stabilita pH 1-12, BEH sorbent - hybridní částice, v balení 3 ks | 9 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 215 | UHPLC předkolona | Amid, 2.1 x 5 mm, 1.7 µm, 130Å, stabilita pH 1-12, BEH sorbent - hybridní částice, v balení 3 ks | 3 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 216 | třecí miska s tloučkem | Hladka, porcelan, min 100 ml | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 217 | třecí miska s tloučkem | Hladka, porcelan, min 200 ml | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 218 | třecí miska s tloučkem | Hladka, porcelan, min 300 ml | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 219 | HPLC kolona | silikagel typ C, 2.1 x 100 mm, 4 µm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
II/A | FaF09 | 220 | kovový blok | Kompatibilní s koncentrátorem vzorků Techne FSC400D, rozměr 95 x 76 x 51 mm (délka x šířka x výška), kapacita 20 zkumavek o průměru 10 mm | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| FK | 221 | box na převoz vzorků s biologickým materiálem | termostabilní box, velikost: 40 cm šířka x 40 cm výška x 35 cm hloubka, udržení teploty 5-6 hodin, přenosný do terénu | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| FK | 222 | pytle z polyetylenu na skladování použitých odběrových potřeb | velikost cca 50x80 cm | 10 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| FK | 223 | odběrové polyetylenové rukavice | univerzální | 20 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| FK | 224 | odběrové zkumavky na krev zvířat | 5 balení pro prasata, 10 balení pro skot | 15 | balení |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Název uchazeče: |  |  | Nabídková cena - celková cena v Kč bez DPH pro účely hodnocení |  |  | 0
Sídlo:
[6 empty] | V: |  | Dne:
|  |  | IČ: |  |  | Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:
Poznámka:
Uchazeči vyplní pouze buňky označené zelenou barvou!