DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

Zadavatel:  		Univerzita Karlova v Praze

Sídlo:  			Praha 1, Ovocný trh 3/5, 116 36

IČ: 			00216208

DIČ: 			CZ00216208

Týká se součásti:	Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sídlo:			Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:  Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. – děkan FaF UK

Název veřejné zakázky:  Laboratorní materiál 2

Názvy projektů:

Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově, reg.č.CZ.1.07/2.3.00/30.0022

Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0061

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 368715.

Následující dotazy zadavatel obdržel e-mailem dne 17. 12. 2013.

Dotazy k výběrovému řízení "Laboratorní materiál 2", část 3 Spotřební laboratorní materiál, položky:

92 - skleněná stříkačka pro pístovou pumpu ovládanou krokovým motorem, objem 2,5 ml, délka 3,6 cm - nemá být délka stupnice 60 mm?

198 - jednorázové vodící nástavce - pro manifold; PTFE; balení 100 ks -  pro jaký typ (druh) manifoldu?

Odpovědi:

92 - je to správně – tato délka je celá délka skleněné části stříkačky – tady většinou žádná gradace není, navrhujeme „objem 2,5 ml, délka stříkačky 3,6 cm“. U položky 93 se jedná o jinou stříkačku na jinou pumpu, zde je relevantnější délka gradace 6 cm, její celková délka je 6,8 cm. Navrhujeme „objem 5,0 ml, délka stříkačky 6,8 cm, délka gradace 6,0 cm“

198 - jedná se o Visiprep™ SPE Vacuum Manifold.

V Hradci Králové dne 17. 12. 2013

Za zadavatele zpracovala: Ing. Mgr. Alena Jungová