DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3

Zadavatel:  		Univerzita Karlova v Praze

Sídlo:  			Praha 1, Ovocný trh 3/5, 116 36

IČ: 			00216208

DIČ: 			CZ00216208

Týká se součásti:	Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Sídlo:			Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:  Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. – děkan FaF UK

Název veřejné zakázky:  Laboratorní materiál 2

Názvy projektů:

Podpora vytváření, rozvoje a mobility kvalitních výzkumně-vývojových týmů na Univerzitě Karlově, reg.č.CZ.1.07/2.3.00/30.0022

Zvýšení kapacity vědecko-výzkumných týmů Univerzity Karlovy prostřednictvím nových pozic pro absolventy doktorandských studií, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0061

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 368715.

Následující dotazy zadavatel obdržel e-mailem dne 18. 12. 2013.

Dotazy k výběrovému řízení "Laboratorní materiál 2", část 3 Spotřební laboratorní materiál, položka:

94 - selekční ventil HPLC, mikroelektrický aktuátor, PEEK hlava ventilu 
K této položce bych potřebovala vědět tlakovou a teplotní odolnost OD kapilár, které mají být k ventilu připojené, mrtvý objem (bore). Nebo číslo vyražené na ventilu, případně značku výrobce. Firma Shimadzu žádné ventily nevyrábí, ale nakupuje je od jiných výrobců (VICI, Rheodyne, IDEX).

Odpověď:

94 - přesná specifikace ventilu je na stránce http://www.vici.com/cval/c2_an_paek.php

položka with microelectric actuator C2H-2348EH, tedy - 8 port valves. Teplotní odolnost asi není relevantní, mrtvý objem také ne…je to vše dané.

| 5,000 psi |  |
| --- | --- |
| Analytical |  |
| 1/16" | 0.40 mm |

V Hradci Králové dne 18. 12. 2013

Za zadavatele zpracovala: Ing. Mgr. Alena Jungová