Příloha č. 4 k č.j.: UK3LF/478726/2025

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | UK-3LF – Vybavení odborných učeben praktické výuky pro NLZSP - Všeobecná sestra |  |
| --- | --- | --- |
| URL odkaz zakázky v nástroji E-ZAK | https://zakazky.cuni.cz/contract_display_10689.html |  |
| Zadavatel |  |  |
| Obchodní firma nebo název | Univerzita Karlova |  |
| Sídlo | Ovocný trh 560/5, Staré město, 116 36 Praha 1 |  |
| IČO, DIČ | 00216208, CZ00216208 |  |
| Týká se součásti | 3. lékařská fakulta, Ruská 2411/87, Vinohrady, 100 00 Praha 10 |  |
| Výstižný název zařízení | Pomůcky pro nácvik praktických dovedností při výuce v rámci studijního programu Všeobecné lékařství |  |
| Kód CPV | 33196000-0 - Zdravotnické pomůcky |  |
| Vybavení odborných učeben praktické výuky pro NLZSP - Všeobecná sestra |  |  |
| Položka 1: Ošetřovatelská figurína Ošetřovatelská figurína v životní velikosti pro trénink pokročilých dovedností zdravotnického personálu. Figurína musí umožňovat trénink jednotlivců nebo týmu. Pohyblivost končetin a ohebná v pase. Základní specifikace: možnost koupání, péče o genitálie, péče o vlasy, ošetření očí, uší, nosu, péče o zuby, obvazování, péče o rány. Funkční prvky figuríny: odstranitelné orgány, dekubitní vředy (2-4 stadium), tracheostomie, diabetické chodidlo, stomie, výplach uší a očí, stomie, vložka pro IM, vložka subkutání injekce (infuze), zavední klystýru, mužská/ ženská katetrizace, výplach žaludku, výplach střev, výplach močového měchýře, výplach vagíny. Odnímatelné orgány: plíce, žaludek, srdce, močový měchýř, střeva. Požadovaný počet kusů: 1 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 2: Vozík Vozík se sníženými madly se třemi tácy, střední, kostra nerezová. rozměry+/- 2 cm: d × š × v = 89 × 54 × 88 cm tác+/- 2cm: d × š × v = 68 × 48 × 1,5 cm Požadovaný počet kusů: 7 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 3: Model hýždí Základní specifikace: Model hýždí s realistickou kůží. Hýždě imitují kožní vrstvy, svalové vrstvy a kosterní struktury. Vysoce odolný silikon proti opakovanému vpichu. Nácvik dovedností ve ventrogluteální a dorzogluteální oblasti. Anatomie hýždí je totožná. Musí umožnovat aplikaci tekutin a dále disponuje mechanickou pumpou pro odsávání tekutin. Musí umožnovat bezdrátové připojení k elektrické síti a feedback správného zavedení injekce pomocí světelného nebo zvukového signálu. Požadovaný počet kusů: 1 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 4: Hrudní model Základní specifikace: Multifunkční model hrudníku pro zavádění periferních žilních katetrů a centrálních žilních katetrů. Musí umožnovat realistický pocit při vyhmatání portu. Nácvik: simulace hluboko zavedeného, nakloněného, odchýleného katetru, možnost zavedení infuze, přístupy- v.jugularis, v.subclavia. Požadovaný počet kusů: 2 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 5: Model paže Základní specifikace: Model paže pro venepunkci. Realistické proudění krve pomocí tlakového systému. Snadná demontáž kůže- uchycení nacvakávacími patenty. Disponuje žilním systémem v oblasti jamky a metakarpálu. Dovednosti: venepunkce, nitoržilní kanyla, nitrožilní infuze, nácvik aseptických technik. Požadovaný počet kusů: 2 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 6: Žilní modul Základní specifikace: Náhradní metakarpální žíly kompatibilní s paží položka 5 Požadovaný počet: 2 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 7: Metakarpální modul Základní specifikace: Náhradní žily pro venepunkci kompatibilní s paží položka 5 Požadovaný počet: 2 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 8: Kůže na paži Základní specifikace: Kůže je kompatibilní s paží položka 5. Požadovaný počet: 2 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 9: Katetrizační trenažér Základní specifikace: Set pro pokročilý trénink katetrizace obsahující kompletní mužský a kompletní ženský model pro katetrizaci. Sada umožňuje trénink katetrizace i suprapubická zavádění. Kombinace reálné výuky s AR. Rozšířená realita kopíruje torzo trenažéru a přibližuje anatomii lidské pánve. • Správné zavádění u muže a u ženy • Realistický materiál připomínající kůži • Technika aseptické katetrizace • Katetrizace a suprapubické zavádění • Vyjmutí katetru • Možnost sledovat dráhu katetru Požadovaný počet: 1 mužský a 1 ženský |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 10: Infuzní stojan Základní specifikace: Infuzní stojan pojízdný. Určený pro upevnění infuzních pump a zavěšení infuzních lahví (vaků). Nerezová konstrukce ze silnostěnných trubek, pět pryžových koleček průměru 50 mm. Antistatické provedení. Výšková stavitelnost od 120 do 210 cm, průměr min. 52 cm., obsahující nerezové háčky pro zavěšení infuzních lahví, každý pro jmenovité zatížení min. 6 kg. Požadovaný počet: 2 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 11: Model pro nácvik venepunkce Základní specifikace: Umožňuje realistický nácvik venepunkčních technik. Viditelné modré žíly skrz poloprůhledný materiál imitující kůži. Realistická palpace žíly. Umístění jehly lze zjistit aspirací - pokud je cítit odpor, hrot je buď zaveden příliš mělce nebo příliš hluboko. V modelu musí být zapuštěny dvě žíly různé velikosti. Rozměr +/- 2 cm: 16,5 × 14 × 3 cm Požadovaný počet: 16 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 12: Kanylační polštářek Základní specifikace: Polštářek umožňující nácvik napíchnutí žíly připnutelný k ruce. Měkká tkáň. Imitace předloketní jamky na pravé paži. Struktura žil rozpoznatelná palpací. Možnost řízení krevního toku. Kanylovatelné, znovu použitelné samotěsnící žíly. Podložka zajišťující bezpečné zacházení při napichování proti proniknutí jehly polštářkem. Požadovaný počet: 6 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 13: Dětská paže Základní specifikace: Model sloužící pro nácvik venepunkce dítěte. Dvě ruce odpovídající přibližně 1 ročnímu a 3 letému dítěti. Možnost injekce, odběru krve a zjištění průchodnosti žil. Paže uchytitelné k magnetickému stojanu. Cirkulační čerpadlo s časovačem, zásobníkem na kapalinu a možností napájení z baterie a AC adaptéru. Požadovaný počet: 1 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |
| Položka 14: Simulátor novorozence Základní specifikace: Model novorozence pro nácvik neonatologických úkonů. Žilní přístup hlavy, obou rukou a nohy s vyměnitelnou kůží i žílami. Přístup pupečníkem. Možnost intubace do průdušnice i žaludku. Materiál umožňující hrudní masáž. Vysouvatelný stojan se sáčkem na umělou krev. Pupečník vyměnitelný za pupek. Možnost výměny genitálií. Jednotný žilní systém s jedním zásobníkem pro krev. Přístupní žíla za uchem. Zavedení PICC katétru. Možnost zavádění výživových sond. Pohyblivé končetiny pro vhodnou manipulaci. Reálná výška +/- 2 cm: 49 cm. Reálná hmotnost +/- 200 g: 2,8 kg. Požadovaný počet: 1 |  | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ Nabízené parametry/plnění v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy |

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.