Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| --- | --- |
| Kloubové horní a dolní končetiny (doplněk k záchranářskému výukovému modulu - simulátoru Resusci Anne, který umožňuje školení záchranných a vyprošťovacích technik v kombinaci s kardiopulmonální resuscitací) – 8 x sada horních a dolních končetin. |  |
| Předmět plnění splňuje níže uvedené funkce / parametry |  |
| Dodavatel zde doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění: …………………………….. |  |
| Specifikace předmětu plnění: | Níže doplní dodavatel, zda splňuje, příp. všechny nabízené funkce či parametry nabízeného předmětu plnění: |
| - 8 sad horních a dolních končetin k simulátorům Resusci Anne (tj. 8x pravá ruka, levá ruka, pravá noha, levá noha) | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Kompatibilita Kloubové končetiny musí být plně kompatibilní se simulátorem Resusci Anne QCPR (výrobce Laerdal Medical) Možnost připojení a výměny bez nutnosti úprav základního těla figuríny | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - realistický rozsah pohybu končetin v ramenním, loketním, kyčelním a kolenním kloubu. | Doplňte zde ano nebo splňuji |
| - Materiál: odolný vůči opotřebení, snadno omyvatelný, bez latexu. Povrchová úprava: realistická textura kůže, vhodná pro nácvik manipulace a vyprošťovacích technik. | Doplňte zde parametry či funkce |
| - Umožňuje nácvik: - vyprošťovacích technik (např. přenášení, tahání, manipulace v omezeném prostoru), - polohování pacienta, - kombinace s KPR výukou (např. přístup k hrudníku, stabilizace končetin během resuscitace) | Doplňte zde parametry či funkce |
| - Výrobky musí splňovat příslušné evropské normy pro zdravotnické výukové pomůcky (např. CE značení). Prohlášení o shodě dle směrnice 93/42/EHS nebo nařízení (EU) 2017/745 (MDR). | Doplňte zde ano nebo splňuji |