## Laboratorní materiál
Laboratorní materiál 21/2025
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne nabytí účinnosti smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1. | UHPLC kolona s hybridní fází C18 ExRS | 1 | bal. | UHPLC kolona s hybridní fází C18 ExRS, s mikroreakční technologii výroby částic, S-1.9µm, 8nm, 150 x 2.1mm, s rozšířenou stabilitou pH 1-12, 25% uhlíku, velikost pórů 8nm, povrch 430m2/g, rozsah teplot až do 90st.C(při pH 1-7). | 8 |  | ANO | Pokročilé techniky pro biomedicínskou diagnostiku (ATEBIO), reg. č. CZ.02.01.01/00/23_020/0008535 | Bc. Jana Hovorková Telefon: +420 739488208 email: hovorkova@faf.cuni.cz | Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, A. Heyrovského 1203/8, Hradec Králové, PSČ 500 03 |  | 0
Nabídková cena celkem bez DPH
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 642. | [10 empty] | 0