## Anotace čj
Výstižný název přístroje | Kod CPV |  | Anotace přístroje (obecný popis, základní nebo minimální parametry) | Hlavní účely využití
| primární zařazení | sekundární zařazení
Automatické nanášecí zařízení pro TLC - Sampler 4 (Automatic TLC-Sampler 4) | 38432200-4 | 38522000-0 | Automatické nanášecí zařízení pro tenkovrstvou chromatografii (Autosampler), které bude kompatibilní se systémem HPTLC fy Camag. Nanášecí zařízení musí obsahovat zásobník pro 66 standardních vialek (12 x 32 mm) a mít korespondující systém (Equilink) pro komunikaci s programem winCATs. Zařízení je určeno pro nanášení roztoků – směsí organických sloučenin (přírodních látek) do bodů nebo proužků na speciální desky s adsorbentem pro tenkovrstvou chromatografii. Zařízení je kombinováno s interface EquiLink pro komunikaci s řídícím programem winCATS, je určeno pro velmi přesné kvantitativní nanášení směsí látek pro stanovení obsahu organických látek ve vzorcích léčiv, rostlinných metabolitů a pro stanovení toxických látek. Tímto přístrojem kvantitativně přesně nanesené chromatografické desky jsou vyvinuty ve speciální komoře, umístěny do zařízení CAMAG TLC Scanner 3, který s využitím speciální skenografie snímá kvantitativní parametry jednotlivých skvrn analyzovaných látek a pomocí řídícího programu winCATS vyhodnocuje jejich obsah z kvantitativního hlediska. Přístroj je nutnou součástí stavebnicového systému CAMAG Scanner, určeného pro kvalitativní a kvantitativní analytickou práci, který je finančně méně náročnou obdobou přístrojů HPLC, umožňuje zrychlení a zefektivnění práce a zároveň snížení chyby kvantitativního analytického stanovení (stanovení obsahu) na max. 5 %. To významně umožňuje validaci analytické metody, bez které by vyvíjené metodiky neměly smysl a nebyly publikovatelné. Součástí dodávky je i PC s příslušenstvím (monitor, klávesnice, myš) • Business PC nebo Workstation s 5letým NBD servisem a obvyklým příslušenstvím • 2 disky v RAID1 • Odpovídající počet síťových karet pro možnost vzdáleného přístupu (jedna je pouze pro řízení přístroje) • PC musí být před instalací přístroje přeinstalováno a konfigurováno pracovníky CIT FaF UK Dodavatel musí poskytnout písemný detailní krokový postup pro instalaci software včetně jeho zálohy pro předplacené období | Stanovení inhibiční aktivity isochinolinových alkaloidů a alkaloidů rostlin čeledi Amaryllidaceae na lidské cholinesterasy jako příspěvek k řešení problému Alzheimerovy choroby (Doktorské studium Farmakognozie a toxikolgie přírodních látek)