## List1
Laboratorní materiál 03/2018 - část 1
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Analytical column with cytochrome C configuration | 2 | sada | Sada musí obsahovat UHPLC analytickou kolonu pro analýzu peptidů. Velikost kolony 2,1 x 150 mm, velikost částic 1,7 µm. C18 stacionární fáze o pórovitosti 130Å. Povrchová úprava částic musí zahrnovat nízký povrchový náboj částic. Sada musí dále obsahovat standard cytochromu C. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | Capillary tube | 2 | ks | Kovová kapilára pro referenční elektrosprej, kompatibilní s přístrojem Synapt G2-Si hmotnostní spektrometr. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | Grafitová ferule | 1 | ks | Grafitová ferule velikost 1/16'', kompatibilní s přístrojem Synapt G2-Si hmotnostní spektrometr. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | On-line HPLC kolonka pro on-line SPE | 1 | ks | Rozměry kolonky 2.1 x 20 mm, polymerní stacionární fáze na bázi hydrofilní-lipofilní rovnováhy, velkosti částic 5 μm, velikost pórů 80 Å. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
5 | Skleněné vialky pro vzorky certifikované pro LC/MS | 2 | balení | Skleněné vialky pro absolutní zužitkování vzorků o objemech 10 μl a méně, rozměry vialek 12 x 32mm, neperforovaná víčka z PTFE a silikonu. Požadovaná velikost balení 100 ks. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
6 | SPE kolonky s polymerní reverzní fází pro extrakci peptidů | 2 | balení | Kolonky o objemu 1 ml s 10 mg polymerního sorbentu na bázi hydrofilní-lipofilní rovnováhy, částice 30 µm. Požadovaná velikost balení 100 ks. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
7 | Perforovaná víčka | 25 | balení | Polyethylenové (12 x 32mm) šroubovací víčka s perforovným septem, septo z materiálu PTFE/silikon. Požadovaná velikost balení 100 ks. | 2 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
8 | UHPLC kolona pro peptidové mapování s plně porézními částicemi. | 1 | ks | Rozměry kolony 2.1 x 150 mm, hybridní stacionární fáze C18 bez modifikace pozitivními náboji, velkosti částic 1.7 mikronů, velikost pórů 130 Å. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0