## List1
Laboratorní materiál 03/2018 - část 7
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
Buňky zvýrazněné bílou barvou se vyplní automaticky
Buňky zvýrazněné žlutou barvou vyplní dodavatel
Položka | Název položky | Množství | Měrná jednotka [MJ] | Specifikace | Termín dodání v týdnech (ode dne podpisu smlouvy) | Obchodní název (katalogové číslo) + popis (příp. webový odkaz) | Financováno z projektových finančních prostředků EU | Pokud financováno z prostředků EU, pak DODAVATEL uvede NA FAKTURU: NÁZEV A ČÍSLO PROJEKTU | Kontaktní osoba k převzetí zboží | Místo dodání | NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH
1 | Centrifugation tubes | 3 | balení | Plastové nádobky, bezbarvé, objem 1,5 ml, uzaviratelné. Vhodné pro použití jako nádoba na vzorek v centrifuze či třepačce (i při vyšších otáčkách musí být zamezena ztráta vzorku vylitím či rozbitím nádobky). Požadovaná velikost balení 1000 ks. | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
2 | špičky 0,1 - 10 µl | 3 | balení | Špičky o objemu 0,1 - 10 µl, kompatibilní s pipetou Eppendorf Reference 2 (z důvodu zaručení přesnosti pipetování), velikost balení 10x96 ks (náplně po 96 ti špičkách v boxu na špičky kompatibilním s epTIPS boxem). | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
3 | špičky 0,1 - 20 µl | 3 | balení | Špičky o objemu 0,1 - 20 µl, kompatibilní s pipetou Eppendorf Reference 2 (z důvodu zaručení přesnosti pipetování), velikost balení 10x96 ks (náplně po 96 ti špičkách v boxu na špičky kompatibilním s epTIPS boxem). | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
4 | špičky 50 - 1000 µl | 3 | balení | Špičky o objemu 50- 1000 µl, kompatibilní s pipetou Eppendorf Reference 2 (z důvodu zaručení přesnosti pipetování), velikost balení 10x96 ks (náplně po 96 ti špičkách v boxu na špičky kompatibilním s epTIPS boxem). | 3 |  | ANO | „Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách (STARSS)“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 | Mgr. Pavlína Svobodová Tel.: 495 067 354 e-mail: svobodopavl@faf.cuni.cz | Katedra analytické chemie |  | 0
V případě, že se dodavatel při předání zboží na uvedené tel. číslo nedovolá, bude v takovém případě volat tel. +420 495 067 453. | [10 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH
0